## Toelichting
Toelichting
Toelichting bij dit bestand
Dit Excelbestand bevat het model waarmee de x-factor en het rekenvolume voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V., worden berekend,
zoals dat is beschreven in het methodebesluit met kenmerk ACM/DE/2013/204144
LEGENDA
Bronwaarde
Verwijzing
Berekende waarde
Eindresultaat
Niet van toepassing

## Parameters
PARAMETERS
CPI
Jaar | cpi
2001 | 2.5 | Bron: CBS
2002 | 4.7 | Bron: CBS
2003 | 3.3 | Bron: CBS
2004 | 2.1 | Bron: CBS
2005 | 1.1 | Bron: CBS
2006 | 1.8 | Bron: CBS
2007 | 1.4 | Bron: CBS
2008 | 1.1 | Bron: CBS
2009 | 3.2 | Bron: CBS
2010 | 0.3 | Bron: CBS
2011 | 1.5 | Bron: CBS
2012 | 2.6 | Bron: CBS
2013 | 2.3 | Bron: CBS
2014 | 2 | Schatting, zie WACC bijlage laatste tabel
2015 | 2 | Schatting, zie WACC bijlage laatste tabel
2016 | 2 | Schatting, zie WACC bijlage laatste tabel
cpi^2014,…,2016 | 2
NAAR
VAN | 1+cpi | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2000 | 1 | 1.025 | 1.0732 | 1.1086 | 1.1319 | 1.1443 | 1.1649 | 1.1812 | 1.1942 | 1.2324 | 1.2361 | 1.2547 | 1.2873 | 1.3169 | 1.3432 | 1.3701 | 1.3975
2001 | 1.025 | 1 | 1.047 | 1.0816 | 1.1043 | 1.1164 | 1.1365 | 1.1524 | 1.1651 | 1.2024 | 1.206 | 1.2241 | 1.2559 | 1.2848 | 1.3105 | 1.3367 | 1.3634
2002 | 1.047 |  | 1 | 1.033 | 1.0547 | 1.0663 | 1.0855 | 1.1007 | 1.1128 | 1.1484 | 1.1518 | 1.1691 | 1.1995 | 1.2271 | 1.2517 | 1.2767 | 1.3022
2003 | 1.033 |  |  | 1 | 1.021 | 1.0322 | 1.0508 | 1.0655 | 1.0772 | 1.1117 | 1.1151 | 1.1318 | 1.1612 | 1.1879 | 1.2117 | 1.2359 | 1.2606
2004 | 1.021 |  |  |  | 1 | 1.011 | 1.0292 | 1.0436 | 1.0551 | 1.0888 | 1.0921 | 1.1085 | 1.1373 | 1.1635 | 1.1867 | 1.2105 | 1.2347
2005 | 1.011 |  |  |  |  | 1 | 1.018 | 1.0323 | 1.0436 | 1.077 | 1.0802 | 1.0964 | 1.1249 | 1.1508 | 1.1738 | 1.1973 | 1.2213
2006 | 1.018 | [5 empty] | 1 | 1.014 | 1.0252 | 1.058 | 1.0611 | 1.077 | 1.1051 | 1.1305 | 1.1531 | 1.1761 | 1.1997
2007 | 1.014 | [6 empty] | 1 | 1.011 | 1.0434 | 1.0465 | 1.0622 | 1.0898 | 1.1149 | 1.1372 | 1.1599 | 1.1831
2008 | 1.011 | NAAR 2008: 1; NAAR 2009: 1.032; NAAR 2010: 1.0351; NAAR 2011: 1.0506; NAAR 2012: 1.0779; NAAR 2013: 1.1027; NAAR 2014: 1.1248; NAAR 2015: 1.1473; NAAR 2016: 1.1702
2009 | 1.032 | NAAR 2009: 1; NAAR 2010: 1.003; NAAR 2011: 1.018; NAAR 2012: 1.0445; NAAR 2013: 1.0685; NAAR 2014: 1.0899; NAAR 2015: 1.1117; NAAR 2016: 1.1339
2010 | 1.003 | NAAR 2010: 1; NAAR 2011: 1.015; NAAR 2012: 1.0414; NAAR 2013: 1.0653; NAAR 2014: 1.0866; NAAR 2015: 1.1084; NAAR 2016: 1.1305
2011 | 1.015 | NAAR 2011: 1; NAAR 2012: 1.026; NAAR 2013: 1.0496; NAAR 2014: 1.0706; NAAR 2015: 1.092; NAAR 2016: 1.1138
2012 | 1.026 | NAAR 2012: 1; NAAR 2013: 1.023; NAAR 2014: 1.0435; NAAR 2015: 1.0643; NAAR 2016: 1.0856
2013 | 1.023 | NAAR 2013: 1; NAAR 2014: 1.02; NAAR 2015: 1.0404; NAAR 2016: 1.0612
2014 | 1.02 | NAAR 2014: 1; NAAR 2015: 1.02; NAAR 2016: 1.0404
2015 | 1.02 | NAAR 2015: 1; NAAR 2016: 1.02
2016 | 1.02 | bar: NAAR 2001 to NAAR 2016
PARAMETERS
Theta van 2012 naar t |  | NAAR 2004: 2013; NAAR 2005: 2014; NAAR 2006: 2015; NAAR 2007: 2016
Theta int 2025 |  | NAAR 2003: 0.85
Aantal jaren |  | NAAR 2003: 12
Theta (EHS en HS) |  | NAAR 2004: 1; NAAR 2005: 0.9875; NAAR 2006: 0.975; NAAR 2007: 0.9625
WACC 2011-2013 | bar: NAAR 2004
WACC 2014-2016 |  | NAAR 2004: 3.6%
Frontier shift (f) |  | NAAR 2004: 1.1%
Aandeel beheerkosten systeemdiensten (d) |  | NAAR 2004: 40%
OPEX reg.uitbreidingsinvesteringen | bar: NAAR 2004

## GAW
GAW, INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN EHS EN HS |  | 2010 | 2011 | 2012
EHS
EHS OUD
GAW EHS OUD ultimo geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 540149901.5031
Afschrijvingen geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 41549992.4233
EHS Nieuw
GAW EHS NIEUW (incl. AI) ultimo geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 526919773.5107
Afschrijvingen (incl. AI) geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 17104352.2896
Reguliere uitbreidingsinvesteringen
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) EHS | EUR | 1807497 | 8757265.8463 | 3371439.0044
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t | EUR | 1796717.12 | 8552543.0833 | 3063567.3752
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t | EUR | 10779.88 | 204722.763 | 307871.6292
HS
HS OUD
GAW HS OUD ultimo geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 663792500.7372
Afschrijvingen geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 42346608.4973
HS 2007
GAW HS 2007 ultimo geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 109256922.8333
Afschrijvingen geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 3392259.0687
HS NIEUW
GAW HS NIEUW (incl. AI) ultimo geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 392388450.2957
Afschrijvingen (incl. AI) geïndexeerd prijspeil 2012 | EUR |  |  | 17583829.7084
Reguliere uitbreidingsinvesteringen
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) HS | EUR | 544690.6958 | 51087810.0233 | 48100735.6656
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t | EUR | 522903.0679 | 49947933.7067 | 46873009.2718
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t | EUR | 21787.6278 | 1139876.3166 | 1227726.3938

## OPEX
OPERATIONELE KOSTEN EHS EN HS |  | 2010 | 2011 | 2012
EHS
Algemene operationele kosten EHS
Operationele kosten EHS volgens PRD | EUR | 39589512.6371 | 37587575.5502 | 61801512.3891 | bron: PRD TenneT 2010, 2011, 2012
Kosten EHS InterTSO Compensation volgens PRD 2012 | EUR | -1271000 | -2858655 | 4901018.62
Algemene operationele kosten EHS | EUR | 40860512.6371 | 40446230.5502 | 56900493.7691
Overige operationele kosten EHS
Totaal inkoopkosten EHS E&V | EUR |  |  | 47338243.01
Kosten EHS InterTSO Compensation volgens PRD 2012 | EUR |  |  | 4901018.62
HS
Algemene operationele kosten HS
Operationele kosten HS volgens PRD | EUR | 98513456.8057 | 91787285.7182 | 107599543.1261
Inkoopkosten naastgelegen netten | EUR |  | 25590000 | 14113737.74
Algemene operationele kosten HS | EUR | 98513456.8057 | 66197285.7182 | 93485805.3861
Overige operationele kosten HS
Totaal inkoopkosten HS E&V | EUR |  |  | 25610093.01

## Begininkomsten obv tarieven
BEGININKOMSTEN
TARIEVEN EN REKENVOLUMES
Tarieven en Rekenvolumes
Afnemers EHS (220-380 kV) |  | Tarieven 2013 | RV2011,…2013 | RV2014,…2016
Vastrecht transportdienst per jaar | EUR | 12478.96 | 44 | 45 |  | bron: tarievenbesluit 2013
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 4.62 | 1100561 | 1270102
kW max per maand | EUR | 0.47 | 10786802 | 11315122
Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 2.31 | 43291 | 59727
kW max per week | EUR | 0.15 | 358667 | 723044
Afnemers HS (110-150 kV)
Vastrecht transportdienst per jaar | EUR | 2760 | 146 | 144
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 12.99 | 14258456 | 14304080
kW max per maand | EUR | 1.26 | 147430301 | 153115871
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 6.49 | 238138 | 461113
kW max per week | EUR | 0.44 | 2031772 | 5186816
VERREKENINGEN
Verrekeningen van (o.a) nacalculaties in de tarieven in het jaar 2013
Nacalculatie inkomsten 2011 in prijspeil 2013 (inclusief heffingsrente) | EUR | -20847521.4881
Overige nacalculaties tm 2012 in prijspeil 2013 (inclusief hefiingsrente) | EUR | -26520584.7555
Aftrek prognose omzet aansluitdienst en meterhuur EHS 2013 | EUR | -582616
Aftrek prognose omzet aansluitdienst en meterhuur HS 2013 | EUR | -6672180.4376
Totaal | EUR | -54622902.6812
Verrekeningen voor het jaar 2013 niet zijnde aftrek prognose omzet aansluitdienst en meterhuur 2013 | EUR | 26687050.2622
Totale correcties in tarievenbesluit 2013 | EUR | -27935852.419
Inkomsten AI in 2013 | EUR | 11566924.3609
Kosten AI 2013 | EUR | 8128880.9963
Correctie | EUR | 3438043.3646
BEREKENING BEGININKOMSTEN
Totaal van de verrekeningen van (o.a) nacalculaties in detarieven in het jaar 2013 (VN2013) | EUR | -51184859.3166
Verschil in inkomsten rekenvolumes 2013 versus rekenvolumes periode 2014-2016 (VI2013 2014-2016) | EUR | 11722973.56 |  |  | (7)
Correctiefactor 2013 (C2013) |  | 1.0996 |  |  | (6)
Gecorrigeerde tarieven (t̃2013) |  |  |  |  | (5)
Afnemers EHS (220-380 kV)
Vastrecht transportdienst per jaar | EUR | 13721.2419
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 5.0799
kW max per maand | EUR | 0.51679
Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 2.54
kW max per week | EUR | 0.16493
Afnemers HS (110-150 kV)
Vastrecht transportdienst per jaar | EUR | 3034.7583
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 14.2832
kW max per maand | EUR | 1.3854
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar
kW gecontracteerd per jaar | EUR | 7.1361
kW max per week | EUR | 0.4838
Begininkomsten 2013 (BI2013) | EUR | 435864102.5766 |  |  | (4)

## Kosten art 41c, lid 4
EFFICIËNTE KOSTEN 2013 tbv art. 41c, 4e lid, E-wet |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
PARAMETERS
Parameters
Theta | [5 empty] | 1
Reële WACC 2011-2013 | 6%
Frontier shift (f) | 1.1%
Aandeel beheerkosten systeemdiensten (d) | 40%
OPEX reg.uitbreidingsinvesteringen | 1%
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 1.0414 | 1.026 | 1
cpi van jaar 2012 naar t |  | 1 + % |  |  |  | 1.023
HUIDIGE KOSTEN obv oude WACC - EHS
GAW EHS OUD geïndexeerd |  | EUR |  |  | 540149901.5031
GAW EHS NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 526919773.5107
GAW EHS OUD en NIEUW ultimo geïndexeerd |  | EUR |  |  | 1067069675.0138 |  | (14)
Afschrijvingen EHS OUD geïndexeerd |  | EUR |  |  | 41549992.4233
Afschrijvingen EHS NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 17104352.2896
Afschrijvingen EHS OUD en NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 58654344.7129
Kapitaalkosten instandhouding bestaand EHS OUD en NIEUW prijspeil 2012 |  | EUR |  |  | 122678525.2138 |  | (13)
Algemene operationele kosten EHS |  | EUR | 40860512.6371 | 40446230.5502 | 56900493.7691
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 1.0414 | 1.026 | 1
Gemiddelde algemene operationele kosten |  | EUR |  |  | 46520863.3755 |  | (17)
Beheerkosten instandhouding bestaande EHS-netten |  | EUR |  |  | 169199388.5892 |  | (12)
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) |  | EUR | 1807497 | 8757265.8463 | 3371439.0044
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t |  | EUR | 1796717.12 | 8552543.0833 | 3063567.3752
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t |  | EUR | 10779.88 | 204722.763 | 307871.6292
Kapitaalkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen EHS |  | EUR | 118582.9072 | 717875.348 | 491685.6717 |  | (20)
Operationele kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR | 18074.97 | 87572.6585 | 33714.39 |  | (20)
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 1.0414 | 1.026 | 1
Gemiddelde kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen EHS prijspeil 2012 |  | EUR |  |  | 493966.6286 |  | (19)
Totaal inkoopkosten EHS E&V |  | EUR |  |  | 47338243.01
Kosten of opbrengsten EHS Inter TSO Compensation |  | EUR |  |  | 4901018.62
Overige operationele kosten |  | EUR |  |  | 52239261.63 |  | (22)
HUIDIGE KOSTEN obv oude WACC - HS
GAW HS OUD geïndexeerd |  | EUR |  |  | 663792500.7372
GAW HS 2007 geïndexeerd |  | EUR |  |  | 109256922.8333
GAW HS NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 392388450.2957
GAW HS OUD, 2007 en NIEUW ultimo geïndexeerd |  | EUR |  |  | 1165437873.8662 |  | (15)
Afschrijvingen HS OUD geïndexeerd |  | EUR |  |  | 42346608.4973
Afschrijvingen HS 2007 geïndexeerd |  | EUR |  |  | 3392259.0687
Afschrijvingen HS NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 17583829.7084
Afschrijvingen HS OUD, 2007 en NIEUW geïndexeerd |  | EUR |  |  | 63322697.2743
Kapitaalkosten instandhouding HS OUD, 2007 en NIEUW prijspeil 2012 |  | EUR |  |  | 133248969.7063 |  | (13)
Algemene operationele kosten HS |  | EUR | 98513456.8057 | 66197285.7182 | 93485805.3861
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 1.0414 | 1.026 | 1
Gemiddelde algemene operationele kosten |  | EUR |  |  | 87001153.2728 |  | (17)
Beheerkosten instandhouding bestaande HS-netten |  | EUR |  |  | 220250122.9791 |  | (12)
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) |  | EUR | 544690.6958 | 51087810.0233 | 48100735.6656
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t |  | EUR | 522903.0679 | 49947933.7067 | 46873009.2718
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t |  | EUR | 21787.6278 | 1139876.3166 | 1227726.3938
Kapitaalkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen HS |  | EUR | 53161.8119 | 4136752.339 | 4040106.9501 |  | (20)
Operationele kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR | 5446.907 | 510878.1002 | 481007.3567 |  | (20)
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 1.0414 | 1.026 | 1
Gemiddelde kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen HS prijspeil 2012 |  | EUR |  |  | 3098943.0465 |  | (19)
Totaal inkoopkosten HS E&V |  | EUR |  |  | 25610093.01
Overige operationele kosten |  | EUR |  |  | 25610093.01 |  | (22)
KOSTEN 2013 EHS
Beheerkosten
Beheerkosten instandhouding bestaande activa |  | EUR |  |  | 169199388.5892 | 171186973.807 | (18)
Beheerkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR |  |  | 493966.6286 | 499769.2546 | (21)
Overige operationele kosten
Totaal inkoopkosten EHS E&V |  | EUR |  |  | 47338243.01 | 48427022.5992 | (24)
Kosten InterTSO Compensation |  | EUR |  |  | 4901018.62 | 5013742.0483 | (24)
Overige operationele kosten EHS |  | EUR |  |  | 52239261.63 | 53440764.6475 | (23 EHS)
KOSTEN 2013 HS
Beheerkosten
Beheerkosten instandhouding bestaande activa |  | EUR |  |  | 220250122.9791 | 222837401.1738 | (18)
Beheerkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR |  |  | 3098943.0465 | 3135346.3305 | (21)
Overige operationele kosten
Totaal inkoopkosten HS E&V |  | EUR |  |  | 25610093.01 | 26199125.1492 | (24)
Overige operationele kosten HS |  | EUR |  |  | 25610093.01 | 26199125.1492 | (23 HS)
EFFICIËNTE KOSTEN 2013 tbv art. 41c, 4e lid, E-wet
Totale efficiënte kosten |  | EUR |  |  | 470891775.8834 | 477299380.3625
Efficiënte beheerkosten naar systeemtaken |  | EUR |  |  | 67877342.0871 | 68674697.2246
Totale efficiënte kosten transporttaken voor EHS- en HS-netten |  | EUR |  |  | 403014433.7963 | 408624683.1379
Efficiënte kosten 2013 tbv art. 41c, 4e lid, E-wet |  | EUR |  |  |  | 408624683.1379
KOSTEN 2013 tbv art. 41c, 4e lid, E-wet
Totale kosten |  | EUR |  |  | 470891775.8834 | 477299380.3625
Beheerkosten naar systeemtaken |  | EUR |  |  | 67877342.0871 | 68674697.2246
Beheerkosten transporttaken voor EHS- en HS-netten |  | EUR |  |  | 403014433.7963 | 408624683.1379

## Efficiënte kosten 2014-2016
EFFICIËNTE KOSTEN 2014 - 2016 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
PARAMETERS EN HULPREGELS BEREKENINGEN
Parameters
Theta |  |  | 2013: 1; 2014: 0.9875; 2015: 0.975; 2016: 0.9625
Reële WACC 2011-2013 | 3.6%
Frontier shift (f) | 1.1%
Aandeel beheerkosten systeemdiensten (d) | 40%
OPEX reg.uitbreidingsinvesteringen | 1%
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 2010: 1.0414; 2011: 1.026; 2012: 1
cpi van jaar 2012 naar t |  | 1 + % | 2013: 1.023; 2014: 1.0435; 2015: 1.0643; 2016: 1.0856
HUIDIGE KOSTEN EHS
GAW EHS OUD geïndexeerd |  | EUR | 2012: 540149901.5031
GAW EHS NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 526919773.5107
GAW EHS OUD en NIEUW ultimo geïndexeerd |  | EUR | 2012: 1067069675.0138 | (14)
Afschrijvingen EHS OUD geïndexeerd |  | EUR | 2012: 41549992.4233
Afschrijvingen EHS NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 17104352.2896
Afschrijvingen EHS OUD en NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 58654344.7129
Kapitaalkosten instandhouding bestaand EHS OUD en NIEUW prijspeil 2012 |  | EUR | 2012: 97068853.0134 | (13)
Algemene operationele kosten EHS prijspeil 2012 |  | EUR | 2010: 40860512.6371; 2011: 40446230.5502; 2012: 56900493.7691
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 2010: 1.0414; 2011: 1.026; 2012: 1
Gemiddelde algemene operationele kosten |  | EUR | 2012: 46520863.3755 | (17)
Beheerkosten instandhouding bestaande EHS-netten |  | EUR | 2012: 143589716.3889 | (12)
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) |  | EUR | 2010: 1807497; 2011: 8757265.8463; 2012: 3371439.0044
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t |  | EUR | 2010: 1796717.12; 2011: 8552543.0833; 2012: 3063567.3752
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t |  | EUR | 2010: 10779.88; 2011: 204722.763; 2012: 307871.6292
Kapitaalkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen EHS |  | EUR | 2010: 75461.6963; 2011: 512614.314; 2012: 418160.0547 | (20)
Operationele kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR | 2010: 18074.97; 2011: 87572.6585; 2012: 33714.39 | (20)
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 2010: 1.0414; 2011: 1.026; 2012: 1
Gemiddelde kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen EHS prijspeil 2012 |  | EUR | 2012: 385389.8415 | (19)
Totaal inkoopkosten EHS E&V |  | EUR | 2012: 47338243.01
Kosten of opbrengsten EHS Inter TSO Compensation |  | EUR | 2012: 4901018.62
Overige operationele kosten |  | EUR | 2012: 52239261.63 | (22)
HUIDIGE KOSTEN HS
GAW HS OUD geïndexeerd |  | EUR | 2012: 663792500.7372
GAW HS 2007 geïndexeerd |  | EUR | 2012: 109256922.8333
GAW HS NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 392388450.2957
GAW HS OUD, 2007 en NIEUW ultimo geïndexeerd |  | EUR | 2012: 1165437873.8662 | (15)
Afschrijvingen HS OUD geïndexeerd |  | EUR | 2012: 42346608.4973
Afschrijvingen HS 2007 geïndexeerd |  | EUR | 2012: 3392259.0687
Afschrijvingen HS NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 17583829.7084
Afschrijvingen HS OUD, 2007 en NIEUW geïndexeerd |  | EUR | 2012: 63322697.2743
Kapitaalkosten instandhouding HS OUD, 2007 en NIEUW prijspeil 2012 |  | EUR | 2012: 105278460.7335 | (13)
Algemene operationele kosten HS |  | EUR | 2010: 98513456.8057; 2011: 66197285.7182; 2012: 93485805.3861
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 2010: 1.0414; 2011: 1.026; 2012: 1
Gemiddelde algemene operationele kosten |  | EUR | 2012: 87001153.2728 | (17)
Beheerkosten instandhouding bestaande HS-netten |  | EUR | 2012: 192279614.0063 | (12)
Gerealiseerde reguliere uitbreidingsinvesteringen (uitgaven) |  | EUR | 2010: 544690.6958; 2011: 51087810.0233; 2012: 48100735.6656
GAW ultimo jaar t van reg. UI in jaar t |  | EUR | 2010: 522903.0679; 2011: 49947933.7067; 2012: 46873009.2718
Afschrijving in jaar t op gerealiseerde reg. uitbreidingsinv. in jaar t |  | EUR | 2010: 21787.6278; 2011: 1139876.3166; 2012: 1227726.3938
Kapitaalkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen HS |  | EUR | 2010: 41396.4929; 2011: 2979037.4774; 2012: 2959352.8778 | (20)
Operationele kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR | 2010: 5446.907; 2011: 510878.1002; 2012: 481007.3567 | (20)
cpi van jaar t naar 2012 |  | 1 + % | 2010: 1.0414; 2011: 1.026; 2012: 1
Gemiddelde kosten reguliere uitbreidingsinvesteringen HS prijspeil 2012 |  | EUR | 2012: 2343113.7904 | (19)
Totaal inkoopkosten HS E&V |  | EUR | 2012: 25610093.01
Overige operationele kosten |  | EUR | 2012: 25610093.01 | (22)
EFFICIËNTE KOSTEN EHS 2014 T/M 2016
Efficiënte beheerkosten
Efficiënte beheerkosten instandhouding bestaande activa |  | EUR |  |  | 143589716.3889 | 145276464.7873 | 144720092.2463 | 144142750.6732 | 143544114.7418 | (18)
Efficiënte beheerkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR |  |  | 385389.8415 | 389917.0159 | 786680.9746 | 1190382.0504 | 1400972.5389 | (21)
Efficiënte overige operationele kosten
Efficiënte totale inkoopkosten EHS E&V |  | EUR |  |  | 47338243.01 | 48427022.5992 | 49395563.0512 | 50383474.3122 | 51391143.7985 | (24)
Efficiënte kosten ITC |  | EUR |  |  | 4901018.62 | 5013742.0483 | 5114016.8892 | 5216297.227 | 5320623.1715 | (24)
Efficiënte overige operationele kosten EHS |  | EUR |  |  | 52239261.63 | 53440764.6475 | 54509579.9404 | 55599771.5392 | 56711766.97 | (23 EHS)
EFFICIËNTE KOSTEN HS 2014 T/M 2016
Efficiënte beheerkosten
Efficiënte beheerkosten instandhouding bestaande activa |  | EUR |  |  | 192279614.0063 | 194538322.6321 | 193793289.491 | 193020176.9199 | 192218549.2774 | (18)
Efficiënte beheerkosten reguliere uitbreidingsinvesteringen |  | EUR |  |  | 2343113.7904 | 2370638.3481 | 4782905.1057 | 7237348.5187 | 8517707.8452 | (21)
Efficiënte overige operationele kosten
Efficiënte totale inkoopkosten HS E&V |  | EUR |  |  | 25610093.01 | 26199125.1492 | 26723107.6522 | 27257569.8053 | 27802721.2014 | (24)
Efficiënte overige operationele kosten HS |  | EUR |  |  | 25610093.01 | 26199125.1492 | 26723107.6522 | 27257569.8053 | 27802721.2014 | (23 HS)
EINDINKOMSTEN
Totale efficiënte kosten |  | EUR |  |  | 416447188.6671 | 422215232.5802 | 425315655.4102 | 428447999.5068 | 430195832.5747
Efficiënte beheerkosten naar systeemtaken |  | EUR |  |  | 57590042.4921 | 58266552.7213 | 58202709.2884 | 58133253.0895 | 57978034.9123
Totale efficiënte kosten transporttaken voor EHS- en HS-netten |  | EUR |  |  | 358857146.175 | 363948679.8589 | 367112946.1218 | 370314746.4173 | 372217797.6624
Eindinkomsten 2016 transporttaken (= tot. eff. kosten 2016 transporttaken) |  | EUR | 2016: 372217797.6624 | (10)

## X-factor berekening
X-FACTOR TRANSPORTTAKEN TENNET ZESDE REGULERINGSPERIODE
PARAMETERS
cpi^2014,…,2016 | % | 2
cpi 2014 | % | 2
cpi 2015 | % | 2
cpi 2016 | % | 2
BEREKENING X-FACTOR
Begininkomsten 2013 | EUR | 435864102.5766
Eindinkomsten 2016 | EUR | 372217797.6624
x2014,…,2016 |  | 7.1257 | (26)
x2014,…,2016 (afgerond) |  | 7.12
TI2014 met verwachte cpi | EUR | 413547860.5247 | (28)
TI2015 met verwachte cpi | EUR | 392374210.0658 | (29)
TI2016 met verwachte cpi | EUR | 372284650.5104 | (30)

## aanleidingstoets
AANLEIDINGSTOETS
BEREKENING TOEPASSINGSVOORWAARDE TRANSPORTTAKEN
Begininkomsten 2013 (BI2013) | EUR | 435864102.5766
Efficiëntebeheerkosten 2013 naar transporttaken | EUR | 408624683.1379
Verschil | EUR | 27239419.4387 |  | (3)
BEREKENING TOEPASSINGSVOORWAARDE SYSTEEMTAKEN
Budget beheerkosten 2013 | EUR | 51961551 | bron: tarievenbesluit 2013
Efficiënte beheerkosten 2013 naar systeemtaken | EUR | 68674697.2246
Verschil | EUR | -16713146.2246
BEREKENING AANLEIDINGSTOETS NETBEHEERDER
Begininkomsten 2013 transporttaken | EUR | 435864102.5766
Budget beheerkosten 2013 systeemtaken | EUR | 51961551 | bron: tarievenbesluit 2013
Totale inkomsten beheertaken 2013 | EUR | 487825653.5766 |  | (9)
Geschatte werkelijke kosten 2013 | EUR | 477299380.3625
Verschil | EUR | 10526273.2141 |  | (8)