## 
ACM, Directie Energie
Tarievenmandje nettarieven elektriciteit 2015
TARIEVENMANDJE
NETTARIEVEN ELEKTRICITEIT
2015
Legenda celkleuren
Cel in te vullen of te wijzigen cel door de netbeheerder
Informatie die is ingevuld door de Energiekamer NMa
Berekende waarde
Waarde die zonder berekening wordt overgenomen uit een andere cel
Berekende of overgenomen waarde en tevens resultaat
Waarde of berekening die speciale aandacht vraagt (toelichting in opmerking)

## Contactgegevens
CONTACTGEGEVENS
Informatieverzoek tarievenmandje nettarieven elektriciteit 2015
|  | Invuldatum: | 2014-09-26
Code bedrijf
Naam bedrijf | Stedin B.V.
Adres | Postbus 1598
Postcode | 3000 BN
Plaats | ROTTERDAM
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon | Telefoonnummer
ACM
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 72 22 000
Telefaxnummer: 070 - 72 22 355
E-mailadres: codatahelpdesk@acm.nl

## Tarievenvoorstel
TARIEVENVOORSTEL 2015 EN CONTROLE |  |  |  |  | Stedin B.V.
Transportdienst | [5 empty] | Aansluitdienst
A. NETVLAKKEN HS en TS |  |  | B. NETVLAKKEN MS |  |  | Periodieke aansluitvergoeding | rekenvolume | tarief
[6 empty] | t/m 1*6 A | 585422.9323 | 8.1528
Afnemers HS (110-150 kV) | rekenvolume | tarief |  |  |  | > 1*6A t/m 3*25A | 1895009.4119 | 16.4415
Vastrecht transportdienst | 3.3636 | 2760 |  |  |  | > 3*25A t/m 3*80A | 82451.6314 | 30.2694
kW gecontracteerd per jaar | 270488.5152 | 10.5042 |  |  |  | > 3*80A t/m 175 kVA | 10029.6162 | 63.4558
kW max per maand | 2772425.8168 | 1.024 |  |  |  | > 175kVA t/m 1750kVA | 3729.2778 | 591.9101
[6 empty] | > 1.750kVA t/m 3.000kVA | 33.3691 | 1351.4285
Afnemers HS (110-150 kV) max. 600 uur/jr | rekenvolume | tarief |  |  |  | > 3.000kVA t/m 10.000kVA | 142.0475 | 6855.4785
Vastrecht transportdienst | 6 | 2760 | Afnemers MS (1-20 kV) | rekenvolume | tarief
kW gecontracteerd per jaar | 29204.6061 | 5.2521 | Vastrecht transportdienst | 3208.5875 | 441
kW max per week | 225368.3627 | 0.3544 | kW gecontracteerd | 1840447.7878 | 11.2546
|  |  | kW max per maand | 14051126.6641 | 1.5273
Afnemers TS (25-50 kV) | rekenvolume | tarief | kWh tarief normaal | 4688119243.8038 | 0.0092
Vastrecht transportdienst | 64.6364 | 2760
kW gecontracteerd per jaar | 651411.5759 | 19.5136 | Afnemers Trafo MS/LS | rekenvolume | tarief
kW max per maand | 5750101.9396 | 2.1952 | Vastrecht transportdienst | 9426.4848 | 441
|  |  | kW gecontracteerd | 1149539.3636 | 19.6955
Afnemers TS (25-50 kV) max. 600 uur/jr | rekenvolume | tarief | kW max per maand | 7954017.0934 | 1.6631
Vastrecht transportdienst | 11.3636 | 2760 | kWh tarief normaal | 2263013768.8886 | 0.0099
kW gecontracteerd per jaar | 269090.6665 | 9.7568
kW max per week | 3510446.9101 | 0.7598 | C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers Trafo HS+TS/MS | rekenvolume | tarief | Afnemers LS | rekenvolume | tarief
Vastrecht transportdienst | 128.8485 | 2760 | Vastrecht transportdienst | 7106.6061 | 18
kW gecontracteerd per jaar | 453573.4546 | 19.3114 | kW gecontracteerd | 563227.2116 | 4.8025 | PAV meerlengte > 25 meter; aansluitingen 3-10 MVA | rekenvolume
kW max per maand | 4098437.0926 | 2.057 | kWh tarief laag | 345177266.5974 | 0.0175 | 3-10 MVA | 207047.7774 | 5.3861
|  |  | kWh tarief normaal | 553023218.5123 | 0.0351
Afnemers Trafo HS+TS/MS max. 600 uur/jr | rekenvolume | tarief
Vastrecht transportdienst | 3.6364 | 2760 | Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) | rekenvolume | tarief
kW gecontracteerd per jaar | 15335.0304 | 9.6557 | Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | 585422.9323 | 0.54
kW max per week | 190597.8182 | 0.712 | Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | 1969170.9106 | 18
[6 empty] | Eénmalige aansluitvergoeding t/m 25 meter | rekenvolume | tarief
|  |  | Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) per afnemerscategorie | rekenvolume | tarief | 1*6 A op geschakeld net | 7218.8101 | 413.3
D. BLINDVERMOGEN |  |  | kW tarief |  | 30.5504 | >1*6A t/m 3*25A | 16455.6484 | 518.65
| rekenvolume | tarief | > 3*63A t/m 3*80A | 8467.3427 | 1527.52 | >3*25A en t/m 3*35A | 863.5429 | 799.53
kVArh blindvermogen MS en hoger | 210279944.8384 | 0.0069 | > 3*50A t/m 3*63A | 14853.3889 | 1222.016 | >3*35A en t/m 3*63A | 761.5247 | 799.53
kVArh blindvermogen lager dan MS | 16864858.2424 | 0.0069 | > 3*35A t/m 3*50A | 13148.4722 | 916.512 | > 3*63 A t/m 3*80A | 469.3601 | 1112.69
|  |  | > 3*25A t/m 3*35A | 39763.5025 | 611.008 | >3*80A t/m 3*125 A | 113.0192 | 2802.37
|  |  | t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen1 | 1894958.4962 | 122.2016 | >3*125 Amp t/m 175 kVA | 270.3086 | 3521.13
|  |  | t/m 1*6A op het geschakeld net | 585422.9323 | 1.5275 | > 175kVA t/m 630kVA | 60.9668 | 31496.28
|  |  | 1) Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net. |  |  | > 630kVA t/m 1.000kVA | 18.3299 | 34022.15
[6 empty] | > 1.000kVA t/m 1.750kVA | 24.9802 | 40197.33
|  |  | Rekencapaciteiten kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) per afnemerscategorie |  | rekencapaciteit | > 1.750kVA t/m 3.000kVA | 3.1143 | 176915.14
|  |  | > 3*63A t/m 3*80A |  | 50 | > 3.000kVA t/m 10.000kVA | 5.311 | 237029.63
|  |  | > 3*50A t/m 3*63A |  | 40
|  |  | > 3*35A t/m 3*50A |  | 30
|  |  | > 3*25A t/m 3*35A |  | 20
|  |  | t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen1 |  | 4
|  |  | t/m 1*6A op het geschakeld net |  | 0.05
1) Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net.
Controle Toegestane Totale Inkomsten
Toegestane Totale inkomsten 2015 inclusief correcties |  |  |  | EUR, pp 2015 | 637293003.8074
Totale Omzet 2015 op basis van Rekenvolume |  |  |  | EUR, pp 2015 | 637293002.931 | Eénmalige aansluitvergoeding > 25 meter | rekenvolume | tarief
[6 empty] | 1*6 A op geschakeld net | 4231.3544 | 18.41
Beoordeling |  |  |  |  | TARIEVENVOORSTEL VOLDOET | >1*6A t/m 3*25A | 13814.537 | 23.67
[6 empty] | >3*25A en t/m 3*35A | 6458.9296 | 29.29
[6 empty] | >3*35A en t/m 3*63A | 7381.7169 | 29.29
Controle Rekenrekenvolume | [5 empty] | > 3*63 A t/m 3*80A | 8252.0194 | 31.5
[6 empty] | >3*80A t/m 3*125 A | 11404.6165 | 42.15
Totaal Rekenvolume |  |  |  |  | 8128313606.704 | >3*125 Amp t/m 175 kVA | 31661.3218 | 43.7
[6 empty] | > 175kVA t/m 630kVA | 4732.485 | 72.7
Totaal Rekenvolume aangepast |  |  |  |  | 8128313159.704 | > 630kVA t/m 1.000kVA | 1389.0358 | 87.39
[6 empty] | > 1.000kVA t/m 1.750kVA | 960.2226 | 92.8
BEOORDELING |  |  |  |  | REKENVOLUME VOLDOET | > 1.750kVA t/m 3.000kVA | 1720.5758 | 124.5
[6 empty] | > 3.000kVA t/m 10.000kVA | 6713.6129 | 141.51
Verwachte tariefmutatie
Toegestane Totale Inkomsten 2014 (incl. correcties) gebasseerd op tarieven 2014 en rekenvolumes NE6R |  |  |  | EUR, pp 2014 | 691529916.0496
waarvan toegewezen aan vastrecht tarieven |  |  |  | EUR, pp 2014 | 42062452.399
Toegestane Totale Inkomsten 2014 (incl. correcties) excl. Vastrecht |  |  |  | EUR, pp 2014 | 649467463.6506
Toegestane Totale Inkomsten 2015 (incl. correcties) |  |  |  | EUR, pp 2015 | 637293003.8074
waarvan toegewezen aan vastrecht tarieven |  |  |  | EUR, pp 2015 | 42062452.399
Toegestane Totale Inkomsten 2015 (incl. correcties) excl. Vastrecht |  |  |  | EUR, pp 2015 | 595230551.4084
Verwachte mutatie vastrechttarieven |  |  |  | % | 0%
Verwachte mutatie niet-vastrechttarieven |  |  |  | % | -8.351%

## Deelmarktgrenzen Transport
Deelmarktgrenzen Transporttarieven
Deelmarkt | Deelmarktgrens
Afnemers HS (110-150 kV) | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur p/jr | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers TS (25-50 kV) | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur p/jr | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers Trafo HS+TS/MS | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur p/jr | werkelijk spanningsniveau (> 1,5 MW)
Afnemers MS (1-20 kV) | 151 t/m 1.500 kW
Afnemers Trafo MS/LS | 51 t/m 150 kW
Afnemers LS | > 3*80A , ≤ 50 kW
Afnemerscategorieën capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A
> 3*50A t/m 3*63A
> 3*35A t/m 3*50A
> 3*25A t/m 3*35A
t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen1
t/m 1*6A op het geschakeld net
1 Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net.

## Elementen EAV tarieven
Elementen EAV-tarieven
Eénmalige aansluitvergoeding t/m 25 meter | Tarief 2015 (EUR) | Knip | Beveiliging | Verbinding | Controle
1*6 A op geschakeld net | 413.3 | 157.2143 | 111.0525 | 145.0332 | 5.6843e-14
>1*6A t/m 3*25A | 518.65 | 70.4433 | 240.9329 | 207.2738 | 5.6843e-14
>3*25A en t/m 3*35A | 799.53 | 116.3832 | 318.2018 | 364.945 | -1.7053e-13
>3*35A en t/m 3*63A | 799.53 | 125.7988 | 313.2399 | 360.4913 | -5.6843e-14
> 3*63 A t/m 3*80A | 1112.69 | 145.8305 | 446.9017 | 519.9578 | 0
>3*80A t/m 3*125 A | 2802.37 | 192.8845 | 871.0258 | 1738.4597 | -4.5475e-13
>3*125 Amp t/m 175 kVA | 3521.13 | 473.9744 | 1461.5313 | 1585.6244 | -4.5475e-13
> 175kVA t/m 630kVA | 31496.28 | 2631.0002 | 3161.6522 | 25703.6277 | -3.638e-12
> 630kVA t/m 1.000kVA | 34022.15 | 3316.2582 | 2594.1396 | 28111.7522 | -3.638e-12
> 1.000kVA t/m 1.750kVA | 40197.33 | 3336.7399 | 3206.1303 | 33654.4598 | 7.276e-12
> 1.750kVA t/m 3.000kVA | 176915.14 | 140798.1754 | 1947.9784 | 34168.9862 | -1.4552e-11
> 3.000kVA t/m 10.000kVA | 237029.63 | 186357.7774 | 3844.4823 | 46827.3703 | 2.1828e-11
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
Eénmalige aansluitvergoeding per meter > 25 meter | Tarief 2015 (EUR) | Knip | Beveiliging | Verbinding | Controle
1*6 A op geschakeld net | 18.41 |  |  | 18.41 | 0
>1*6A t/m 3*25A | 23.67 |  |  | 23.67 | 0
>3*25A en t/m 3*35A | 29.29 |  |  | 29.29 | 0
>3*35A en t/m 3*63A | 29.29 |  |  | 29.29 | 0
> 3*63 A t/m 3*80A | 31.5 |  |  | 31.5 | 0
>3*80A t/m 3*125 A | 42.15 |  |  | 42.15 | 0
>3*125 Amp t/m 175 kVA | 43.7 |  |  | 43.7 | 0
> 175kVA t/m 630kVA | 72.7 |  |  | 72.7 | 0
> 630kVA t/m 1.000kVA | 87.39 |  |  | 87.39 | 0
> 1.000kVA t/m 1.750kVA | 92.8 |  |  | 92.8 | 0
> 1.750kVA t/m 3.000kVA | 124.5 |  |  | 124.5 | 0
> 3.000kVA t/m 10.000kVA | 141.51 |  |  | 141.51 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0

## Toelichting
TOELICHTING |  | 0
TOTALE INKOMSTEN
TRANSPORTTARIEVEN
AANSLUITTARIEVEN
In de tarievenmodules zoals opgestuurd door de ACM, is in cel N53 van het werkblad "Tarievenvoorstel" een op het oog willekeurig getal verwijderd door Stedin. In deze cel stond het getal 447, zonder dat hier een rekenvolume aan gekoppeld was.
DEELMARKTGRENZEN TRANSPORT
ELEMENTEN EAV TARIEVEN
CONTROLE RICHTLIJNEN
OVERIGE OPMERKINGEN

## Richtlijnen Controle Tarieven
Richtlijnen Controle Tarieven
Nr. | Onderwerp | Ja / Nee | Toelichting
1 | Is het bedrag "Totale Inkomsten 2015 inclusief correcties" in het tabblad Tarievenvoorstel ongewijzigd? Zo nee, waarom niet? | Ja
2 | Zijn de rekenvolumes per tariefdrager gelijk aan de door ACM ingevulde rekenvolumes? | Ja | De rekenvolumes per tariefdragers zijn gelijk aan de ingevulde volumes, echter in cel R53 is de (op het oog abusievelijk opgenomen) waarde 447 verwijderd.
Zo nee, zijn de stappen uit de invulinstructie gevolgd bij het hoofdstuk "Nieuwe deelmarkten"?
3 | Zijn in het tarievenvoorstel alle decimalen van alle tarieven zichtbaar? | Ja
4 | Voldoen de voorgestelde tarieven aan het maximum van het aantal decimalen? Voor EAV-tarieven worden maximaal twee decimalen gehanteerd, voor de overige tarieven worden maximaal vier decimalen gehanteerd. | Ja
5 | Wijken de afzonderlijke tarieven meer af dan 4 procentpunt t.o.v. het tarief van vorig jaar inclusief de verwachte tariefmutatie? | Ja | Twee tarieven wijken meer af dan 4% van de verwachte tariefmutatie: 1. TS: conform besproken in de Expertgroep tarieven en de mail ontvangen van ACM op 19 september zal Stedin haar TS tarieven in 5 jaar naar het werkelijke kostenniveau brengen. Dit betekent een tariefmutatie in 2015 van circa 6%. Stedin wil dat de opbrengsten en kosten per netvlak zoveel mogelijk dezelfde verhouding hebben. Stedin maakt hiervoor gebruik van het cascademodel, bekende efficiëntiekortingen en waardes uit het verleden. Bij TS loopt de matching nu scheef en vandaar de stijging van het TS tarief. Bij de stijging van het TS tarief houdt Stedin rekening met de X-factor voor de komende jaren en de PV zoals de voor deze reguleringsperiode werkt. 2. 1x6A geschakeld: conform besproken tijdens de Expertgroep tarieven en opgenomen in onze memo verstuurd naar de ACM op 10 juni jl. zal Stedin haar 1x6A geschakelde tarieven niet verder laten dalen in 2015. Dit omdat deze tarieven al aan de onderkant van de kostprijs zitten.
6 | Is er een tarievenvoorstel voor alle aansluitcategorieën (zie onder) tot 10 MVA volgens artikel 2.3 van de TarievenCode Elektriciteit? | Ja
- een standaard éénmalige aansluitvergoeding tot en met 25 meter;
- een standaard éénmalige aansluitvergoeding per meter > 25 meter;
- een standaard periodieke aansluitvergoeding tot en met 25 meter; en/of
- een standaard periodieke aansluitvergoeding voor elke meter > 25 meter in geval van aansluitingen tussen de 3 en 10 MVA
Indien dit niet het geval is, heeft u aangeven waarom er geen tarievenvoorstel is voor bepaalde categorieën?
Als verklaring zou bijvoorbeeld kunnen gelden dat de betreffende categorie in het gebied waar u netbeheerder bent, niet voorkomt en komend jaar ook niet zal voorkomen.
7 | Is het tarievenvoorstel voor Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter voor aansluitingen 3-10 MVA volgens artikel 2.3.2.B van de TarievenCode Elektriciteit? | Ja
8 | Is er een tariefvoorstel voor blindenergie (artikel 3.9.2 van de TarievenCode Elektriciteit)? Zo nee, waarom niet? | Ja
9 | Zijn de tarievenvoorstellen voor 600-uurs tarieven volgens artikel 3.7.5. A van de TarievenCode Elektriciteit? | Ja
- is het tarief voor kWgecontracteerd van de 600-uurs tarieven 0,5 maal het tarief voor kWgecontracteerd van de "normale" deelmarkt?
- is het tarief voor kWmax per week van de 600-uurs tarieven 18/52 maal het tarief voor kWmax per maand van de "normale" deelmarkt?
- is het vastrechttarief van de 600-uurs tarieven gelijk aan het vastrechttarief van de "normale" deelmarkt?
10 | Zijn de tarievenvoorstellen in de deelmarkt Afnemers Trafo MS/LS volgens artikel 3.7.10. van de TarievenCode Elektriciteit? | Ja
- is het tarief voor kWmax per maand gelijk aan het gelijknamige tarief in deelmarkt Afnemers MS (1-20 kV)*?
- is het tarief voor kWh normaal gelijk aan het gelijknamige tarief in de deelmarkt Afnemers MS (1-20 kV)*?
*Indien een netbeheerder onderscheid maakt naar de deelmarkten Afnemers MS (1-20 kV) - DISTRIBUTIE en Afnemers MS (1-20 kV) – TRANSPORT kan een weging op basis van de rekenvolumes plaatsvinden.
11 | Zijn de capaciteitsgrenzen in het tarievenvoorstel aangeduid bij alle (aanwezige) periodieke en éénmalige aansluittarieven? Let op: hier dient geen overlap in de grenzen te zijn (artikel 2.3.3. van de TarievenCode Elektriciteit). | Ja
12 | Is het werkblad "Deelmarktgrenzen Transport" juist ingevuld en is dit toegelicht in het werkblad Toelichting? Let op: ook hier dient geen overlap in de grenzen te zijn (artikel 3.7.2 van de TarievenCode Elektriciteit). | Ja
13 | Zijn de vastrechttarieven uniform? Ofwel, zijn de vastrechttarieven op nul decimalen afgerond gelijk aan die van de overige netbeheerders of aan de vastrechttarieven 2013 (artikel 3.8.4 van de TarievenCode Elektriciteit)? | Ja
14 | Is de uitsplitsing van de elementen van de EAV-tarieven in het werkblad 'Elementen EAV tarieven' ingevuld voor elke categorie waarvoor u een tarief voorstelt en resulteert de controlecel in een waarde van nul? | Ja
NB1 | Indien voor een bepaald tarief de 4 procentpunt afwijking wordt overschreden, dient voor dit tarief een kostenonderbouwing te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de afwijking van de verwachte tariefmutatie noodzakelijk is om tot een kostengeoriënteerd tarief te komen. Deze kostenonderbouwing dient gelijktijdig met de eerste versie van dit tariefvoorstel te worden aangeleverd bij ACM.
NB2 | ACM houdt zich het recht voor om de tarieven ook op andere punten te toetsen dan de punten die op dit werkblad zijn opgenoemd.