## Titelblad
Berekening totale inkomsten regionale netbeheerders elektriciteit 2023
Over dit bestand
Zaaknummer
Titel | Berekening totale inkomsten regionale netbeheerders elektriciteit 2023
Ondertitel
Hoort bij besluit(en): | Tarievenbesluiten regionale netbeheerders elektriciteit 2023
Hoort bij onderzoek/publicatie ACM:
Kenmerk besluit(en)
Samenhang met andere rekenbestanden | Individuele tarievenmodules RNB elektriciteit 2023
Overig opmerkingen
Over de status van dit bestand
Definitief? (j/n) | Ja
Publicatie? (j/n) | Ja
Juridisch integraal onderdeel van bovenstaande besluit(en) (j/n)? | Ja
Opmerkingen openbare versiegeschiedenis
Overig opmerkingen
Disclaimer

## Toelichting
Toelichting bij dit bestand
Toelichting bij de werking van dit model
Dit Excel-bestand bevat de berekening van de Totale Inkomsten (TI) voor het jaar 2023 voor de regionale netbeheerders elektriciteit.
In dit bestand worden de berekeningen gepresenteerd voor de vaststelling van de tarieven voor 2023, inclusief de berekening van de nacalculatiebedragen.
Deze berekeningen maken onderdeel uit van de tarievenbesluiten elektriciteit 2023.
Schematische weergave en/of inhoudsopgave van de werking van dit model
Legenda voor gebruik van celkleuren en tabkleuren
Celkleur getallen | Beschrijving
123 | Data en input (vermeld de bron); bij een dataverzoek: in te vullen velden
123 | Waarde die zonder berekening wordt overgenomen uit een andere cel
246 | Berekende waarde
369 | Berekende waarde die wordt opgehaald op een ander tabblad, incl. eindresultaat van berekening
Cel is niet van toepassing (dus leeg, niet nul), maar er wordt door een formule wel naar verwezen
Bijzonderheden:
385 | Waarde of berekening die speciale aandacht vraagt (zet toelichting in opmerking)
386.4159 | Ingevoerde waarde of berekening die nog niet juist is (indien van toepassing)
Eventueel te gebruiken:
123 | Deze kleur wordt uitsluitend gebruikt bij een informatieverzoek: cellen die door de ontvanger van het dataverzoek moeten worden ingevuld
124 | Een kader kan worden gebruikt om aan te geven dat een bepaald veld input bevat, maar deze input automatisch wordt ingeladen, bijvoorbeeld door middel van een macro (dus niet handmatig in te vullen)
-123 | Grijze cijfers geven de uitkomt van een check berekening; dit is geen resultaat waarmee verder wordt gerekend
Tabkleur
Tabbladen die het model vormen
Resultaat | Tabblad met resultaten/output
Data | Tabblad met input
Berekening | Tabblad met berekeningen
Berekening | Tabblad dat als geheel nog onjuist of niet up to date is
Tabbladen ten behoeve van begrip
Input --> | Leeg tabblad dat wordt gebruikt als index/markering voor een serie tabbladen (kleur: licht grijs)
Toelichting | Gestandaardiseerde tabbladen, omvat tenminste: 'Titelblad', 'Toelichting' en 'Bronnen en functies' (kleur: ACM-lichtpaars)
Tarievenbladen
Totale inkomsten 2023
(dit bestand)
x-factormodel
Input nacalculaties

## Bronnen en toepassingen
Bronnenoverzicht en specifieke toepassingen
Bronnenoverzicht
Nr. | Verkorte naam | Naam bestand extern | Aanvullende gegevens bestand extern
| Zoals gebruikt in dit bestand | Exacte bestandsnaam | Datum ontvangst, versie nr., opmerkingen
1 | StatLine |  | https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1631782812900
2 | DNB |  | https://www.dnb.nl/statistieken/data-zoeken/#/details/wettelijke-rente/dataset/2ed0b77d-72c5-47e8-8a3d-0c213048e11d/resource/b363a333-1ce1-4ba0-83b9-80bdf6f78fa0
3 | Gewijzigde x-factorberekening RNB E (aug 2020) | Wijziging regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021 x-factorberekening (augustus 2020) | https://www.acm.nl/nl/publicaties/berekening-x-factor-bij-gewijzigde-x-factorbesluiten-elektriciteit-2017-2021
4 | X-factorberekening RNB E 2022-2026 | X-factorberekening regionale netbeheerders elektriciteit 2022-2026 | https://www.acm.nl/nl/publicaties/x-factorberekening-regionale-netbeheerders-elektriciteit-2021-2026
5 | Reguleringsdata 2015/2018/2019/2020/2021 | Reguleringsdata 2015; Reguleringsdata 2018; Reguleringsdata 2019; Reguleringsdata 2020; Reguleringsdata 2021
6 | Doorrekening in GAW-sheet
7 | Informatieverzoek faillissementen leveranciers
8 | Tarievencode elektriciteit |  | https://wetten.overheid.nl/BWBR0037951/2022-05-18
9 | SO bestand RNB E 2017-2021 | Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2017-2021 SO bestand
10 | Tarievenvoorstel TenneT 2022 (september 2022)
11 | Tarieven 2021 RENDO |  | https://www.rendonetwerken.nl/
12 | Tarievenbesluit 2021 RENDO |  | https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-rendo-elektriciteit-2021
13 | Informatieverzoek verwachte inkoopkosten netverliezen 2022
Duiding van specifieke Excel-toepassingen en overige bijzonderheden
In rekenmodellen probeert ACM zoveel mogelijk eenvoudige navolgbare berekeningen te maken en geen ingewikkelde functies of toepassingen te gebruiken.
Wanneer toch gebruik wordt gemaakt van cel- en rangenamen, macro's of andere bijzondere functies in Excel wordt de werking ervan hier toegelicht

## TI-berekening 2023
TI-berekening 2023
Beschrijving resultaat
Op dit tabblad worden de totale inkomsten (inclusief correcties) berekend. Dit gebeurt door de wettelijke formule toe te passen op de begininkomsten (exclusief inkoopkosten transport), dit resulteert in de TI 2023 (exclusief correcties). Hierop worden vervolgens correcties toegepast.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Totale Inkomsten exclusief correcties
Begininkomsten 2021 (exclusief inkoopkosten transport) | EUR, pp 2021 |  | 2189909806.9717 | 13115124.7598 | 727701254.8376 | 834227854.147 | 7847413.4597 | 569955694.4235 | 37062465.344
X-factor 2022 - 2026 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.82
Q-factor 2022 - 2026 |  |  |  | 2.43 | 0.25 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | 0.28
cpi 2022 | % | 2.4%
cpi 2023 | % | 12%
TI 2022 (exclusief correcties en inkoopkosten transport) o.b.v. wettelijke formule | EUR, pp 2022 |  | 2225415246.9986 | 13643664.2876 | 741163728.0521 | 847408654.2426 | 7968263.627 | 577479109.5899 | 37751827.1994
TI 2023 (exclusief correcties en inkoopkosten transport) o.b.v. wettelijke formule | EUR, pp 2023 |  | 2475153155.5796 | 15503295.73 | 826026974.914 | 942148941.7869 | 8855928.1951 | 640539828.3571 | 42078186.5965
Ingeschatte inkoopkosten transport 2023 bij rekenvolumina 2022-2026 | EUR, pp 2023 |  | 1201064030.883 | 4011338.0884 | 437224116.2139 | 435413610.5941 | 2605112.6896 | 296103464.5515 | 25706388.7455
TI 2023 (exclusief correcties, inclusief schatting voor inkoopkosten transport) | EUR, pp 2023 |  | 3676217186.4626 | 19514633.8184 | 1263251091.128 | 1377562552.381 | 11461040.8846 | 936643292.9086 | 67784575.342
Correcties in tarieven 2023
Lokale Heffingen 2021 | EUR, pp 2023 |  | 66320121.8565 | -1577.6162 | 1854464.0576 | 38536420.6405 | -894161.0198 | 26841855.3788 | -16879.5844
Nacalculatie saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO 2021 | EUR, pp 2023 |  | 799590.726 |  |  |  | 799590.726
Gederfde inkomsten faillissementen energieleveranciers 2021 | EUR, pp 2023 |  | 10033129.6414 | 84471.6074 | 2619009.5914 | 5662630.2569 | 31571.5518 | 1569828.6358 | 65617.9981
Inkoopkosten Transport 2021 | EUR, pp 2023 |  | -46815229.2937 | -420213.0247 | -22714042.0084 | -21921781.8097 | -288964.471 | 1090699.2842 | -2560927.2641
Voorschot nacalculatie netverliezen 2022 | EUR, pp 2023 |  | 274173476.9923 | 1688002.2702 | 24596033.8507 | 115176028.5224 | 696507.2748 | 132454385.4166 | -437480.3424
Voorschot nacalculatie netverliezen 2023 | EUR, pp 2023 |  | 499894580.0917 | 3485565.0847 | 131444102.6971 | 215455580.7263 | 1272396.5263 | 139340700.8524 | 8896234.2049
Totaalbedrag Correcties in TI 2023 | EUR, pp 2023 |  | 804405670.0141 | 4836248.3214 | 137799568.1883 | 352908878.3365 | 1616940.5881 | 301297469.5678 | 5946565.012
Totale Inkomsten inclusief correcties
Totale inkomsten 2023 (inclusief correcties) | EUR, pp 2023 |  | 4480622856.4768 | 24350882.1398 | 1401050659.3163 | 1730471430.7175 | 13077981.4728 | 1237940762.4764 | 73731140.354

## Input parameters
Input Parameters
Beschrijving gegevens
Op dit blad worden inputgegevens verzameld voor relevante parameters in de berekening van de Totale Inkomsten
Deze parameters betreffen achtereenvolgens de CPI, het rentepercentage tariefcorrecties en btw.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bronverwijzing |  | Opmerking
Data cpi
Toelichting vaststelling jaarlijks cpi-percentage
De relatieve wijziging van de consumentenprijsindex wordt berekend uit het quotiënt van van deze index, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t,
en van deze index, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het CBS.
De gegevens zijn afkomstig uit StatLine, zie de reeks: Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 (www.cbs.nl)
cpi percentage | % |  |  | 0.8% | 0.2% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 0.7% | 2.4% | 12% |  | StatLine
Data rentepercentage tariefcorrecties
Toelichting gegevens rentepercentage tariefcorrecties
Vanaf TI berekening 2022 wordt voor de berekening van de nacalculaties de belastingrente vervangen door de wettelijke rente.
De wettelijke rente wordt ieder halfjaar aangepast en gepubliceerd in het Staatsblad.
Deze historische percentages zijn te vinden op de website van DNB.
De paarse cellen betreffen een schatting, op basis van het laatst bekende half jaar.
Rentepercentage tariefcorrecties
Eerste kwartaal | % | [11 empty] | DNB | bar: 2016 to 2023
Tweede kwartaal | % | bar: 2016 to 2023
Derde kwartaal | % | bar: 2016 to 2022
Vierde kwartaal | % | bar: 2016 to 2022
Data belastingen
Btw | % | 21%
Note on S30: Het eerste en tweede kwartaal 2023 zijn geschat op basis van de laatst bekende waarde van de vastgestelde wettelijke rente.
Note on S31: Het eerste en tweede kwartaal 2023 zijn geschat op basis van de laatst bekende waarde van de vastgestelde wettelijke rente.

## Input x- en q-factor, beginink.
Input x-factor, q-factor en begininkomsten
Beschrijving gegevens
Op dit blad worden input gegevens verzameld uit het x-factormodel.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Begininkomsten en x- en q- factoren 2017-2021
Begininkomsten 2016 | EUR, pp 2016 |  |  | 16285731.0891 | 72835033.1048 | 885229472.8031 | 1036621107.3757 | 10865346.9427 | 657193567.5149 | 43441070.9095 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20); tabblad Bijlage 1, rij 10
Inkoopkosten transport | EUR, pp 2016 |  |  | 3686772.9377 | 10246056.1831 | 179660011.998 | 167595992.2428 | 2434756.1499 | 113058990.226 | 10529586.903 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20); tabblad Bijlage 1, rij 39
X-factor 2017-2021 | # |  |  | 2.4 | 2.11 | 2.32 | 2.07 | 2.31 | 2.17 | 2.45 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20); tabblad Bijlage 1, rij 14
Q-factor 2017-2021 | # |  |  | 0.97 | 0.38 | 0.05 | 0 | 0.27 | -0.13 | 0.19 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20); tabblad Bijlage 1, rij 19
Begininkomsten en x- en q-factoren 2022-2026
Begininkomsten 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 13115124.7598 |  | 727701254.8376 | 834227854.147 | 7847413.4597 | 569955694.4235 | 37062465.344 | X-factorberekening RNB E 2022-2026; tabblad Bijlage 1, rij 10
X-factor 2022-2026 | # |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | X-factorberekening RNB E 2022-2026; tabblad Bijlage 1, rij 13
Q-factor 2022-2026 | # |  |  | 2.43 |  | 0.25 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | 0.28 | X-factorberekening RNB E 2022-2026; tabblad Bijlage 1, rij 14

## Input lokale heffingen 2021
Lokale Heffingen 2021
Beschrijving gegevens
Op dit blad worden input gegevens verzameld voor de nacalculatie 'Lokale heffingen 2021'. De berekening is uitgevoerd in het kostenbestand behorende bij de x-factorberekeningen RNB’s elektriciteit 2017-2021.
Voor de operationele kosten van lokale heffingen wordt gebruik gemaakt van de reguleringsdata over 2021. Deze bedragen worden, na correctie voor het juiste CPI niveau, ingevoerd op het blad 'Import kosten 2012-2015' voor de jaren 2013 t/m 2015.
Voor de kapitaalkosten van lokale heffingen is ook een uitbreiding van de GAW-sheet noodzakelijk. Om tot de juiste kapitaalkosten te komen worden de volgende stappen doorlopen:
1. Voor de bewerking wordt gebruik gemaakt van de GAW sheet bij x-factorbesluiten RNB’s elektriciteit 2017-2021
2. Op blad InpC wordt de CPI ingevuld voor 2021 (0,7%).
3. Op het blad 'Dashboard Boekjaar' kunnen nu de afschrijvingen en boekwaarde van afgekochte precario voor RENDO worden afgelezen. Voor alle andere netbeheerders zijn de bedragen nul.
4. Deze gegevens worden vervolgens, na correctie voor het juiste CPI niveau, ingevoerd in de GAW-tabellen in het x-factorbesluit op het blad 'Import GAW' voor de jaren 2013 t/m 2015.
5. De gegevens voor lokale heffingen uit het tabblad 'totale kosten' worden vervolgens gekopieerd naar het x-factor model op het tabblad 'Import kosten 2012 - 2015'
In onderstaand overzicht zijn de gegevens opgenomen die voor deze bewerking gebruikt zijn. In de gehele x-factorberekening wordt nu doorgerekend met deze nieuwe gegevens, waarbij de PV overigens niet beïnvloed wordt.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Toegestane inkomsten voor 2021 o.b.v. daadwerkelijke kosten voor lokale heffingen
KOSTENDATA
Operationele kosten Lokale Heffingen 2021 op basis van RD2021
Precario | EUR, pp 2021 |  |  | 0 | 7661763.59 | 819367.24 | 101466080.85 | 0 | 39482596.3246 | 17332.55 | Reguleringsdata 2021 tabel 3A
Gedoogbelastingen | EUR, pp 2021 |  |  | 0 | 206017.8251 | 2467557.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringsdata 2021 tabel 3A
Kapitaalkosten afgekochte precario 2021 op basis van GAW-sheet
Investeringsbedrag boekjaar precario | EUR, pp 2021 | [6 empty] | 0 |  |  | Doorrekening in GAW-sheet
Afschrijvingen precario | EUR, pp 2021 | [6 empty] | 0 |  |  | Doorrekening in GAW-sheet
Boekwaarde precario | EUR, pp 2021 | [6 empty] | 0 |  |  | Doorrekening in GAW-sheet
RESULTAAT
Uitkomsten TI-berekening na aanpassing van gegevens (zie toelichting hierboven)
Begininkomsten 2016 (exclusief correcties) na aanpassing gegevens | EUR, pp 2016 |  |  | 16284215.1606 | 78970495.7332 | 886731590.2728 | 1071215134.1296 | 10032819.2574 | 674841113.6913 | 43424161.1537 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20), tabblad 'bijlage 1', regel 10, na aanpassing van gegevens zoals boven beschreven
Inschatting inkoopkosten transport 2016 | EUR, pp 2016 |  |  | 3686772.9377 | 10246056.1831 | 179660011.998 | 167595992.2428 | 2434756.1499 | 113058990.226 | 10529586.903 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20), tabblad 'bijlage 1', regel 39, na aanpassing van gegevens zoals boven beschreven
(virtuele) X-factor 2017-2021 na aanpassing gegevens | # |  |  | 2.4 | 1.91 | 2.31 | 1.99 | 2.45 | 2.09 | 2.45 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20), tabblad 'bijlage 1', regel 14, na aanpassing van gegevens zoals boven beschreven
(virtuele) Q-factor 2017-2021 na aanpassing gegevens | # |  |  | 0.97 | 0.38 | 0.05 | 0 | 0.27 | -0.13 | 0.19 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20), tabblad 'bijlage 1', regel 19, na aanpassing van gegevens zoals boven beschreven
Note on M25: Concept data
Note on Q25: Concept data

## Input faillissementen leveran.
Input gederfde inkomsten faillissementen energie leveranciers
Beschrijving gegevens
Als gevolg van de faillissementen van zes energieleveranciers in 2021 ontvangen de netbeheerders een vergoeding voor de gederfde inkomsten in 2021.
De opgegeven gederfde inkomsten zijn exclusief btw.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Gederfde inkomsten per gefaillieerde energie leverancier
Welkom Energie BV | EUR, pp 2021 |  | 3759599.7978 | 23745.66 | 1067538.25 | 2018541.91 | 11851 | 613504.8659 | 24418.1119 | Informatieverzoek faillissementen leveranciers
Allure Energie BV | EUR, pp 2021 |  | 44334.4409 | 229.64 | 19750.29 | 22974.97 | 481 | 898.5409 | 0
Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. (KEN/Anode) | EUR, pp 2021 |  | 691613.9802 | 361.59 | 72112.82 | 441397.24 | 544 | 173305.5831 | 3892.7471
Sepa green Energy B.V. | EUR, pp 2021 |  | 1564633.3167 | 34975.12 | 491961.32 | 890550.98 | 7692 | 129385.9421 | 10067.9546
FENOR B.V. | EUR, pp 2021 |  | 1776723.2999 | 7262.35 | 403620.77 | 1047913.37 | 4366 | 301634.0339 | 11926.776
Naked Energy B.V. | EUR, pp 2021 |  | 132955.4864 | 526.03 | 25438.25 | 76756.59 | 145 | 28271.2628 | 1818.3536

## Input SO transportdienst 2021
Samengestelde output transportdienst 2021
Beschrijving gegevens
Op dit blad wordt de samengestelde output per netbeheerder berekend voor de transportdienst. Deze waarden zijn nodig als onderdeel van de nacalculatie Inkoopkosten Transport.
De volumes die gebruikt worden voor de bepaling van de groei van de SO zijn de volumes na de volumekorting voor de energie-intensieve industrie.
De wegingsfactor voor 1-fase aansluitingen t/m 1*10A is berekend op basis van gemiddeld tarief per rekencapaciteit van de overige categorieën binnen kleinverbruikers (t/m 3*80A op LS)
Deze berekening van de SO heeft uitsluitend betekenis binnen de context van de tarievenbesluiten 2023.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Volumes transportdienst 2021
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers HS (110-150 kV)
Vastrecht transportdienst | # | [5 empty] | 1.9843 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # | [5 empty] | 916238.9725 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # | [5 empty] | 8878696.6016 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # | [5 empty] | 2.5153 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # | [5 empty] | 20811.323 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per week | # | [5 empty] | 369575.619 |  |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  | 1.25 | 4 | 7 |  | 79.4677 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  | 12850.2557 | 80558.076 | 81301.9379 |  | 704801.9499 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # |  |  |  | 84259.9979 | 685047.7707 | 697222.7275 |  | 6699227.626 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 6.6667 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 19040 | 76590.5833 |  | 61882.9945 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per week | # |  |  |  |  | 121115.2037 | 1179048.27 |  | 309277.1806 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  | 26.8363 | 200.8102 | 341.8508 |  | 197.2623 | 15.5133 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  | 125293.5041 | 1229541.2913 | 1715882.5942 |  | 606835.16 | 102692.0165 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # |  |  |  | 1086218.214 | 11531043.5185 | 13191997.7649 |  | 5077540.7398 | 907729.9152 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  | 1.0833 | 6 | 5 |  | 2 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  | 15181.0437 | 93147 | 30426.25 |  | 5369.9965 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per week | # |  |  |  | 183048.0025 | 653879.4615 | 242971.74 |  | 17558.0112 |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 328.4439 |  | 5 |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd | # |  |  |  |  | 897928.1403 |  | 17372 |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # |  |  |  |  | 8031127.1172 |  | 169087 |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kWh tarief normaal | # |  |  |  |  | 3279202903.2258 |  | 48507591 |  |  | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst | # |  |  | 29 | 407.5453 | 13323.4083 | 9290.2931 | 15.75 | 4093.7403 | 303.0737 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd | # |  |  | 44882.3333 | 206240.7361 | 3418627.6492 | 3449822.6768 | 17044.5833 | 1701305.0067 | 314560.2837 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # |  |  | 360974 | 1658044.348 | 26966109.8917 | 26552416.374 | 149242 | 13084108.7392 | 2515664.241 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kWh tarief normaal | # |  |  | 126198352 | 521366000 | 8017947469.3069 | 8341918997.5338 | 62291710 | 4123035775.5319 | 633163261.5862 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst | # |  |  | 250 | 1809.091 | 13491.7794 | 16182.9517 | 138.13 | 11170.1474 | 808.8309 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd | # |  |  | 52135.9167 | 173275.3343 | 1074660.7018 | 1321400.3142 | 25082.6667 | 992240.7622 | 160230.0346 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW max per maand | # |  |  | 405960 | 1176710.0644 | 7589035.4522 | 9599146.8721 | 198427 | 7151457.8615 | 1249835.3012 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kWh tarief normaal | # |  |  | 115301567 | 290006563.4783 | 1790414179.2079 | 2399534594.508 | 54149489 | 1838608924.4681 | 329145808.6207 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst | # |  |  | 362 | 398.6811 | 6918.3411 | 8280.815 | 162.54 | 6761.8217 | 213.3144 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kW gecontracteerd | # |  |  | 25425.5 | 17708.8667 | 200844.1198 | 255760.2425 | 10371.6667 | 378589.6011 | 6998.5838 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kWh tarief laag | # |  |  | 12460827 | 6439292.2581 | 114888657.3864 | 156950044.568 | 7381366 | 242761664.0909 | 4666839.604 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kWh tarief normaal | # |  |  | 21804253 | 8110570.5757 | 151702468.8427 | 214389242.624 | 11516166 | 346162027.451 | 6103941.9023 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | # |  |  | 25871 | 88433.1978 | 1235073.1814 | 786448.1668 | 18957 | 586586.0557 | 28136.6416 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | # |  |  | 54056.526 | 217116.2576 | 2790858.8459 | 3230617.4382 | 33007.97 | 2098349.7538 | 61553.5544 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A | # |  |  | 289.9616 | 1699.9634 | 23419.6873 | 23645.5537 | 189 | 10677.399 | 622.2632 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
> 3*50A t/m 3*63A | # |  |  | 332.1836 | 1454.0452 | 22954.84 | 22862.9266 | 222.8 | 14827.115 | 521.2571 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
> 3*35A t/m 3*50A | # |  |  | 411.9726 | 2040.5956 | 25717.7639 | 27313.4743 | 286.2 | 14769.1512 | 761.4848 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
> 3*25A t/m 3*35A | # |  |  | 1091.7507 | 4645.6773 | 65749.7758 | 65984.8194 | 586.24 | 40998.678 | 1590.715 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A | # |  |  | 51930.6575 | 207034.2558 | 2646834.7431 | 3081690.6259 | 31713.33 | 2015409.4085 | 58056.791 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) | # |  |  | 0.48493 | 206.6203 | 5983.8852 | 8850.8948 | 10.4 | 1668.0021 | 0.99956 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A | (1) Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net.
t/m 1*6A op het geschakeld net | # |  |  | 25871 | 88433.1978 | 1235073.1814 | 786448.0958 | 18957 | 586586.0557 | 28136.6416 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger | # |  |  | 2812114 | 0 | 226971202.4691 | 382217968 | 4832740 | 209233569.5122 | 0 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
kVArh blindvermogen lager dan MS | # |  |  | 80867 | 0 | 51403324.6914 | 18955157 | 161776 | 24642354.878 | 0 | Reguleringsdata 2021 tabel 4A
Rekencapaciteit kleinverbruikers (t/m 3*80A op LS)
> 3*63A t/m 3*80A |  | 50 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
> 3*50A t/m 3*63A |  | 40 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
> 3*35A t/m 3*50A |  | 30 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
> 3*25A t/m 3*35A |  | 20 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A |  | 4 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) |  | 0.5 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a | (1) Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net.
t/m 1*6A geschakeld |  | 0.05 | [8 empty] | Tarievencode elektriciteit 3.7.13a
Wegingsfactoren o.b.v. tarieven 2016 (uit x-factorbesluit 2017-2021)
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers HS (110-150 kV)
Vastrecht transportdienst |  | 2760 | [8 empty] | SO bestand RNB E 2017-2021; Tab wegingsfactoren
kW gecontracteerd per jaar |  | 9.4948
kW max per maand |  | 0.8675
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 4.7474
kW max per week |  | 0.29552
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 19.5216
kW max per maand |  | 2.0461
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 9.7393
kW max per week |  | 0.69085
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 18.7243
kW max per maand |  | 1.8201
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 9.2975
kW max per week |  | 0.62437
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst |  | 440.9999
kW gecontracteerd |  | 12.258
kW max per maand |  | 1.185
kWh tarief normaal |  | 0.0046143
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst |  | 440.9999
kW gecontracteerd |  | 13.2394
kW max per maand |  | 1.4196
kWh tarief normaal |  | 0.008514
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst |  | 440.9999
kW gecontracteerd |  | 21.1955
kW max per maand |  | 1.4936
kWh tarief normaal |  | 0.0090117
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst |  | 18
kW gecontracteerd |  | 5.1741
kWh tarief laag |  | 0.017242
kWh tarief normaal |  | 0.034924
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld |  | 0.53161
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS |  | 18.0028
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A |  | 1602.9466
> 3*50A t/m 3*63A |  | 1280.0836
> 3*35A t/m 3*50A |  | 961.9571
> 3*25A t/m 3*35A |  | 640.6271
t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen (1) |  | 128.324
1-fase aansluitingen t/m 1*10A |  | 16.0397
t/m 1*6A op het geschakeld net |  | 1.5979
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger |  | 0.0040003
kVArh blindvermogen lager dan MS |  | 0.0046156
Inschatting SO
SO 2021
Productsom wegingsfactoren met individuele volumes |  |  |  | 15858561.9623 | 64312848.7059 | 834788244.155 | 912790917.297 | 9540577.0978 | 574501111.0931 | 37831913.0111
Note on M10: Concept data
Note on Q10: Concept data

## Input inkoopkn Transport 2021
Input Inkoopkosten Transport 2021
Beschrijving gegevens
Op dit blad worden input gegevens verzameld uit de gewijzigde x-factorberekening 2017-2021, de TI berekening 2021 en de reguleringsdata 2021.
De data dient als input voor de berekening van de reeds vergoede inkoopkosten transport en de daadwerkelijke inkoopkosten.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing
Input reeds vergoede Inkoopkosten Transport in Tarieven 2021
Schatting inkoopkosten transport 2021
Totale schatting inkoopkosten transport in tarieven 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 3959135.7662 | 15763410.1709 | 266100334.4954 | 260302231.3731 | 2614625.3968 | 159001846.7234 | 14921172.6584 | RNB - E TI berekening 2021, tabblad 'Inkoopkosten transport 2021' regel 150
SO o.b.v. Rekenvolumes
SO transportdienst (TD) o.b.v. Rekenvolumes 2017-2021 | # |  |  | 14546672.9543 | 57118976.0617 | 764074309.1545 | 829478101.9765 | 8888729.426 | 557013815.413 | 33182110.4368 | Gewijzigde X-factorberekening RNB E (aug 20); Tab 'Bijlage 1 ', rij 42
Daadwerkelijke Inkoopkosten Transport
Inkoopkosten bij TenneT 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 0 | 17285283.93 | 259305871.0781 | 254495030.78 | 0 | 157028179.82 | 13708126.73 | Reguleringsdata 2021, tabel 3A
Inkoopkosten bij boven/naastliggende RNB 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 3771680.46 | 0 | 118250.7925 | 1549514.31 | 2437196.86 | 2556451.39 | 288241.22 | Reguleringsdata 2021, tabel 3A
Correctie inschatting SO
Correctie voor weging Invoeding binnen Transportdienst | # | 0.96742 | [8 empty] | SO bestand RNB E 2017-2021; Tab SO voor maatstaf cel J280
Note on M21: Concept data
Note on Q21: Concept data

## Input inkoopkn Transport 2023
Input Inkoopkosten Transport t.b.v. aangepaste schatting 2023
Beschrijving gegevens
Op dit tabblad worden de kosten voor de aansluitdienst 2018 tot en met 2021 opgehaald.
Vervolgens worden de rekenvolumes 2018 - 2021 opgehaald van de regionale netbeheerders bij de landelijke netbeheerder ten behoeve van de nacalculatie inkoopkosten transport 2023.
Daarnaast wordt op dit tabblad de inkoopkosten transport bij regionale netbeheerders opgehaald.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | Enexis | Liander | Rendo | Stedin | Westland | Enduris | Bronverwijzing | Opmerking
Kosten aansluitdienst
Kosten periodieke aansluitvergoeding 2018 | EUR, pp 2018 |  |  | 0 | 11867148.7403 | 7650000 | 0 | 4001720.88 | 447657.94 | 1046986.08 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Kosten periodieke aansluitvergoeding 2019 | EUR, pp 2019 |  |  | 0 | 12053243.7553 | 7018638 | 0 | 3965972.0742 | 441214.44 | 1039279.2 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Kosten periodieke aansluitvergoeding 2020 | EUR, pp 2020 |  |  | 0 | 12597685.3123 | 7965465 | 0 | 4077019.2 | 475157.67 | 1097751.96 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Tarievenvoorstel TenneT 2023
EHS
Vastrecht |  | 12478.96 | [8 empty] | Tarievenvoorstel TenneT 2023 (september 2023)
kW gecontracteerd per jaar |  | 27.37
kW max per maand |  | 2.97
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  | 13.66
kW max per week (max 600 uur) |  | 1.03
HS
Vastrecht |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 40.29
kW max per maand |  | 4.14
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  | 20.12
kW max per week (max 600 uur) |  | 1.43
Rekenvolumes 2018
EHS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 190000 | 861148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 1772104 | 8313296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
HS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 4964400 | 4564324 | 0 | 3108810 | 346812 | 331097.66 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 53050088 | 47817264 | 0 | 33064248 | 2864304 | 3347829.6603 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 40112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 52380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Rekenvolumes 2019
EHS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 166472 | 859800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 1618908 | 7564352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
HS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 4878204 | 4534776 | 0 | 3129344 | 341320 | 337516 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 52119968 | 47694892 | 0 | 33228148 | 2730752 | 3311720 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 99936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 145376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Rekenvolumes 2020
EHS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 146544 | 752548.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 1510324 | 6701843.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
HS
Vastrecht |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar |  |  |  | 0 | 4970304 | 4573828.014 | 0 | 3082212 | 325932 | 330864 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per maand |  |  |  | 0 | 50070472 | 45756359.4629 | 0 | 31494240 | 2528020 | 3213291.4757 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 57019.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
kW max per week (max 600 uur) |  |  |  | 0 | 0 | 57020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3B - Specificaties inkoop', Inkoopkosten transport bij landelijke netbeheerder
Inkoopkosten transport bij regionale netbeheerders o.b.v. Reguleringsdata
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2018 | EUR, pp 2018 |  |  | 3382920 | 137712.9296 | 1335603.08 | 2126441.47 | 2687274.2512 | 283560.6071 | 0 | Reguleringsdata 2018, Tabel 3A - Operationele kosten; rij 13
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2019 | EUR, pp 2019 |  |  | 3453224 | 156753.232 | 1401377.91 | 2215766.82 | 2313946.08 | 291513.8988 | 0 | Reguleringsdata 2019, Tabel 3A - Operationele kosten; rij 13
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2020 | EUR, pp 2020 |  |  | 3319302 | 156069.1204 | 1082254.4 | 2257368.81 | 2369957.0836 | 276778.9155 | 0 | Reguleringsdata 2020, Tabel 3A - Operationele kosten; rij 13

## Input netverliezen
Input voorschot op nacalculatie netverliezen 2022 en 2023
Beschrijving gegevens
In 2022 zijn de energieprijzen voor elektriciteit sterk toegenomen. Door deze hoge energieprijzen is het voor de regionale netbeheerders kostelijker geworden om netverliezen in te kopen.
Als gevolg van de onverwachte stijging in kosten voor netverliezen in 2022 en 2023 wordt een nacalculatie van deze kosten opgenomen in de tarieven voor respectievelijk 2024 en 2025.
De ACM heeft besloten om een deel van deze nacalculaties middels een voorschot al in de tarieven voor 2023 te verwerken.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Kosten netverliezen
Kosten netverliezen 2018 | EUR, pp 2018 |  | 148706344.62 | 588055 | 4798048.79 | 42463735.73 | 48626062 | 444975.13 | 49260035 | 2525432.97 | Reguleringdata 2018, tabblad 'Tabel 3A - Specificaties inkoop', Inkoop energie en vermogen
Kosten netverliezen 2019 | EUR, pp 2019 |  | 150169067.86 | 558177 | 5015295.78 | 46401288.65 | 52239500.5 | 576726.4 | 42038983.85 | 3339095.68 | Reguleringdata 2019, tabblad 'Tabel 3A - Specificaties inkoop', Inkoop energie en vermogen
Kosten netverliezen 2020 | EUR, pp 2020 |  | 155101659.56 | 698048 | 4393644.9 | 59348486.02 | 60659150.11 | 432112.73 | 26766575.72 | 2803642.08 | Reguleringdata 2020, tabblad 'Tabel 3A - Specificaties inkoop', Inkoop energie en vermogen
Verwachte kosten netverliezen 2022 | EUR, pp 2022 |  | 516873164.0816 | 3200000 |  | 85920000 | 210000000 | 1500000 | 214000000 | 2253164.0816 | Informatieverzoek verwachte inkoopkosten netverliezen 2022
Verwachte kosten netverliezen 2023 | EUR, pp 2023 |  | 1176054251.0948 | 8100000 |  | 322813000 | 497000000 | 3200000 | 324000000 | 20941251.0948 | Informatieverzoek verwachte inkoopkosten netverliezen 2023
Parameters voor berekeningen
SO totaal voor maatstaf 2022-2026 | # |  | 3040863951.644 | 18621762.8632 |  | 1029423263.6316 | 1141094919.9206 | 11321382.7417 | 786321149.8972 | 54081472.5896 | X-factorberekening RNB E 2022-2026, tabblad 'BI, EAV, SO & PV', rij 29
Productiviteitsverandering elektriciteit tot 2021 | % | 0.1048% | [8 empty] | X-factorberekening RNB E 2022-2026, tabblad 'Bijlage 1', rij 26
Voorschotpercentage netverliezen 2022 | % | 75%
Voorschotpercentage netverliezen 2023 | % | 50%

## Parameters
Berekening op basis van parameters
Beschrijving berekening
Op dit blad worden input gegevens berekend voor relevante parameters in de berekening van de Totale Inkomsten
Deze parameters betreffen achtereenvolgens: cpi en rentepercentage tariefcorrecties
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bronverwijzing | Opmerking
Ophalen gegevens voor berekening
Rentepercentage tariefcorrecties
Eerste kwartaal | % | bar: 2016 to 2023
Tweede kwartaal | % | bar: 2016 to 2023
Derde kwartaal | % | bar: 2016 to 2022
Vierde kwartaal | % | bar: 2016 to 2022
Berekening mutatie rentepercentage tariefcorrecties over meerdere jaren
Berekening rentepercentage tariefcorrecties op jaarbasis
Boekjaar waarvoor mutatie rentepercentage berekend wordt: |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Samengesteld percentage op basis van juli - juli mutatie: | % | bar: 2017 to 2023
Mutatie van bedrag in oorspronkelijk prijspeil naar boekjaar
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2017 | % |  |  |  |  | 2% | 4.04% | 6.121% | 8.243% | 10.41% | 12.62%
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2018 | % | [5 empty] | 2% | 4.04% | 6.121% | 8.243% | 10.41%
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2019 | % |  |  |  | 2020: 2%; 2021: 4.04%; 2022: 6.121%; 2023: 8.243%
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2020 | % |  |  |  | 2021: 2%; 2022: 4.04%; 2023: 6.121%
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2021 | % |  |  |  | 2022: 2%; 2023: 4.04%
Voor bedragen oorspronkelijk in prijspeil 2022 | % | bar: 2023
Note on S24: Waarde voor 2023 wordt vastgesteld door de waarde voor het tweede halfjaar 2022 te gebruiken als schatting voor het eerste halfjaar van 2023.

## Lokale heffingen 2021
Berekening nacalculatie Lokale Heffingen 2021
Beschrijving berekening
In deze nacalculatie wordt bepaald welk inkomstenbedrag de netbeheerders gekregen zouden hebben wanneer de gegevens over lokale heffingen over 2021 bekend zouden zijn geweest bij het vaststellen van de x-factoren voor de reguleringsperiode 2017-2021 (REG2017).
Het verschil tussen dit inkomstenbedrag en het inkomstenbedrag zoals bepaald in het tarievenbesluit 2021 (exclusief correcties), geeft het nacalculatiebedrag.
De berekening is uitgevoerd in het gewijzigde x-factormodel voor de reguleringsperiode 2017-2021, op het inputtablad voor deze nacalculatie staat een omschrijving van deze berekening.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Opmerking
Ophalen cpi
cpi 2017 | % | 0.2%
cpi 2018 | % | 1.4%
cpi 2019 | % | 2.1%
cpi 2020 | % | 2.8%
cpi 2021 | % | 0.7%
Toegestane inkomsten voor 2021 o.b.v. geschatte kosten en werkelijke kosten voor lokale heffingen
TI-bedrag 2021 o.b.v. gewijzigde x-factorberekening
Begininkomsten 2016 (exclusief correcties) | EUR, pp 2016 |  |  | 16285731.0891 | 72835033.1048 | 885229472.8031 | 1036621107.3757 | 10865346.9427 | 657193567.5149 | 43441070.9095
Schatting inkoopkosten transport 2016 | EUR, pp 2016 |  |  | 3686772.9377 | 10246056.1831 | 179660011.998 | 167595992.2428 | 2434756.1499 | 113058990.226 | 10529586.903
Begininkomsten 2016 (exclusief correcties en inkoopkosten transport ) | EUR, pp 2016 |  |  | 12598958.1514 | 62588976.9217 | 705569460.8052 | 869025115.1329 | 8430590.7928 | 544134577.2889 | 32911484.0065
X-factor 2017-2021 | # |  |  | 2.4 | 2.11 | 2.32 | 2.07 | 2.31 | 2.17 | 2.45
Q-factor 2017-2021 | # |  |  | 0.97 | 0.38 | 0.05 | 0 | 0.27 | -0.13 | 0.19
TI 2021 (exclusief correcties en inkoopkosten transport) | EUR, pp 2021 |  |  | 12602506.0979 | 61673132.6815 | 676620067.9027 | 841807320.428 | 8178881.4052 | 521019972.9371 | 31577048.776
Toegestane inkomsten voor 2021 o.b.v. daadwerkelijke kosten voor lokale heffingen
Begininkomsten 2016 (exclusief correcties) na aanpassing gegevens | EUR, pp 2016 |  |  | 16284215.1606 | 78970495.7332 | 886731590.2728 | 1071215134.1296 | 10032819.2574 | 674841113.6913 | 43424161.1537
Schatting inkoopkosten transport 2016 | EUR, pp 2016 |  |  | 3686772.9377 | 10246056.1831 | 179660011.998 | 167595992.2428 | 2434756.1499 | 113058990.226 | 10529586.903
Begininkomsten 2016 (exclusief correcties en inkoopkosten transport) na aanpassing gegevens | EUR, pp 2016 |  |  | 12597442.2229 | 68724439.5502 | 707071578.2748 | 903619141.8868 | 7598063.1075 | 561782123.4653 | 32894574.2507
(virtuele) X-factor 2017-2021 na aanpassing gegevens | # |  |  | 2.4 | 1.91 | 2.31 | 1.99 | 2.45 | 2.09 | 2.45
(virtuele) Q-factor 2017-2021 na aanpassing gegevens | # |  |  | 0.97 | 0.38 | 0.05 | 0 | 0.27 | -0.13 | 0.19
TI 2021 o.b.v. virtuele x- en q-factor (exclusief correcties en inkoopkosten transport) | EUR, pp 2021 |  |  | 12600989.7425 | 68400764.8947 | 678402520.8607 | 878847324.8883 | 7319441.7476 | 540091894.1444 | 31560824.6463
Nacalculatiebedrag
Correctie Lokale Heffingen 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | -1516.3554 | 6727632.2132 | 1782452.9581 | 37040004.4603 | -859439.6576 | 19071921.2073 | -16224.1296
Mutatie rentepercentage van 2021 naar 2023 | % | 4.04%
Nacalculatiebedrag lokale heffingen 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | -1577.6162 |  | 1854464.0576 | 38536420.6405 | -894161.0198 | 26841855.3788 | -16879.5844 | Enduris en Stedin samengevoegd in verband met overname Enduris per 2022

## Correctie tarieven RENDO
Berekening nacalculatie saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO 2020
Beschrijving berekening
De ACM stelt jaarlijks de maximum tarieven vast per netbeheerder. In 2021 heeft RENDO tarieven gehanteerd die onder de maximum tarieven lagen.
In maximumtarieven kunnen correcties worden gemaakt om rekening te houden met effecten van voorgaande jaren.
De ACM heeft besloten om, indien het saldo van deze latere correcties over het jaar 2021 tot een lager niveau van inkomsten leidt, er rekening mee te houden dat RENDO in 2021 met de daadwerkelijk gehanteerde tarieven minder dan de totale inkomsten op basis van de maximum tarieven heeft behaald.
Indien er een negatief saldo vanuit de nacalculaties over 2021 resulteert, wordt dit met deze correctie (nacalculatie saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO) gecompenseerd, tot aan het bedrag van inkomsten dat RENDO over 2021 met de lagere tarieven niet heeft benut.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Bronverwijzing | Opmerking
Saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO 2021
TI 2021
TI-bedrag (inclusief correcties) conform tarievenbesluit 2021 | EUR, pp 2021 | [5 empty] | 10390615.5458 |  |  | Tarievenbesluit 2021 RENDO - somproduct tarieven en rekenvolumina
TI-bedrag (inclusief correcties) met daadwerkelijk gehanteerde tarieven 2021 | EUR, pp 2021 | [5 empty] | 9622073.9021 |  |  | Tarieven 2021 RENDO - somproduct tarieven en rekenvolumina
Maximaal te verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO over 2021 | EUR, pp 2021 | [5 empty] | 768541.6436
Nacalculaties over 2021 na tariefjaar 2021
Nacalculatie lokale heffingen 2021 | EUR, pp 2021 | [5 empty] | -859439.6576
Correctie
Nacalculatie saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO 2021 | EUR, pp 2021 | [5 empty] | 768541.6436
Mutatie rentepercentage van 2021 naar 2023 | % | 4.04%
Nacalculatie saldo verrekenen i.v.m. lagere tarieven RENDO 2021 | EUR, pp 2023 | [5 empty] | 799590.726

## Faillissementen leveranciers
Berekening nacalculatie gederfde inkomsten faillissementen energieleveranciers
Beschrijving gegevens
Als gevolg van de faillissementen van zes energieleveranciers in 2021 ontvangen de netbeheerders een vergoeding voor de gederfde inkomsten in 2021.
De opgegeven gederfde inkomsten zijn exclusief btw. De ACM verhoogt de opgegeven gederfde inkomsten daarom met de btw.
De te ontvangen vergoeding wordt vervolgens door toepassing van de heffingsrente naar het prijspeil van 2023 gebracht.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Opmerking
Ophalen gegevens
Gederfde inkomsten per energieleverancier
Welkom Energie BV | EUR, pp 2021 |  | 3759599.7978 | 23745.66 | 1067538.25 | 2018541.91 | 11851 | 613504.8659 | 24418.1119
Allure Energie BV | EUR, pp 2021 |  | 44334.4409 | 229.64 | 19750.29 | 22974.97 | 481 | 898.5409 | 0
Kleinverbruik Energie der Nederlanden BV | EUR, pp 2021 |  | 691613.9802 | 361.59 | 72112.82 | 441397.24 | 544 | 173305.5831 | 3892.7471
Sepa green Energy B.V. | EUR, pp 2021 |  | 1564633.3167 | 34975.12 | 491961.32 | 890550.98 | 7692 | 129385.9421 | 10067.9546
FENOR B.V. | EUR, pp 2021 |  | 1776723.2999 | 7262.35 | 403620.77 | 1047913.37 | 4366 | 301634.0339 | 11926.776
Naked Energy B.V. | EUR, pp 2021 |  | 132955.4864 | 526.03 | 25438.25 | 76756.59 | 145 | 28271.2628 | 1818.3536
Btw | % | 21%
Mutatie rentepercentage van 2021 naar 2023 | % | 4.04%
Nacalculatiebedrag
Nacalculatie gederfde inkomsten aansluitdienst | EUR, pp 2023 |  | 10033129.6414 | 84471.6074 | 2619009.5914 | 5662630.2569 | 31571.5518 | 1569828.6358 | 65617.9981

## Inkoopkosten Transport 2021
Inkoopkosten Transport 2021
Beschrijving berekening
Nacalculatie van de inkoopkosten transport vindt plaats op basis van het amendement Zijlstra. Het betreft een nacalculatie per netbeheerder.
De nacalculatie komt vervolgens tot stand door het doorlopen van deze drie stappen:
Stap 1: berekenen met welke inkoopkosten transport rekening is gehouden in de tarieven (in de TI berekening van het betreffende jaar) en die de netbeheerders dus al vergoed hebben gekregen (rekening houdend met volumeveranderingen).
Stap 2: bepalen van de daadwerkelijk inkoopkosten transport voor het jaar 2021, op basis van de reguleringsdata.
Stap 3: Berekening van nacalculatiebedragen voor 2021, gelijk aan het verschil tussen beiden.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Opmerking
Berekening reeds vergoede Inkoopkosten Transport in tarieven 2021
Vergoeding Inkoopkosten Transport in TI 2021, o.b.v. rekenvolumes | EUR, pp 2021 |  |  | 3959135.7662 | 15763410.1709 | 266100334.4954 | 260302231.3731 | 2614625.3968 | 159001846.7234 | 14921172.6584
SO voor 2021 o.b.v. reguleringsdata 2021
Productsom wegingsfactoren met individuele volumes | EUR, pp 2021 |  |  | 15858561.9623 | 64312848.7059 | 834788244.155 | 912790917.297 | 9540577.0978 | 574501111.0931 | 37831913.0111
Correctie voor weging Invoeding binnen Transportdienst (TD) | # | 0.96742
SO voor 2021 o.b.v. reguleringsdata 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 15341918.9242 | 62217653.3396 | 807592365.0078 | 883053853.2604 | 9229762.4887 | 555784912.2288 | 36599418.254
Groei in volume
SO TD o.b.v. Rekenvolumes 2017-2021 | # |  |  | 14546672.9543 | 57118976.0617 | 764074309.1545 | 829478101.9765 | 8888729.426 | 557013815.413 | 33182110.4368
SO TD o.b.v. volumes 2021, na correctie voor SO invoeding | # |  |  | 15341918.9242 | 62217653.3396 | 807592365.0078 | 883053853.2604 | 9229762.4887 | 555784912.2288 | 36599418.254
Groeipercentage volume 2021 t.o.v. rekenvolumes | % |  |  | 5.467% | 8.926% | 5.696% | 6.459% | 3.837% | -0.2206% | 10.3%
Behaalde vergoeding in 2021, o.b.v. gerealiseerd volume
Behaalde vergoeding in 2021 voor TI 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 4175576.1008 | 17170517.6998 | 281256149.9448 | 277115077.3946 | 2714940.4884 | 158651051.3385 | 16457851.2873
Daadwerkelijke Inkoopkosten Transport
Inkoopkosten 2021 op basis van Reguleringsdata
Inkoopkosten bij TenneT 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 0 | 17285283.93 | 259305871.0781 | 254495030.78 | 0 | 157028179.82 | 13708126.73
Inkoopkosten bij boven/naastliggende RNB 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 3771680.46 | 0 | 118250.7925 | 1549514.31 | 2437196.86 | 2556451.39 | 288241.22
Daadwerkelijke totale inkoopkosten 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | 3771680.46 | 17285283.93 | 259424121.8706 | 256044545.09 | 2437196.86 | 159584631.21 | 13996367.95
Nacalculatiebedrag Inkoopkosten Transport
Correctie voor inkoopkosten transport 2021 | EUR, pp 2021 |  |  | -403895.6408 | 114766.2302 | -21832028.0742 | -21070532.3046 | -277743.6284 | 933579.8715 | -2461483.3373
Mutatie rentepercentage van 2021 naar 2023 | % | 4.04%
Nacalculatiebedrag inkoop transport 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | -420213.0247 |  | -22714042.0084 | -21921781.8097 | -288964.471 | 1090699.2842 | -2560927.2641 | Enduris en Stedin samengevoegd in verband met overname Enduris per 2022

## Inkoopkosten Transport 2023
Berekening aangepaste schatting inkoopkosten transport 2023
Beschrijving berekening
De aangepaste schatting inkoopkosten transport 2023 vindt plaats naar aanleiding van de stijging in de tarieven van TenneT.
De aangepaste schatting bestaat uit het gemiddelde van de rekenvolumes over de peiljaren 2018 tot en met 2020 bij de landelijke netbeheerder TenneT.
Vervolgens worden de gemiddelde rekenvolumes over de peiljaren per netbeheerder vermenigvuldigd met de tarieven uit het tarievenvoorstel van TenneT voor 2023.
In de schatting worden ook de kosten voor de aansluitdienst meegenomen. Hiervoor worden de gemiddelde aansluitkosten berekend over de jaren 2018, 2019, 2020 en worden deze vervolgens uitdrukt in prijspeil 2023.
De som betreft vervolgens de totale inkoopkosten transport 2023 bij de landelijke netbeheerder.
Het bedrag inkoopkosten transport bij de bovenliggende regionale netbeheerders wordt opgehaald uit het tabblad 'Input inkoopkn transport 2023'. Hier wordt vervolgens de CPI op toegepast van 2022 naar 2023.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | Enexis | Liander | Rendo | Stedin | Westland | Enduris | Opmerking
Parameters
cpi 2018 | % | 1.4%
cpi 2019 | % | 2.1%
cpi 2020 | % | 2.8%
cpi 2021 | % | 0.7%
cpi 2022 | % | 2.4%
cpi 2023 | % | 12%
Kosten aansluitdienst
Kosten aansluitdienst 2018 | EUR, pp 2018 |  |  | 0 | 11867148.7403 | 7650000 | 0 | 4001720.88 | 447657.94 | 1046986.08
Kosten aansluitdienst 2019 | EUR, pp 2019 |  |  | 0 | 12053243.7553 | 7018638 | 0 | 3965972.0742 | 441214.44 | 1039279.2
Kosten aansluitdienst 2020 | EUR, pp 2020 |  |  | 0 | 12597685.3123 | 7965465 | 0 | 4077019.2 | 475157.67 | 1097751.96
Gemiddelde kosten aansluitdienst in prijspeil 2023
Kosten aansluitdienst 2018 | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 14385093.6096 | 9273159.7557 | 0 | 4850796.9958 | 542640.9926 | 1269133.2264
Kosten aansluitdienst 2019 | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 14310160.4754 | 8332847.0026 | 0 | 4708582.8491 | 523829.8975 | 1233879.6454
Kosten aansluitdienst 2020 | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 14549169.5643 | 9199380.5267 | 0 | 4708582.7426 | 548763.4704 | 1267802.6963
Gemiddelde kosten aansluitdienst | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 14414807.8831 | 8935129.095 | 0 | 4755987.5292 | 538411.4535 | 1256938.5227
Tarievenvoorstel TenneT 2023
EHS
Vastrecht |  | 12478.96
kW gecontracteerd per jaar |  | 27.37
kW max per maand |  | 2.97
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  | 13.66
kW max per week (max 600 uur) |  | 1.03
HS
Vastrecht |  | 2760
kW gecontracteerd per jaar |  | 40.29
kW max per maand |  | 4.14
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) |  | 20.12
kW max per week (max 600 uur) |  | 1.43
Rekenvolumes 2018
EHS
Vastrecht | # |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 1051148 | 0 | 190000 | 861148 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per maand | # |  | 10085400 | 0 | 1772104 | 8313296 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS
Vastrecht | # |  | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 12984346 | 0 | 4964400 | 4564324 | 0 | 3108810 | 346812 | 331097.66
kW max per maand | # |  | 136795904 | 0 | 53050088 | 47817264 | 0 | 33064248 | 2864304 | 3347829.6603
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 40112 | 0 | 0 | 40112 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 52380 | 0 | 0 | 52380 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekenvolumes 2019
EHS
Vastrecht | # |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 1026272 | 0 | 166472 | 859800 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per maand | # |  | 9183260 | 0 | 1618908 | 7564352 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS
Vastrecht | # |  | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 12883644 | 0 | 4878204 | 4534776 | 0 | 3129344 | 341320 | 337516
kW max per maand | # |  | 135773760 | 0 | 52119968 | 47694892 | 0 | 33228148 | 2730752 | 3311720
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 99936 | 0 | 0 | 99936 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 145376 | 0 | 0 | 145376 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekenvolumes 2020
EHS
Vastrecht | # |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 899092.009 | 0 | 146544 | 752548.009 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per maand | # |  | 8212167.4074 | 0 | 1510324 | 6701843.4074 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS
Vastrecht | # |  | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 12952276.014 | 0 | 4970304 | 4573828.014 | 0 | 3082212 | 325932 | 330864
kW max per maand | # |  | 129849091.4629 | 0 | 50070472 | 45756359.4629 | 0 | 31494240 | 2528020 | 3213291.4757
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 57019.9165 | 0 | 0 | 57019.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 57020 | 0 | 0 | 57020 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening rekenvolumes 2018 - 2020
EHS
Vastrecht | # |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 992170.6697 | 0 | 167672 | 824498.6697 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per maand | # |  | 9160275.8025 | 0 | 1633778.6667 | 7526497.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS
Vastrecht | # |  | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 12940088.6713 | 0 | 4937636 | 4557642.6713 | 0 | 3106788.6667 | 338021.3333 | 333159.22
kW max per maand | # |  | 134139585.1543 | 0 | 51746842.6667 | 47089505.1543 | 0 | 32595545.3333 | 2707692 | 3290947.0453
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | # |  | 65689.3055 | 0 | 0 | 65689.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | # |  | 84925.3333 | 0 | 0 | 84925.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
Schatting inkoopkosten transport 2023 bij landelijk netbeheerder
EHS
Vastrecht | EUR, pp 2023 |  | 24958.0533 | 0 | 12479.0933 | 12478.96 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp 2023 |  | 27155711.229 | 0 | 4589182.64 | 22566528.589 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per maand | EUR, pp 2023 |  | 27206019.1333 | 0 | 4852322.64 | 22353696.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | EUR, pp 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | EUR, pp 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS
Vastrecht | EUR, pp 2023 |  | 33120 | 0 | 8280 | 13800 | 0 | 8280 | 2760 | 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp 2023 |  | 521356172.568 | 0 | 198937354.44 | 183627423.228 | 0 | 125172515.38 | 13618879.52 | 13422984.9738
kW max per maand | EUR, pp 2023 |  | 555337882.5388 | 0 | 214231928.64 | 194950551.3388 | 0 | 134945557.68 | 11209844.88 | 13624520.7677
kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) | EUR, pp 2023 |  | 1321668.8267 | 0 | 0 | 1321668.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
kW max per week (max 600 uur) | EUR, pp 2023 |  | 121443.2267 | 0 | 0 | 121443.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
Schatting inkoopkosten transport bij regionale netbeheerders o.b.v. Reguleringsdata
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2018 | EUR, pp 2018 |  |  | 3382920 | 137712.9296 | 1335603.08 | 2126441.47 | 2687274.2512 | 283560.6071 | 0
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2019 | EUR, pp 2019 |  |  | 3453224 | 156753.232 | 1401377.91 | 2215766.82 | 2313946.08 | 291513.8988 | 0
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2020 | EUR, pp 2020 |  |  | 3319302 | 156069.1204 | 1082254.4 | 2257368.81 | 2369957.0836 | 276778.9155 | 0
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2018 | EUR, pp 2023 |  |  | 4100700.34 | 166932.5486 | 1618988.3308 | 2577625.0278 | 3257454.0443 | 343725.8576 | 0
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2019 | EUR, pp 2023 |  |  | 4099824.96 | 186104.5832 | 1663779.7414 | 2630659.3821 | 2747222.2755 | 346098.5903 | 0
Inkoopkosten transport bij de regionale netbeheerder 2020 | EUR, pp 2023 |  |  | 3833488.9653 | 180245.5007 | 1249904.4378 | 2607053.6588 | 2737082.7747 | 319654.228 | 0
Ingeschatte inkoopkosten transport bij regionale netbeheerders 2023 bij rekenvolumina 2022-2026 | EUR, pp 2023 |  |  | 4011338.0884 | 177760.8775 | 1510890.8367 | 2605112.6896 | 2913919.6981 | 336492.892 | 0
Schatting inkoopkosten transport 2023
Inkoopkosten transport 2023 bij landelijke netbeheerder PAV | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 14414807.8831 | 8935129.095 | 0 | 4755987.5292 | 538411.4535 | 1256938.5227
Inkoopkosten transport 2023 bij landelijke netbeheerder m.u.v. PAV | EUR, pp 2023 |  |  | 0 | 422631547.4533 | 424967590.6624 | 0 | 260126353.06 | 24831484.4 | 27050265.7415
Inkoopkosten transport 2023 bij regionale netbeheerder | EUR, pp 2023 |  |  | 4011338.0884 | 177760.8775 | 1510890.8367 | 2605112.6896 | 2913919.6981 | 336492.892 | 0
Schatting inkoopkosten transport 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | 4011338.0884 | 437224116.2139 | 435413610.5941 | 2605112.6896 | 296103464.5515 | 25706388.7455 |  | Enduris en Stedin samengevoegd in verband met overname Enduris per 2022

## Voorschot netverliezen
Voorschot op nacalculatie netverliezen 2022 en 2023
Beschrijving berekening
De ACM berekent een voorschot op de nacalculatie voor inkoopkosten voor netverliezen gemaakt in 2022 en 2023.
Dit voorschot wordt afzonderlijk berekend voor 2022 en 2023 als een percentage van het verschil tussen de geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten, en de inkoopkosten van netverliezen die de individuele netbeheerder verwacht te maken in het betreffende jaar.
De ACM hanteert een voorschotpercentage van 75% voor kosten in 2022 en een voorschotpercentage van 50% voor kosten in 2023.
De geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten worden als volgt berekend:
Stap 1: De gemiddelde inkoopkosten voor netverliezen in de peiljaren 2018, 2019 en 2020 worden berekend in prijspeil 2020.
Stap 2: De gemiddelde inkoopkosten worden naar het efficiëntieniveau van 2021 gebracht middels het toepassen van de productiviteitsverandering en de inflatie.
Stap 3: Dit bedrag wordt door de totale SO gedeeld, om tot de geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten per eenheid SO te komen.
Stap 4: Per netbeheerder worden op basis van de respectievelijke SO de geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten per netbeheerder in de begininkomsten (BI) 2021 berekend.
Stap 5: Per netbeheerder worden de kosten doorgerekend naar de tarieven in het betreffende jaar d.m.v. de x-factor, q-factor en de CPI. Dit bedrag staat gelijk aan de geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten.
De bovenstaande berekening van de kostenvergoeding voor de inkoopkosten van netverliezen is op basis van de bruto kosten aan netverliezen. Eventuele opbrengsten gerelateerd aan netverliezen zijn nog niet meegenomen in de berekeningen.
De bovenstaande berekening van de kostenvergoeding op basis van kosten aan netverliezen houdt nog geen rekening met het effect van de stijgende energieprijzen op de CPI. Dit effect zal later wel in de nacalculatie verrekend worden.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | COTEQ | ENDURIS | ENEXIS | LIANDER | RENDO | STEDIN | WESTLAND | Opmerking
Ophalen gegevens
Kosten netverliezen
Kosten netverliezen 2018 | EUR, pp 2018 |  | 148706344.62 | 588055 | 4798048.79 | 42463735.73 | 48626062 | 444975.13 | 49260035 | 2525432.97
Kosten netverliezen 2019 | EUR, pp 2019 |  | 150169067.86 | 558177 | 5015295.78 | 46401288.65 | 52239500.5 | 576726.4 | 42038983.85 | 3339095.68
Kosten netverliezen 2020 | EUR, pp 2020 |  | 155101659.56 | 698048 | 4393644.9 | 59348486.02 | 60659150.11 | 432112.73 | 26766575.72 | 2803642.08
Verwachte kosten netverliezen 2022 | EUR, pp 2022 |  | 516873164.0816 | 3200000 |  | 85920000 | 210000000 | 1500000 | 214000000 | 2253164.0816
Verwachte kosten netverliezen 2023 | EUR, pp 2023 |  | 1176054251.0948 | 8100000 |  | 322813000 | 497000000 | 3200000 | 324000000 | 20941251.0948
Samengestelde output
SO totaal voor maatstaf 2022-2026 | # |  | 3040863951.644 | 18621762.8632 |  | 1029423263.6316 | 1141094919.9206 | 11321382.7417 | 786321149.8972 | 54081472.5896
Parameters
Productiviteitsverandering elektriciteit tot 2021 | % | 0.1048%
cpi 2019 | % | 2.1%
cpi 2020 | % | 2.8%
cpi 2021 | % | 0.7%
cpi 2022 | % | 2.4%
cpi 2023 | % | 12%
x-factor | # |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.82
q-factor | # |  |  | 2.43 |  | 0.25 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | 0.28
Voorschotpercentage 2022 | % | 75%
Voorschotpercentage 2023 | % | 50%
Mutatie rentepercentage van 2022 naar 2023 | % | 2%
Berekening
Kosten netverliezen prijspeil 2020
Kosten netverliezen 2018 | EUR, pp 2020 |  | 155753423.9928 | 615922.4745 | 5025424.6343 | 44476059.5277 | 50930413.7032 | 466062.1594 | 51594430.1964 | 2645111.2973
Kosten netverliezen 2019 | EUR, pp 2020 |  | 154212019.1246 | 573204.6115 | 5150320.9001 | 47650534.9249 | 53645926.9873 | 592253.4107 | 43170785.2612 | 3428993.029
Kosten netverliezen 2020 | EUR, pp 2020 |  | 155101659.56 | 698048 | 4393644.9 | 59348486.02 | 60659150.11 | 432112.73 | 26766575.72 | 2803642.08
Gemiddelde totale kosten netverliezen 2018-2020 | EUR, pp 2020 |  | 155022367.5591
Geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten in BI 2021 | EUR, pp 2021 |  | 155943924.5679
Geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten in BI 2021 per eenheid SO | EUR, pp 2021 |  | 0.051283
Geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten in BI 2021 per netbeheerder | EUR, pp 2021 |  |  | 954975.5693 |  | 52791675.7622 | 58518507.5514 | 580591.8595 | 40324726.1422 | 2773447.6833
Geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten in 2022 per netbeheerder | EUR, pp 2022 |  |  | 993461.0847 |  | 53768321.7638 | 59443099.9707 | 589532.9742 | 40857012.5273 | 2825033.8103
Geschatte kosten op basis van in het verleden gerealiseerde efficiënte kosten in 2023 per netbeheerder | EUR, pp 2023 |  |  | 1128869.8305 |  | 59924794.6058 | 66088838.5474 | 655206.9475 | 45318598.2953 | 3148782.6849
Correctiebedrag
Netverliezen 2022
Verschil met verwachte kosten netverliezen in 2022 | EUR, pp 2022 |  |  | 2206538.9153 |  | 32151678.2362 | 150556900.0293 | 910467.0258 | 173142987.4727 | -571869.7287
Correctie voorschot op nacalculatie netverliezen 2022 | EUR, pp 2022 |  |  | 1654904.1865 |  | 24113758.6771 | 112917675.022 | 682850.2694 | 129857240.6045 | -428902.2965
Netverliezen 2023
Verschil met verwachte kosten netverliezen in 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | 6971130.1695 |  | 262888205.3942 | 430911161.4526 | 2544793.0525 | 278681401.7047 | 17792468.4098
Correctie voorschot op nacalculatie netverliezen 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | 3485565.0847 |  | 131444102.6971 | 215455580.7263 | 1272396.5263 | 139340700.8524 | 8896234.2049
Correctiebedrag voorschot op nacalculatie netverliezen
Correctie voorschot op nacalculatie netverliezen 2022 | EUR, pp 2023 |  |  | 1688002.2702 |  | 24596033.8507 | 115176028.5224 | 696507.2748 | 132454385.4166 | -437480.3424
Correctie voorschot op nacalculatie netverliezen 2023 | EUR, pp 2023 |  |  | 3485565.0847 |  | 131444102.6971 | 215455580.7263 | 1272396.5263 | 139340700.8524 | 8896234.2049