## Titelblad
Titelblad
Over dit bestand
Zaaknummer | ACM/26/201227
Titel | Inkomstenberekening RENDO elektriciteit 2027-2031
Ondertitel | N.v.t.
Hoort bij besluit(en): | Inkomstenbesluit RENDO elektriciteit 2027-2031
Hoort bij onderzoek/publicatie ACM: | N.v.t.
Kenmerk besluit(en) | ACM/UIT/1121637
Samenhang met andere rekenbestanden | De uitkomsten van de GAW-berekening DSB's E bij de inkomstenbesluiten 2027-2031 worden als input in dit model gebruikt.
Overig opmerkingen | N.v.t.
Deze berekening is ontwikkeld in het standaardsjabloon van ACM Directie Toezicht Energie, versie 6 (april 2024)
Over de status van dit bestand
Definitief? (ja/nee) | Ja
Indien definitief, wordt bestand openbaar en/of gepubliceerd? (ja/nee) | Ja
Indien publicatie, datum van dit bestand: | 2026-09-14
Juridisch integraal onderdeel van bovenstaande besluit(en) (ja/nee)? | Ja
Indien publicatie, bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens? (ja/nee) | Nee
Overig opmerkingen | N.v.t.
Mogelijkheden van bezwaar en beroep staan open tegen het besluit waarbij dit bestand hoort (zie kenmerken hierboven)
Disclaimer
Bij inhoudelijke verschillen tussen de berekening in dit bestand en de berekening zoals die volgt uit het bijbehorende besluit, is het besluit leidend.
[ EINDE TABBLAD ]

## Toelichting
Toelichting bij dit bestand
Toelichting bij de werking van dit model
Dit bestand bevat de berekening van de toegestane inkomsten voor N.V. RENDO voor elektriciteit voor de reguleringsperiode 2027-2031.
Schematische weergave en/of inhoudsopgave van de werking van dit model
Toelichting samenhang tabbladen:
| Input | Berekeningen | Resultaat
| 2. Brondata | 4. Berekening kapitaalkosten | 1. Resultaat
| 3. Data inkoop Enexis | 5. Proxy tariefstijging Enexis
6. Inkoop transport Enexis
7. Berekening toegestane inkomsten
Legenda voor gebruik van celkleuren en tabkleuren
Celkleur getallen | Beschrijving
123 | Data en input (bron wordt vermeld)
123 | Waarde die zonder berekening wordt overgenomen uit een andere cel
246 | Berekende waarde
369 | Berekende waarde die wordt opgehaald op een ander tabblad, incl. (eind)resultaat van berekening
Cel is niet van toepassing (dus leeg, niet nul), maar er wordt door een formule wel naar verwezen
Tabkleur
Tabbladen die het model vormen
Resultaat | Tabblad met resultaten/output
Data | Tabblad met input
Berekening | Tabblad met berekeningen
Tabbladen ten behoeve van begrip
Input --> | Leeg tabblad dat wordt gebruikt als index/markering voor een serie tabbladen (kleur: licht grijs)
Toelichting | Gestandaardiseerde tabbladen, omvat tenminste: 'Titelblad', 'Toelichting' en 'Bronnen en toepassingen' (kleur: ACM-lichtpaars)
[ EINDE TABBLAD ]

## Bronnen en toepassingen
Bronnenoverzicht en specifieke toepassingen
Bronnenoverzicht
In onderstaand overzicht houdt ACM bij welke bronnen gebruikt zijn voor de data en berekeningen in dit bestand.
Ieder inputblad heeft een kolom 'bronverwijzing', waarin gebruikte bronnen met een verkorte naam worden aangeduid. Deze bronnen worden verder toegelicht in deze tabel.
Nr. | Verkorte naam | Naam bestand | Zaaknummer en/of kenmerk ACM | Aanvullende gegevens bestand | Overige opmerkingen
| Zoals gebruikt in dit bestand | Exacte bestandsnaam | Indien van toepassing | Datum/wijze ontvangst, versie nr., URL, etc.
1 | Bijlage 2 bij het methodebesluit DSB's E 2027-2031 | Bijlage 2 Formules Methodebesluit distributiesysteembeheerders elektriciteit 2027-2031 | ACM/UIT/666960, volgnummer 2 | Hyperlink
2 | GAW-berekening DSB E 2027-2031 | GAW-berekening DSB E bij inkomstenbesluit 2027-2031 | ACM/INT/1002720, volgnummer 1 | Wordt gepubliceerd bij inkomstenbesluiten
3 | WACC-model bij het inkomstenbesluit & tarievenbesluit 2027 | WACC-model herschatting inkomstenbesluit REG2027 | ACM/INT/1069387, volgnummer 5 | Wordt gepubliceerd bij inkomstenbesluiten
4 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E | Invulmodule infoverzoek IB Enexis E 2027-2031 (30.06.2026) | ACM/IN/1127279, volgnummer 3 | Niet openbaar
5 | Inkomstenberekening inkomstenbesluit Enexis E | Inkomstenberekening Enexis E 2027-2031 | ACM/INT/1070420, volgnummer 1 | Wordt gepubliceerd bij inkomstenbesluiten
6 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E | 260701 Invulmodule infoverzoek IB RENDO E 2027-2031 | ACM/IN/1128593, volgnummer 3 | Niet openbaar
7 | Tarievenblad 2026 Enexis | Tarievenblad Enexis elektriciteit 2026 | ACM/UIT/661915, volgnummer 1 | Hyperlink
8 | Vaststelling spreiding nacalculaties Enexis E 2027-2031 | NXIS - Spreidingsberekening TD en AD Elektriciteit.xlsx | ACM/INT/1074071, volgnummer 1 | Niet openbaar
9 | Reguleringsdata RENDO E 2025 | NE-RD(i)-25-01.xlsm | ACM/IN/1124013, volgnummer 3 | Niet openbaar
Duiding van specifieke Excel-toepassingen en overige bijzonderheden
In rekenmodellen probeert ACM zoveel mogelijk eenvoudige navolgbare berekeningen te maken en geen ingewikkelde functies of toepassingen te gebruiken.
Wanneer toch gebruik wordt gemaakt van cel- en rangenamen, macro's of andere bijzondere functies in Excel wordt de werking ervan hier toegelicht
[ EINDE TABBLAD ]

## 1. Resultaat
Tabblad 1 - Resultaat
Beschrijving resultaat
Op dit tabblad toont de ACM de toegestane inkomsten voor ieder jaar van de reguleringsperiode 2027-2031.
Toelichting bij bijzonderheden
N.v.t.
Omschrijving | Wettelijke Taak | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Opmerking
Ophalen resultaat
Toegestane inkomsten
Totale toegestane inkomsten |  | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 23632237.3382 | 29292073.317 | 30683972.8539 | 31271591.5283 | 32188715.5461
[ EINDE TABBLAD ]

## 2. Brondata
Tabblad 2 - Brondata algemeen
Beschrijving gegevens
Op dit tabblad staan de gegevens die de ACM gebruikt voor de bepaling van de toegestane inkomsten. Achtereenvolgens worden de volgende gegevens opgehaald voor elke wettelijke taak: - De gegevens voor de berekening van de kapitaalkosten. Deze gegevens betreffen de WACC en input uit de GAW-berekening; - De schattingen voor de operationele kosten exclusief de benodigde gegevens voor de schatting van de inkoopkosten transport. Deze zijn op tabblad 3 opgenomen; - De schattingen voor de niet-tariefopbrengsten.
Toelichting bij bijzonderheden
N.v.t.
Omschrijving | Wettelijke Taak | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Bronverwijzing | Opmerking
Data ten behoeve van de berekening van de kapitaalkosten
WACC
Geschatte WACC reguleringsperiode 2027-2031 |  | % |  |  |  |  | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 6% | 6% | WACC-model bij het inkomstenbesluit & tarievenbesluit 2027, tab 1, cellen J135:N135
Input uit de GAW-berekening
Totale afschrijvingen op nog niet volledig afgeschreven activa | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2166489.2522 | 3226606.8508 | 4115660.2009 | 4199347.1741 | 4290642.4586 | GAW-berekening DSB's E 2027-2031, tab 1, cellen N44:R44
Gestandaardiseerde activawaarde aan het einde van jaar t | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 83772786.7805 | 151060418.1257 | 156490000.9248 | 160714653.7507 | 165184971.2922 | GAW-berekening DSB's E 2027-2031, tab 1, cellen N47:R47
Totale afschrijvingen op nog niet volledig afgeschreven activa | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 494295.3376 | 516075.668 | 532640.8596 | 520249.0566 | 466363.8286 | GAW-berekening DSB's E 2027-2031, tab 1, cellen N45:R45
Gestandaardiseerde activawaarde aan het einde van jaar t | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2842076.2764 | 3157750.6083 | 3402530.9323 | 2975572.4176 | 2602499.131 | GAW-berekening DSB's E 2027-2031, tab 1, cellen N48:R48
Schattingen voor de operationele kosten
Geschatte algemene operationele kosten | AD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1596812.6645 | 1653177.704 | 1718008.5208 | 1785161.5286 | 1854844.5136 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, cellen L15:P15
Geschatte algemene operationele kosten | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 5519972.6273 | 5714819.2 | 5938930.8583 | 6171070.0274 | 6411954.9967 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, cellen L18:P18
Geschatte inkoopkosten netverliezen | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 966000 | 966000 | 966000 | 966000 | 966000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, cellen L20:P20
Geschatte algemene operationele kosten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 849372.9793 | 910908.6632 | 926050.9735 | 872512.4152 | 893431.845 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, cellen L22:P22
Schattingen voor de niet-tariefopbrengsten
Geschatte niet-tariefopbrengsten | AD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 3, cellen L15:P15
Geschatte niet-tariefopbrengsten | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 3, cellen L17:P17
Geschatte niet-tariefopbrengsten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 3, cellen L19:P19
[ EINDE TABBLAD ]

## 3. Data inkoop Enexis
Tabblad 3 - Data voor schatting inkoopkosten transport bij Enexis
Beschrijving gegevens
Op dit tabblad staan de gegevens die de ACM gebruikt voor de berekening van de geschatte inkoopkosten transport bij Enexis. Achtereenvolgens worden de volgende gegevens opgehaald: - De geschatte volumes inkoop transport bij Enexis; - De tarieven in 2026 van Enexis; - De geschatte tariefinkomsten van Enexis; - De geschatte rekenvolumes van Enexis; - De gerealiseerde kosten periodieke aansluitvergoeding bij Enexis; - De gerealiseerde kosten voor de meetdienst bij Enexis.
Toelichting bij bijzonderheden
De ACM neemt in cellen L117:P117 een schatting op voor de verwachte tariefcorrecties die in de tarievenbesluiten Enexis voor 2027-2031 worden verrekend. De hoogte van deze tariefcorrecties is tijdens het nemen van dit inkomstenbesluit nog niet definitief. De ACM heeft de voorlopige spreiding van de tariefcorrecties over 2027-2031 gebruikt om de geschatte inkoopkosten transport bij Enexis vast te kunnen stellen.
Omschrijving | Wettelijke taak | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Bronverwijzing | Opmerking
Geschatte volumes inkoop transport bij Enexis
Geschatte volumes inkoopkosten transport bij Enexis op netvlak Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | TD | # |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, rij L26:P26
Gecontracteerd vermogen | TD | # |  |  |  |  | 71906.1111 | 72913.2222 | 73920.3333 | 74927.4444 | 75934.5556 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, rij L28:P28
Maximaal vermogen | TD | # |  |  |  |  | 704397.2157 | 714262.9455 | 724128.6753 | 733994.4051 | 743860.1349 | Informatieverzoek inkomstenbesluit RENDO E, tab 2, rij L27:P27
Tarieven 2026 van Enexis
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O23
kW gecontracteerd per jaar |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 30.94 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O24
kW max per maand |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.62 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O25
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O28
kW gecontracteerd per jaar |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 15.47 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O29
kW max per week |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1.25 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O30
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O33
kW gecontracteerd per jaar |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 41.87 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O34
kW max per maand |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 4.46 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O35
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O38
kW gecontracteerd per jaar |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 20.94 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O39
kW max per week |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1.54 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O40
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O46
kW gecontracteerd |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 27.37 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O47
kW max per maand |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.06 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O48
kWh tarief normaal |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.015 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O49
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O52
kW gecontracteerd |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 28.91 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O53
kW max per maand |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.66 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O54
kWh tarief normaal |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0247 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O55
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O64
kW gecontracteerd |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 49.26 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O65
kW max per maand |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.66 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O66
kWh tarief normaal |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0247 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O67
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 18 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O73
kW gecontracteerd |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 15.87 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O74
kWh tarief laag |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0413 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O75
kWh tarief normaal |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0788 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O76
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.54 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O79
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 18 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O80
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3817 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O83
> 3*50A t/m 3*63A |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3053.6 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O84
> 3*35A t/m 3*50A |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2290.2 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O85
> 3*25A t/m 3*35A |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1526.8 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O86
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 305.36 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O87
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 38.17 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O88
t/m 1*6A geschakeld |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.817 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O89
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0184 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O96
kVArh blindvermogen lager dan MS |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0184 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O97
Periodieke aansluitvergoeding (PAV)
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 9.99 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O103
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
Afnemers t/m 3 x 25A (doorlaatwaarde t/m 3x25A aangesloten op ls net) |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 45.06 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O106
Afnemers > 3 x 25A (doorlaatwaarde >3x25A t/m 3x80A aangesloten op ls net) |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 59.34 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O107
PAV > 3*80A (per aansluiting)
Aansl. cap. > 3*80A t/m 3*250A (173 kVA) |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 401 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O115
Aansl. cap. >173 kVA t/m 1750 kVA |  |  |  |  | 2026: 1742 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O116
Aansl. cap. >1750 kVA t/m 6 MVA |  |  |  |  | 2026: 4804 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O117
Aansl. cap. > 6 MVA t/m 10 MVA |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 5638 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O118
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
PAV meerlengte 3 t/m 6 MVA n-1 veilige aansluiting |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 6.29 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O134
PAV meerlengte > 6 t/m 10 MVA n-1 veilige aansl. |  | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 6.96 | Tarievenblad 2026 Enexis, tab 2a, cel O133
Geschatte tariefinkomsten van Enexis
Toegestane inkomsten AD + TD excl. tariefcorrecties |  | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2791763157.5158 | 3174098890.7489 | 3206767249.3729 | 3509967127.258 | 4041772233.2228 | Inkomstenberekening inkomstenbesluit Enexis E, tab 9, cellen L43:P43
Geschatte tariefcorrecties |  | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 90000000 | 0 | 202954810.5712 | 97757836.6036 | 0 | Vaststelling spreiding nacalculaties Enexis E 2027-2031, tab 4, som van cellen L39:P39 en L40:P40
Geschatte rekenvolumes van Enexis
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L44:P44
kW gecontracteerd per jaar |  | # |  |  |  |  | 177000 | 212000 | 256000 | 300000 | 340000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L45:P45
kW max per maand |  | # |  |  |  |  | 1700000 | 2100000 | 2700000 | 3200000 | 3800000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L46:P46
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L49:P49
kW gecontracteerd per jaar |  | # |  |  |  |  | 63000 | 86000 | 117000 | 152000 | 189000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L50:P50
kW max per week |  | # |  |  |  |  | 445000 | 602000 | 807000 | 1038000 | 1281000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L51:P51
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 231.423 | 237.6012 | 242.6529 | 248.8017 | 254.9506 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L54:P54
kW gecontracteerd per jaar |  | # |  |  |  |  | 2400000 | 3100000 | 4100000 | 5000000 | 6000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L55:P55
kW max per maand |  | # |  |  |  |  | 14500000 | 17700000 | 21700000 | 25800000 | 29800000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L56:P56
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L59:P59
kW gecontracteerd per jaar |  | # |  |  |  |  | 160000 | 197000 | 243000 | 291000 | 337000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L60:P60
kW max per week |  | # |  |  |  |  | 815000 | 857000 | 893000 | 886000 | 829000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L61:P61
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 434.2214 | 453.6605 | 473.7353 | 502.6598 | 531.5843 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L64:P64
kW gecontracteerd |  | # |  |  |  |  | 1400000 | 1800000 | 2200000 | 2700000 | 3200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L65:P65
kW max per maand |  | # |  |  |  |  | 9400000 | 11200000 | 13400000 | 15500000 | 17500000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L66:P66
kWh tarief normaal |  | # |  |  |  |  | 3389000000 | 3962000000 | 4663000000 | 5328000000 | 5907000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L67:P67
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 18000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L70:P70
kW gecontracteerd |  | # |  |  |  |  | 5700000 | 7100000 | 8800000 | 10700000 | 12500000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L71:P71
kW max per maand |  | # |  |  |  |  | 34200000 | 41100000 | 49600000 | 58200000 | 66200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L72:P72
kWh tarief normaal |  | # |  |  |  |  | 8519000000 | 9959000000 | 11722000000 | 13396000000 | 14852000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L73:P73
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 13000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L76:P76
kW gecontracteerd |  | # |  |  |  |  | 1200000 | 1500000 | 1700000 | 2000000 | 2200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L77:P77
kW max per maand |  | # |  |  |  |  | 8800000 | 10400000 | 12400000 | 14300000 | 16000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L78:P78
kWh tarief normaal |  | # |  |  |  |  | 1790000000 | 2065000000 | 2399000000 | 2704000000 | 2956000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L79:P79
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst |  | # |  |  |  |  | 7700 | 7700 | 7600 | 7600 | 7500 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L82:P82
kW gecontracteerd |  | # |  |  |  |  | 246000 | 293000 | 351000 | 409000 | 462000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L83:P83
kWh tarief laag |  | # |  |  |  |  | 142000000 | 171000000 | 207000000 | 243000000 | 276000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L84:P84
kWh tarief normaal |  | # |  |  |  |  | 169000000 | 199000000 | 235000000 | 270000000 | 301000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L85:P85
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld |  | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L88:P88
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS |  | # |  |  |  |  | 2900000 | 3000000 | 3000000 | 3100000 | 3100000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L89:P89
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A |  | # |  |  |  |  | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L92:P92
> 3*50A t/m 3*63A |  | # |  |  |  |  | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L93:P93
> 3*35A t/m 3*50A |  | # |  |  |  |  | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | 28000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L94:P94
> 3*25A t/m 3*35A |  | # |  |  |  |  | 69000 | 70000 | 72000 | 73000 | 75000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L95:P95
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A |  | # |  |  |  |  | 2800000 | 2800000 | 2900000 | 2900000 | 3000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L96:P96
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) |  | # |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L97:P97
t/m 1*6A geschakeld |  | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L98:P98
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger |  | # |  |  |  |  | 154000000 | 162000000 | 170000000 | 170000000 | 161000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L102:P102
kVArh blindvermogen lager dan MS |  | # |  |  |  |  | 8300000 | 7100000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L103:P103
Periodieke aansluitvergoeding (PAV)
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) |  | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L15:P15
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
Afnemers t/m 3 x 25A (doorlaatwaarde t/m 3x25A aangesloten op ls net) |  | # |  |  |  |  | 2800000 | 2800000 | 2900000 | 2900000 | 3000000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L18:P18
Afnemers > 3 x 25A (doorlaatwaarde >3x25A t/m 3x80A aangesloten op ls net) |  | # |  |  |  |  | 147000 | 150000 | 154000 | 158000 | 162000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L19:P19
PAV > 3*80A (per aansluiting)
Aansl. cap. > 3*80A t/m 3*250A (173 kVA) |  | # |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 19000 | 19000 | 19000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L25:P25
Aansl. cap. >173 kVA t/m 1750 kVA |  | # |  |  |  |  | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 19000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L24:P24
Aansl. cap. >1750 kVA t/m 6 MVA |  | # |  |  |  |  | 564.772 | 584.2112 | 604.2859 | 633.2104 | 662.1349 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L23:P23
Aansl. cap. > 6 MVA t/m 10 MVA |  | # |  |  |  |  | 157.2875 | 163.4658 | 168.5175 | 174.6663 | 180.8152 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L22:P22
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
PAV meerlengte 3 t/m 6 MVA n-1 veilige aansluiting |  | # |  |  |  |  | 181000 | 187000 | 193000 | 203000 | 212000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L29:P29
PAV meerlengte > 6 t/m 10 MVA n-1 veilige aansl. |  | # |  |  |  |  | 175000 | 181000 | 187000 | 194000 | 201000 | Informatieverzoek inkomstenbesluit Enexis E, tab 5, rij L28:P28
Gerealiseerde inkoopkosten periodieke aansluitvergoeding bij Enexis
Inkoopkosten periodieke aansluitvergoeding bij Enexis |  | EUR, pp jaar |  |  | 2025: 46162.44 | Reguleringsdata RENDO E 2025, tabblad 3B, cel R39:R40
Gerealiseerde inkoopkosten meetdienst bij Enexis
Inkoopkosten meetdienst bij Enexis |  | EUR, pp jaar |  |  | 2025: 59935.25 | Reguleringsdata RENDO E 2025, tabblad 3B, cel R41:R42
[ EINDE TABBLAD ]

## 4. Berekening kapitaalkosten
Tabblad 4 - Berekening geschatte kapitaalkosten
Beschrijving berekening
Op dit tabblad berekent de ACM de geschatte vermogenskosten en afschrijvingen voor ieder jaar van de reguleringsperiode 2027-2031. Samen vormen deze de kapitaalkosten.
Toelichting bij bijzonderheden
In kolom R verwijst de ACM naar het formulenummer uit bijlage 2 van het methodebesluit DSB's E 2027-2031, waarin de berekening in de betreffende rij beschreven is.
Omschrijving | Wettelijke Taak | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Formule
Ophalen gegevens voor berekening
WACC
Geschatte WACC reguleringsperiode 2027-2031 |  | % |  |  |  |  | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 6% | 6%
Input uit de GAW-berekening
Totale afschrijvingen op nog niet volledig afgeschreven activa | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2166489.2522 | 3226606.8508 | 4115660.2009 | 4199347.1741 | 4290642.4586
Gestandaardiseerde activawaarde aan het einde van jaar t | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 83772786.7805 | 151060418.1257 | 156490000.9248 | 160714653.7507 | 165184971.2922
Totale afschrijvingen op nog niet volledig afgeschreven activa | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 494295.3376 | 516075.668 | 532640.8596 | 520249.0566 | 466363.8286
Gestandaardiseerde activawaarde aan het einde van jaar t | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2842076.2764 | 3157750.6083 | 3402530.9323 | 2975572.4176 | 2602499.131
Berekening kapitaalkosten
Berekening kapitaalkosten
Vermogenskosten | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 4858821.6333 | 8912564.6694 | 9232910.0546 | 9642879.225 | 9911098.2775 | 8
Afschrijvingen | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2166489.2522 | 3226606.8508 | 4115660.2009 | 4199347.1741 | 4290642.4586 | 4
Vermogenskosten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 164840.424 | 186307.2859 | 200749.325 | 178534.3451 | 156149.9479 | 8
Afschrijvingen | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 494295.3376 | 516075.668 | 532640.8596 | 520249.0566 | 466363.8286 | 4
[ EINDE TABBLAD ]

## 5. Proxy tariefstijging Enexis
Tabblad 5 - Berekening proxy tariefstijging Enexis
Beschrijving berekening
Op dit tabblad berekenen we een proxy voor de tariefstijging van Enexis voor elk van de jaren 2027-2031 ten opzichte van 2026. Deze proxy wordt gebruikt bij het bepalen van de geschatte inkoopkosten transport bij deze andere DSB op het volgende tabblad. De proxy berekenen we als volgt:
1. We berekenen hoeveel inkomsten voor AD + TD van Enexis in elk van de jaren 2027-2031 ontvangt als ze de tarieven 2026 zou hanteren. We gaan daarbij uit van de volumeschatting die Enexis voor elk van de jaren 2027-2031 heeft gemaakt.
2. We berekenen voor elk van de jaren 2027-2031 het procentuele verschil tussen de inkomsten die Enexis heeft geschat ten opzichte van het resultaat in stap 1. Het resultaat geeft een proxy voor de tariefstijging van Enexis ten opzichte van 2026.
Toelichting bij bijzonderheden
N.v.t.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Opmerking
Ophalen inkomsten van Enexis
Toegestane inkomsten AD + TD excl. tariefcorrecties | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2791763157.5158 | 3174098890.7489 | 3206767249.3729 | 3509967127.258 | 4041772233.2228
Geschatte tariefcorrecties | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 90000000 | 0 | 202954810.5712 | 97757836.6036 | 0
Ophalen tarieven van Enexis
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 30.94
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.62
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 15.47
kW max per week | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1.25
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 41.87
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 4.46
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 20.94
kW max per week | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1.54
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 27.37
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.06
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.015
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 28.91
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.66
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0247
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 441
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 49.26
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.66
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0247
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 18
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 15.87
kWh tarief laag | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0413
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0788
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.54
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 18
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3817
> 3*50A t/m 3*63A | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3053.6
> 3*35A t/m 3*50A | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2290.2
> 3*25A t/m 3*35A | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 1526.8
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 305.36
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 38.17
t/m 1*6A geschakeld | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 3.817
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0184
kVArh blindvermogen lager dan MS | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 0.0184
Periodieke aansluitvergoeding (PAV)
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 9.99
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
Afnemers t/m 3 x 25A (doorlaatwaarde t/m 3x25A aangesloten op ls net) | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 45.06
Afnemers > 3 x 25A (doorlaatwaarde >3x25A t/m 3x80A aangesloten op ls net) | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 59.34
PAV > 3*80A (per aansluiting)
Aansl. cap. > 3*80A t/m 3*250A (173 kVA) | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 401
Aansl. cap. >173 kVA t/m 1750 kVA |  |  |  | 2026: 1742
Aansl. cap. >1750 kVA t/m 6 MVA |  |  |  | 2026: 4804
Aansl. cap. > 6 MVA t/m 10 MVA | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 5638
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
PAV meerlengte 3 t/m 6 MVA n-1 veilige aansluiting | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 6.29
PAV meerlengte > 6 t/m 10 MVA n-1 veilige aansl. | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 6.96
Ophalen geschatte volumes van Enexis
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771 | 7.6771
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 177000 | 212000 | 256000 | 300000 | 340000
kW max per maand | # |  |  |  |  | 1700000 | 2100000 | 2700000 | 3200000 | 3800000
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 63000 | 86000 | 117000 | 152000 | 189000
kW max per week | # |  |  |  |  | 445000 | 602000 | 807000 | 1038000 | 1281000
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 231.423 | 237.6012 | 242.6529 | 248.8017 | 254.9506
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 2400000 | 3100000 | 4100000 | 5000000 | 6000000
kW max per maand | # |  |  |  |  | 14500000 | 17700000 | 21700000 | 25800000 | 29800000
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478 | 30.5478
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 160000 | 197000 | 243000 | 291000 | 337000
kW max per week | # |  |  |  |  | 815000 | 857000 | 893000 | 886000 | 829000
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 434.2214 | 453.6605 | 473.7353 | 502.6598 | 531.5843
kW gecontracteerd | # |  |  |  |  | 1400000 | 1800000 | 2200000 | 2700000 | 3200000
kW max per maand | # |  |  |  |  | 9400000 | 11200000 | 13400000 | 15500000 | 17500000
kWh tarief normaal | # |  |  |  |  | 3389000000 | 3962000000 | 4663000000 | 5328000000 | 5907000000
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 18000
kW gecontracteerd | # |  |  |  |  | 5700000 | 7100000 | 8800000 | 10700000 | 12500000
kW max per maand | # |  |  |  |  | 34200000 | 41100000 | 49600000 | 58200000 | 66200000
kWh tarief normaal | # |  |  |  |  | 8519000000 | 9959000000 | 11722000000 | 13396000000 | 14852000000
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 13000
kW gecontracteerd | # |  |  |  |  | 1200000 | 1500000 | 1700000 | 2000000 | 2200000
kW max per maand | # |  |  |  |  | 8800000 | 10400000 | 12400000 | 14300000 | 16000000
kWh tarief normaal | # |  |  |  |  | 1790000000 | 2065000000 | 2399000000 | 2704000000 | 2956000000
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 7700 | 7700 | 7600 | 7600 | 7500
kW gecontracteerd | # |  |  |  |  | 246000 | 293000 | 351000 | 409000 | 462000
kWh tarief laag | # |  |  |  |  | 142000000 | 171000000 | 207000000 | 243000000 | 276000000
kWh tarief normaal | # |  |  |  |  | 169000000 | 199000000 | 235000000 | 270000000 | 301000000
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | # |  |  |  |  | 2900000 | 3000000 | 3000000 | 3100000 | 3100000
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A | # |  |  |  |  | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000
> 3*50A t/m 3*63A | # |  |  |  |  | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000
> 3*35A t/m 3*50A | # |  |  |  |  | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | 28000
> 3*25A t/m 3*35A | # |  |  |  |  | 69000 | 70000 | 72000 | 73000 | 75000
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A | # |  |  |  |  | 2800000 | 2800000 | 2900000 | 2900000 | 3000000
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) | # |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000
t/m 1*6A geschakeld | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger | # |  |  |  |  | 154000000 | 162000000 | 170000000 | 170000000 | 161000000
kVArh blindvermogen lager dan MS | # |  |  |  |  | 8300000 | 7100000 | 5200000 | 5200000 | 5200000
Periodieke aansluitvergoeding (PAV)
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) | # |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
Afnemers t/m 3 x 25A (doorlaatwaarde t/m 3x25A aangesloten op ls net) | # |  |  |  |  | 2800000 | 2800000 | 2900000 | 2900000 | 3000000
Afnemers > 3 x 25A (doorlaatwaarde >3x25A t/m 3x80A aangesloten op ls net) | # |  |  |  |  | 147000 | 150000 | 154000 | 158000 | 162000
PAV > 3*80A (per aansluiting)
Aansl. cap. > 3*80A t/m 3*250A (173 kVA) | # |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 19000 | 19000 | 19000
Aansl. cap. >173 kVA t/m 1750 kVA | # |  |  |  |  | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 19000
Aansl. cap. >1750 kVA t/m 6 MVA | # |  |  |  |  | 564.772 | 584.2112 | 604.2859 | 633.2104 | 662.1349
Aansl. cap. > 6 MVA t/m 10 MVA | # |  |  |  |  | 157.2875 | 163.4658 | 168.5175 | 174.6663 | 180.8152
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
PAV meerlengte 3 t/m 6 MVA n-1 veilige aansluiting | # |  |  |  |  | 181000 | 187000 | 193000 | 203000 | 212000
PAV meerlengte > 6 t/m 10 MVA n-1 veilige aansl. | # |  |  |  |  | 175000 | 181000 | 187000 | 194000 | 201000
Berekening stap 1: inkomsten AD + TD Enexis met tarief 2026 en volumeschattingen 2027-2031
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 21188.917 | 21188.917 | 21188.917 | 21188.917 | 21188.917
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 5476380 | 6559280 | 7920640 | 9282000 | 10519600
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 6154000 | 7602000 | 9774000 | 11584000 | 13756000
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 892.223 | 892.223 | 892.223 | 892.223 | 892.223
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 974610 | 1330420 | 1809990 | 2351440 | 2923830
kW max per week | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 556250 | 752500 | 1008750 | 1297500 | 1601250
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 638727.3847 | 655779.257 | 669721.9613 | 686692.812 | 703663.6628
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 100488000 | 129797000 | 171667000 | 209350000 | 251220000
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 64670000 | 78942000 | 96782000 | 115068000 | 132908000
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 84311.8163 | 84311.8163 | 84311.8163 | 84311.8163 | 84311.8163
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 3350400 | 4125180 | 5088420 | 6093540 | 7056780
kW max per week | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1255100 | 1319780 | 1375220 | 1364440 | 1276660
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 191491.6197 | 200064.2798 | 208917.2632 | 221672.9641 | 234428.6649
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 38318000 | 49266000 | 60214000 | 73899000 | 87584000
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 28764000 | 34272000 | 41004000 | 47430000 | 53550000
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 50835000 | 59430000 | 69945000 | 79920000 | 88605000
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 7056000 | 7056000 | 7497000 | 7497000 | 7938000
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 164787000 | 205261000 | 254408000 | 309337000 | 361375000
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 125172000 | 150426000 | 181536000 | 213012000 | 242292000
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 210419300 | 245987300 | 289533400 | 330881200 | 366844400
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 6174000 | 6174000 | 5733000 | 5733000 | 5733000
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 59112000 | 73890000 | 83742000 | 98520000 | 108372000
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 32208000 | 38064000 | 45384000 | 52338000 | 58560000
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 44213000 | 51005500 | 59255300 | 66788800 | 73013200
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 138600 | 138600 | 136800 | 136800 | 135000
kW gecontracteerd | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 3904020 | 4649910 | 5570370 | 6490830 | 7331940
kWh tarief laag | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 5864600 | 7062300 | 8549100 | 10035900 | 11398800
kWh tarief normaal | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 13317200 | 15681200 | 18518000 | 21276000 | 23718800
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 52200000 | 54000000 | 54000000 | 55800000 | 55800000
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 110693000 | 114510000 | 118327000 | 122144000 | 125961000
> 3*50A t/m 3*63A | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 70232800 | 70232800 | 73286400 | 76340000 | 79393600
> 3*35A t/m 3*50A | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 59545200 | 59545200 | 61835400 | 61835400 | 64125600
> 3*25A t/m 3*35A | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 105349200 | 106876000 | 109929600 | 111456400 | 114510000
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 855008000 | 855008000 | 885544000 | 885544000 | 916080000
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 419870 | 419870 | 458040 | 458040 | 496210
t/m 1*6A geschakeld | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 4962100 | 4962100 | 4962100 | 4962100 | 4962100
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2833600 | 2980800 | 3128000 | 3128000 | 2962400
kVArh blindvermogen lager dan MS | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 152720 | 130640 | 95680 | 95680 | 95680
Periodieke aansluitvergoeding (PAV)
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 12987000
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
Afnemers t/m 3 x 25A (doorlaatwaarde t/m 3x25A aangesloten op ls net) | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 126168000 | 126168000 | 130674000 | 130674000 | 135180000
Afnemers > 3 x 25A (doorlaatwaarde >3x25A t/m 3x80A aangesloten op ls net) | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 8722980 | 8901000 | 9138360 | 9375720 | 9613080
PAV > 3*80A (per aansluiting)
Aansl. cap. > 3*80A t/m 3*250A (173 kVA) | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 8020000 | 8020000 | 7619000 | 7619000 | 7619000
Aansl. cap. >173 kVA t/m 1750 kVA | [5 empty] | 29614000 | 31356000 | 31356000 | 31356000 | 33098000
Aansl. cap. >1750 kVA t/m 6 MVA | [5 empty] | 2713164.7773 | 2806550.3988 | 2902989.7014 | 3041942.9593 | 3180896.2172
Aansl. cap. > 6 MVA t/m 10 MVA | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 886787.1859 | 921619.96 | 950101.4697 | 984768.7365 | 1019436.0034
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
PAV meerlengte 3 t/m 6 MVA n-1 veilige aansluiting | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1138490 | 1176230 | 1213970 | 1276870 | 1333480
PAV meerlengte > 6 t/m 10 MVA n-1 veilige aansl. | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1218000 | 1259760 | 1301520 | 1350240 | 1398960
Berekening stap 2: proxy tariefstijging ten opzichte van 2026
Proxy tariefstijging Enexis tov 2026 | % |  |  |  |  | 18.7% | 20.11% | 16.06% | 12.68% | 15.83%
[ EINDE TABBLAD ]

## 6. Inkoop transport Enexis
Tabblad 6 - Schatting inkoopkosten transport bij Enexis
Beschrijving berekening
Op dit tabblad berekenen we de geschatte inkoopkosten transport bij Enexis. Deze inkoopkosten bestaan uit kosten op basis van het transporttarief, kosten voor de periodieke aansluitvergoeding en kosten voor de meetdienst.
De geschatte inkoopkosten op basis van het transporttarief berekent de ACM door de geschatte volumes inkoopkosten transport bij Enexis te vermenigvuldigen met de geschatte tarieven van Enexis. Voor de geschatte tarieven van Enexis nemen we de tarieven voor 2026 als startpunt. Deze verhogen we vervolgens met de proxy van de tariefstijging van Enexis die we op tabblad 5 berekend hebben.
De geschatte kosten voor de periodieke aansluitvergoeding en voor de meetdienst stelt de ACM gelijk aan de realisatie van deze kosten in het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar zijn. Dat is 2025.
Toelichting bij bijzonderheden
N.v.t.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Opmerking
Ophalen geschatte volumes inkoopkosten transport bij Enexis
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | # |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kW gecontracteerd per jaar | # |  |  |  |  | 71906.1111 | 72913.2222 | 73920.3333 | 74927.4444 | 75934.5556
kW max per maand | # |  |  |  |  | 704397.2157 | 714262.9455 | 724128.6753 | 733994.4051 | 743860.1349
Ophalen tarieven Enexis
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 2760
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 41.87
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  | 2026: 4.46
Ophalen proxy tariefstijging Enexis
Proxy tariefstijging Enexis tov 2026 | % |  |  |  |  | 18.7% | 20.11% | 16.06% | 12.68% | 15.83%
Ophalen gerealiseerde kosten periodieke aansluitvergoeding en meetdienst
Inkoopkosten periodieke aansluitvergoeding bij Enexis | EUR, pp jaar |  |  | 2025: 46162.44
Inkoopkosten meetdienst bij Enexis | EUR, pp jaar |  |  | 2025: 59935.25
Berekening geschatte inkoopkosten op basis van het transporttarief
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 6552.3997 | 6629.927 | 6406.6162 | 6219.764 | 6394.0432
kW gecontracteerd per jaar | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 3573798.5137 | 3666729.8946 | 3592166.9061 | 3534912.8551 | 3682806.5393
kW max per maand | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 3729183.8166 | 3826155.7641 | 3748350.849 | 3688607.4472 | 3842931.4057
Berekening geschatte totale inkoopkosten transport bij Enexis
Schatting totale inkoopkosten transport bij Enexis
Schatting totale inkoopkosten transport bij Enexis | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 7415632.4199 | 7605613.2757 | 7453022.0613 | 7335837.7563 | 7638229.6782
[ EINDE TABBLAD ]

## 7. Berekening TI
Tabblad 7 - Berekening toegestane inkomsten
Beschrijving berekening
Op dit tabblad berekent de ACM de geschatte totale kosten en de toegestane inkomsten voor ieder jaar van de reguleringsperiode 2027-2031.
Toelichting bij bijzonderheden
In kolom R verwijst de ACM naar het formulenummer uit bijlage 2 van het methodebesluit DSB's E 2027-2031, waarin de berekening in de betreffende rij beschreven is.
Omschrijving | Wettelijke Taak | Eenheid | Constante | Rijtotaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Formule
Ophalen gegevens voor berekening
Berekende kapitaalkosten
Vermogenskosten | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 4858821.6333 | 8912564.6694 | 9232910.0546 | 9642879.225 | 9911098.2775
Afschrijvingen | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 2166489.2522 | 3226606.8508 | 4115660.2009 | 4199347.1741 | 4290642.4586
Vermogenskosten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 164840.424 | 186307.2859 | 200749.325 | 178534.3451 | 156149.9479
Afschrijvingen | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 494295.3376 | 516075.668 | 532640.8596 | 520249.0566 | 466363.8286
Schattingen voor de operationele kosten
Geschatte algemene operationele kosten | AD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1596812.6645 | 1653177.704 | 1718008.5208 | 1785161.5286 | 1854844.5136
Geschatte algemene operationele kosten | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 5519972.6273 | 5714819.2 | 5938930.8583 | 6171070.0274 | 6411954.9967
Geschatte inkoopkosten netverliezen | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 966000 | 966000 | 966000 | 966000 | 966000
Geschatte inkoopkosten transport bij Enexis | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 7415632.4199 | 7605613.2757 | 7453022.0613 | 7335837.7563 | 7638229.6782
Geschatte algemene operationele kosten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 849372.9793 | 910908.6632 | 926050.9735 | 872512.4152 | 893431.845
Schattingen voor de niet-tariefopbrengsten
Geschatte niet-tariefopbrengsten | AD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Geschatte niet-tariefopbrengsten | TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Geschatte niet-tariefopbrengsten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening toegestane inkomsten
Berekening toegestane inkomsten
Geschatte kosten | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 22523728.5972 | 28078781.6999 | 29424531.6958 | 30100295.7115 | 31072769.9246 | 3
Toegestane inkomsten | AD + TD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 22123728.5972 | 27678781.6999 | 29024531.6958 | 29700295.7115 | 30672769.9246 | 1 & 2
Geschatte kosten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1508508.7409 | 1613291.6172 | 1659441.158 | 1571295.8169 | 1515945.6215 | 3
Toegestane inkomsten | MD | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 1508508.7409 | 1613291.6172 | 1659441.158 | 1571295.8169 | 1515945.6215 | 1 & 2
Totale toegestane inkomsten |  | EUR, pp jaar |  |  |  |  | 23632237.3382 | 29292073.317 | 30683972.8539 | 31271591.5283 | 32188715.5461
[ EINDE TABBLAD ]