## Titelblad
RNB Elektriciteit Q-bedragberekening 2022-2026
Over dit bestand
Zaaknummer | ACM/23/184726
Titel | RNB Elektriciteit Q-bedragberekening 2022-2026
Ondertitel | n.v.t.
Hoort bij besluit(en): | Herstel x-factorbesluit RNB-E 2022-2026
Hoort bij onderzoek/publicatie ACM: | n.v.t.
Kenmerk besluit(en)
Samenhang met andere rekenbestanden | Herstel X-factorberekening RNB-E 2022-2026
Overig opmerkingen | n.v.t.
Over de status van dit bestand
Definitief? (j/n) | j
Is of wordt gepubliceerd? (j/n) | j
Juridisch integraal onderdeel van bovenstaande besluit(en) (j/n)? | j
Bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens? (j/n) | n
Opmerkingen openbare versiegeschiedenis
Overig opmerkingen
Contactgegevens ACM
regulering.energie@acm.nl
Disclaimer

## Toelichting
Toelichting bij dit bestand
Toelichting bij de werking van dit model
In dit Q-factor model wordt het totale bedrag berekend dat moet worden verrekend op basis van de kwaliteitsprestatie van de netbeheerders, over de jaren 2016-2020.
Samenhang van dit bestand met andere bestanden
| Investeringen | GAW model |  | Kosten | X-factor
|  |  |  | SO | Q-factor
Schematische weergave en/of inhoudsopgave van de werking van dit model
Toelichting samenhang tabbladen:
| Input |  | Berekeningen |  | Resultaat
4) SAIFI en CAIDI
| 2) Parameters | 5) Verrekening onder-boven |  | 6) Berekening verschil | 1) Resultaat
| 3) Data | 6) Weert
Legenda voor gebruik van celkleuren en tabkleuren
Celkleur getallen | Beschrijving
123 | Data en input (bron wordt vermeld)
123 | Waarde die zonder berekening wordt overgenomen uit een andere cel
246 | Berekende waarde
369 | Berekende waarde die wordt opgehaald op een ander tabblad, incl. (eind)resultaat van berekening
Cel is niet van toepassing (dus leeg, niet nul), maar er wordt door een formule wel naar verwezen
Bijzonderheden:
385 | Waarde of berekening die speciale aandacht vraagt (zie toelichting in opmerking)
386.4159 | Ingevoerde waarde of berekening die nog niet juist is (indien van toepassing)
Eventueel te gebruiken:
123 | Deze kleur wordt uitsluitend gebruikt bij een informatieverzoek: cellen die door de ontvanger van het dataverzoek moeten worden ingevuld
124 | Een kader kan worden gebruikt om aan te geven dat een bepaald veld input bevat, maar deze input automatisch wordt ingeladen, bijvoorbeeld door middel van een macro (dus niet handmatig in te vullen)
-1 | Grijze cijfers geven de uitkomt van een check berekening; dit is geen resultaat waarmee verder wordt gerekend
Tabkleur
Tabbladen die het model vormen
Resultaat | Tabblad met resultaten/output
Data | Tabblad met input
Berekening | Tabblad met berekeningen
Berekening | Tabblad dat als geheel nog onjuist of niet up to date is
Tabbladen ten behoeve van begrip
Input --> | Leeg tabblad dat wordt gebruikt als index/markering voor een serie tabbladen (kleur: licht grijs)
Toelichting | Gestandaardiseerde tabbladen, omvat tenminste: 'Titelblad', 'Toelichting' en 'Bronnen en toepassingen' (kleur: ACM-lichtpaars)
Note on B55: In alle gevallen wordt een (groep van) roze cel(len) voorzien van een opmerking die uitlegt wat er bijzonder is aan de betreffende gegevens of berekening

## Bronnen en toepassingen
Bronnenoverzicht en specifieke toepassingen
Bronnenoverzicht
In onderstaand overzicht houdt ACM bij welke bronnen gebruikt zijn voor de data en berekeningen in dit bestand.
Ieder inputblad heeft een kolom 'bronverwijzing', waarin gebruikte bronnen met een verkorte naam worden aangeduid. Deze bronnen worden verder toegelicht in deze tabel.
Nr. | Verkorte naam | Naam bestand extern | Zaaknummer en/of kenmerk ACM | Aanvullende gegevens bestand extern
| Zoals gebruikt in dit bestand | Exacte bestandsnaam | Indien van toepassing | Datum ontvangst, versie nr., opmerkingen
1 | CBS, CPI 2017-2020; 2015 = 100 | https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table
2 | CBS, CPI 2012-2016; 2006 = 100 | https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71311ned/table?fromstatweb
3 | Onderzoek Blauw Research | https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/15645_rapport-blauw-aanvullende-opdracht-vereenvoudiging-model-stroomonderbrekingen-januari-2013.pdf
4 | Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2017-2021 (NE7R) | https://www.acm.nl/nl/publicaties/gewijzigd-methodebesluit-rnbs-elektriciteit-2017-2021
5 | Q-factor model 2016 | https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16348/Q-factorberekening-behorende-bij-de-x-factorbesluiten-RNBs-elektriciteit-2017-2021 |  | Tabblad Q-bedragen
6 | NE-KDT |  |  | Tabblad Tab 2_Kwal transportdienst, module per netbeheerder per jaar
7 | NE-KWA |  |  | Tabblad Tab 4_Gegevens Boven-Onder, module per netbeheerder per jaar
8 | CBS, aantal particuliere huishoudens | https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?fromstatweb
9 | CBS, aantal MKB-bedrijven | https://mkbstatline.cbs.nl/#/MKB/nl/dataset/48015NED/table?ts=1564559243917
10 | Informatieverzoek Weert Elektriciteit
11 | Reguleringsdata 2016 Stedin

## 1) Resultaat
Resultaat
Beschrijving resultaat
Op dit tabblad toont de ACM het totaal aan Q-bedragen die verrekend moeten worden.
Deze gegevens zijn het resultaat van de berekeningen op de berekeningstabbladen in dit bestand
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Coteq | Enexis | Liander | RENDO | Stedin | Westland | Opmerking
Totale bedrag dat verrekend moet worden in Q-factor REG2022 | EUR, pp 2021 |  |  | 4822740.8938 | 25895281.0338 | -6986651.1138 | -63881.8484 | -25144803.5569 | 1477314.5914

## 2) Parameters
Parameters
Beschrijving gegevens
Deze sheet bevat de parameters die als input gebruikt worden voor de berekeningen, namelijk de:
- relevante CPI's
- verhouding huishoudens / MKB-ers
- gewicht onder- en bovenliggende netbeheerders
- parameters voor de waarderingsfuncties uit het onderzoek Blauw Research (2012)
- aandeel Q-bedrag huidige en voorgaande reguleringsperiode
Toelichting bij bijzonderheden
CPI = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verder zijn de CPI's over 2013 tot en met 2016 gebaseerd op de 2006 = 100 dataset.
Voor de CPI's vanaf 2017 wordt gebruik gemaakt van de CBS 2015 = 100 dataset, omdat de oude tabel niet meer verder is geupdatet.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Bronverwijzing | Opmerking
CPI
CPI
2013 | % | 2.3% | CBS, CPI 2013-2016; 2006 = 100
2014 | % | 2.8%
2015 | % | 1%
2016 | % | 0.8%
2017 | % | 0.2% | CBS, CPI 2017-2021; 2015 = 100
2018 | % | 1.4%
2019 | % | 2.1%
2020 | % | 2.8%
2021 | % | 0.7%
Verhouding huishoudens/MKB
Aantal huishoudens |  |  | CBS, aantal particuliere huishoudens
2016 | % | 7720787
2017 | % | 7794075
2018 | % | 7857914
2019 | % | 7924691
2020 | % | 7997800
Aantal MKB-bedrijven |  |  | CBS, aantal MKB-bedrijven
2016 - 1e kwartaal | % | 1536050
2016 - 2e kwartaal | % | 1549680
2016 - 3e kwartaal | % | 1575635
2016 - 4e kwartaal | % | 1581740
2016 - gemiddeld |  | 1560776.25
2017 - 1e kwartaal | % | 1587250
2017 - 2e kwartaal | % | 1606645
2017 - 3e kwartaal | % | 1629995
2017 - 4e kwartaal | % | 1648230
2017 - gemiddeld |  | 1618030
2018 - 1e kwartaal | % | 1665795
2018 - 2e kwartaal | % | 1676935
2018 - 3e kwartaal | % | 1703400
2018 - 4e kwartaal | % | 1726190
2018 - gemiddeld |  | 1693080
2019 - 1e kwartaal | % | 1754580
2019 - 2e kwartaal | % | 1772960
2019 - 3e kwartaal | % | 1792145
2019 - 4e kwartaal | % | 1828160
2019 - gemiddeld |  | 1786961.25
2020 - 1e kwartaal | % | 1851165
2020 - 2e kwartaal | % | 1871415
2020 - 3e kwartaal | % | 1896405
2020 - 4e kwartaal | % | 1899940
2020 - gemiddeld |  | 1879731.25
Gewicht onder- en bovenliggende netbeeerders
Aandeel onderliggende netbeheerders | % | 99% | Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2022-2026
Aandeel bovenliggende netbeheerders | % | 1% | Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2022-2026
Parameters waarderingsfuncties
Parameters waardering huishoudens
Parameter b1 - invloed van onderbrekingsfrequentie |  | 15.71% | Onderzoek Blauw Research, pagina 5
Parameter Fm - acceptabele waarde onderbrekingsfrequentie waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.2
Parameter b2 - invloed van onderbrekingsduur |  | 48.99%
Parameter - omzetten onderbrekingsduur in minuten naar uren |  | 60
Parameter D0 - acceptabele waarde onderbrekingsduur waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.083
Parameter GSR - gemiddelde gepercipieerde stroomrekening |  | 54
Parameters waardering bedrijven
Parameter b1 - invloed van onderbrekingsfrequentie |  | 21.93% | Onderzoek Blauw Research, pagina 5
Parameter Fm - acceptabele waarde onderbrekingsfrequentie waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.2
Parameter b2 - invloed van onderbrekingsduur |  | 31.12%
Parameter - omzetten onderbrekingsduur in minuten naar uren |  | 60
Parameter D0 - acceptabele waarde onderbrekingsduur waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.083
Parameter GSR - gemiddelde gepercipieerde stroomrekening |  | 372
Aandeel Q-bedrag
Q-bedrag REG2017 |  | 33.33% | Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2017-2021 (NE7R)
Q-bedrag REG2022 |  | 100% | Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2022-2026

## 3) Data
Data
Beschrijving gegevens
Deze sheet bevat de data die als input gebruikt worden voor de berekeningen (kwaliteitsdata per netbeheerder).
De data betreffen cijfers over getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net en het LS-net, evenals het aantal minuten dat deze storingen hebben geduurd.
Verder staan hier gegevens over het totaal aantal LS-afnemers.
Het totaal aantal LS-afnemers op het MS-netvlak bevatten zowel de eigen afnemers als de afnemers bij een eventuele onderliggende netbeheerder.
Daarnaast zijn het aantal onderliggende LS-afnemers per netbeheerder opgenomen in dit tabblad.
Toelichting bij bijzonderheden
Endinet is in 2016 overgenomen door Enexis. De gegevens van Endinet worden voor 2016 nog apart meegenomen, maar vanaf 2017 zijn de gegevens van Endinet volledig verwerkt in de gegevens van Enexis.
Het netgebied Weert is in 2017 overgedragen van Stedin aan Enexis. De q-bedragen van 2016 worden hiervoor gecorrigeerd.
Omschrijving | Eenheid | Constante |  | Coteq | Enexis | Liander | RENDO | Stedin | Westland | Enduris | Endinet | Bronverwijzing | Opmerking
Q-bedrag reguleringsperiode 2017-2021
Q-bedrag reguleringsperiode 2017-2021 | EUR, pp 2016 |  |  | 1591639.7619 | 3372452.2728 | 4847253.748 | 87909.9669 | -17593083.7881 | 1190131.3444 | 4995918.9438 | 1507777.7504 | Q-factor model 2016, tabblad Q-bedragen, regel 52
Kwaliteitsdata 2016
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53206 | 2840608 | 3077471 | 32403 | 2155537 | 74002 | 214189 | 111021 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F10
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1146 | 442930 | 606974 | 5396 | 317425 | 10664 | 33643 | 4993 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G10
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 9324 | 28367701 | 41730800 | 325412 | 24059461 | 607361 | 1800710 | 87242 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H10
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53095 | 2604145 | 3050791 | 32403 | 2155537 | 58003 | 214189 | 111007 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F11
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 820 | 82903 | 141082 | 518 | 84572 | 1523 | 16946 | 1624 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G11
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 45792 | 13295852 | 22333915 | 52789 | 12402353 | 191311 | 1320892 | 193467 | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H11
Aantal onderliggende LS-afnemers |  |  |  | Bovenliggende netbeheerder | [8 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  | Onderliggende netbeheerder |  | 53095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NE-KWA, Tab 4_Gegevens Boven-Onder
Enexis | # |  |  | 111 |  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Liander | # |  |  | 0 | 16247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 23711 | 26513 | 0 |  | 15999 | 0 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Endinet | # |  |  | 0 | 111007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kwaliteitsdata 2017
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53383 | 2863833 | 3120655 | 32551 | 2162498 | 74674 | 212740 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F10
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 4729 | 307601 | 506537 | 12 | 299411 | 5364 | 44616 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G10
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 195118 | 24770706 | 34286427 | 204 | 22822942 | 439704 | 2335941 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H10
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53269 | 2761914 | 3087303 | 32551 | 2162498 | 58632 | 212740 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F11
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 858 | 86632 | 141889 | 783 | 85648 | 1155 | 16956 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G11
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 79863 | 14001717 | 20490004 | 96388 | 12687076 | 181886 | 1252762 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H11
Aantal onderliggende LS-afnemers |  |  |  | Bovenliggende netbeheerder | [8 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  | Onderliggende netbeheerder |  | 53269 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | NE-KWA, Tab 4_Gegevens Boven-Onder
Enexis | # |  |  | 114 |  | 469 | 0 | 0 |  | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16099 |  | 0 | 0 |  | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32551 |  |  | 0 |  | 0
Stedin | # |  |  | 0 |  | 32883 | 0 |  | 16042 | 0
Westland | # |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Kwaliteitsdata 2018
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53549 | 2873514 | 3145128 | 32546 | 2111530 | 75437 | 214178 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F10
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 4752 | 457469 | 827312 | 4231 | 373042 | 10655 | 38598 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G10
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 208381 | 30103912 | 62703957 | 298818 | 21559596 | 567117 | 1947518 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H10
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53549 | 2771208 | 3118226 | 32546 | 2111530 | 59656 | 214178 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F11
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1033 | 93189 | 151673 | 881 | 93717 | 1397 | 13721 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G11
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 80485 | 14642280 | 23810460 | 149864 | 14737268 | 207707 | 1308902 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H11
Aantal onderliggende LS-afnemers |  |  |  | Bovenliggende netbeheerder | [8 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  | Onderliggende netbeheerder |  | 53549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NE-KWA, Tab 4_Gegevens Boven-Onder
Enexis | # |  |  | 0 |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32546 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 26431 | 0 |  | 15781 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kwaliteitsdata 2019
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53898 | 2902934 | 3209908 | 32966 | 2120286 | 75794 | 216139 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F10
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1305 | 421924 | 640407 | 1211 | 419538 | 5246 | 37357 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G10
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 78938 | 24365319 | 37809747 | 90428 | 27412637 | 129935 | 2192071 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H10
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53898 | 2799787 | 3182662 | 32966 | 2120286 | 59967 | 216139 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F11
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1728 | 90365 | 163662 | 823 | 98856 | 1374 | 14230 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G11
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 165294 | 14996746 | 26094190 | 98497 | 17168396 | 221660 | 1132776 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H11
Aantal onderliggende LS-afnemers |  |  |  | Bovenliggende netbeheerder | [8 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  | Onderliggende netbeheerder |  | 53898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NE-KWA, Tab 4_Gegevens Boven-Onder
Enexis | # |  |  | 0 |  | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32966 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 26780 | 0 |  | 15827 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kwaliteitsdata 2020
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 54255 | 2938523 | 3248893 | 33197 | 2136891 | 77937 | 217740 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F10
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1099 | 388888 | 780268 | 2767 | 397023 | 721 | 35419 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G10
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 62018 | 21554414 | 46770633 | 278072 | 40965039 | 57507 | 1769777 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H10
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 54255 | 2834532 | 3221231 | 33197 | 2136891 | 62031 | 217740 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel F11
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1542 | 100019 | 162327 | 606 | 99284 | 1665 | 14883 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel G11
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 110965 | 15905862 | 24714979 | 97008 | 17256752 | 249307 | 1325125 |  | NE-KDT, Tab 2_Kwal transportdienst, cel H11
Aantal onderliggende LS-afnemers |  |  |  | Bovenliggende netbeheerder | [8 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  | Onderliggende netbeheerder |  | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NE-KWA, Tab 4_Gegevens Boven-Onder
Enexis | # |  |  | 0 |  | 467 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 33197 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 27195 | 0 |  | 15906 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Input ruilverkaveling Weert
Weert 2016
Vastrecht kleinverbruikers t/m 3*80A op LS | EUR, pp 2016 | 21900.9839 | [9 empty] | Informatieverzoek Weert Elektriciteit, Tabel 4 Omzet transport, cel G81
Stedin 2016
Vastrecht kleinverbruikers t/m 3*80A op LS | EUR, pp 2016 | 2034640.2165 | [9 empty] | Reguleringsdata 2016 Stedin, Tabel 4 Omzet transport, cel O81

## 4) SAIFI en CAIDI
Berekening onderbrekingsfrequentie (SAIFI) en gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)
Beschrijving berekening
In dit tabblad worden de onderbrekingsfrequenties (SAIFI) en de gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI) berekend.
Toelichting bij bijzonderheden
Endinet is in 2016 overgenomen door Enexis. De gegevens van Endinet worden voor 2016 nog apart meegenomen, maar vanaf 2017 zijn de gegevens van Endinet volledig verwerkt in de gegevens van Enexis.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Coteq | Enexis | Liander | RENDO | Stedin | Westland | Enduris | Endinet | Opmerking
Ophalen gegevens voor berekening
Data 2016
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53206 | 2840608 | 3077471 | 32403 | 2155537 | 74002 | 214189 | 111021
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1146 | 442930 | 606974 | 5396 | 317425 | 10664 | 33643 | 4993
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 9324 | 28367701 | 41730800 | 325412 | 24059461 | 607361 | 1800710 | 87242
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53095 | 2604145 | 3050791 | 32403 | 2155537 | 58003 | 214189 | 111007
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 820 | 82903 | 141082 | 518 | 84572 | 1523 | 16946 | 1624
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 45792 | 13295852 | 22333915 | 52789 | 12402353 | 191311 | 1320892 | 193467
Data 2017
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53383 | 2863833 | 3120655 | 32551 | 2162498 | 74674 | 212740
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 4729 | 307601 | 506537 | 12 | 299411 | 5364 | 44616
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 195118 | 24770706 | 34286427 | 204 | 22822942 | 439704 | 2335941
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53269 | 2761914 | 3087303 | 32551 | 2162498 | 58632 | 212740
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 858 | 86632 | 141889 | 783 | 85648 | 1155 | 16956
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 79863 | 14001717 | 20490004 | 96388 | 12687076 | 181886 | 1252762
Data 2018
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53549 | 2873514 | 3145128 | 32546 | 2111530 | 75437 | 214178
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 4752 | 457469 | 827312 | 4231 | 373042 | 10655 | 38598
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 208381 | 30103912 | 62703957 | 298818 | 21559596 | 567117 | 1947518
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53549 | 2771208 | 3118226 | 32546 | 2111530 | 59656 | 214178
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1033 | 93189 | 151673 | 881 | 93717 | 1397 | 13721
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 80485 | 14642280 | 23810460 | 149864 | 14737268 | 207707 | 1308902
Data 2019
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53898 | 2902934 | 3209908 | 32966 | 2120286 | 75794 | 216139
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1305 | 421924 | 640407 | 1211 | 419538 | 5246 | 37357
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 78938 | 24365319 | 37809747 | 90428 | 27412637 | 129935 | 2192071
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53898 | 2799787 | 3182662 | 32966 | 2120286 | 59967 | 216139
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1728 | 90365 | 163662 | 823 | 98856 | 1374 | 14230
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 165294 | 14996746 | 26094190 | 98497 | 17168396 | 221660 | 1132776
Data 2020
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 54255 | 2938523 | 3248893 | 33197 | 2136891 | 77937 | 217740
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het MS-net | # |  |  | 1099 | 388888 | 780268 | 2767 | 397023 | 721 | 35419
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 62018 | 21554414 | 46770633 | 278072 | 40965039 | 57507 | 1769777
LS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 54255 | 2834532 | 3221231 | 33197 | 2136891 | 62031 | 217740
Aantal getroffen LS-afnemers door een storing op het LS-net | # |  |  | 1542 | 100019 | 162327 | 606 | 99284 | 1665 | 14883
Aantal verbruikersminuten | # |  |  | 110965 | 15905862 | 24714979 | 97008 | 17256752 | 249307 | 1325125
Berekening kwaliteitsprestaties 2016
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector | # |  | 0.1719 | [8 empty] | Formule (46)
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS-netvlak | # |  |  | 0.015444 | 0.031835 | 0.046244 | 0.015986 | 0.039235 | 0.026257 | 0.079117 | 0.01463 | Formule (42)
Gemiddelde onderbrekingsduur
Gemiddelde onderbrekingsduur LS- en MS-netvlak | minuten |  |  | 28.0346 | 79.2334 | 85.6416 | 63.9501 | 90.7017 | 65.5348 | 61.7052 | 42.4224 | Formule (43)
Berekening kwaliteitsprestaties 2017
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector | # |  | 0.1396 | [8 empty] | Formule (46)
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS-netvlak | # |  |  | 0.016107 | 0.031367 | 0.045959 | 0.024055 | 0.039606 | 0.019699 | 0.079703 |  | Formule (42)
Gemiddelde onderbrekingsduur
Gemiddelde onderbrekingsduur LS- en MS-netvlak | minuten |  |  | 49.218 | 98.349 | 84.476 | 121.4994 | 92.2197 | 95.3505 | 58.2847 |  | Formule (43)
Berekening kwaliteitsprestaties 2018
Berekeningen per netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector | # |  | 0.20525 | [8 empty] | Formule (46)
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS-netvlak | # |  |  | 0.019291 | 0.033628 | 0.048641 | 0.027069 | 0.044383 | 0.023418 | 0.064064 |  | Formule (42)
Gemiddelde onderbrekingsduur
Gemiddelde onderbrekingsduur LS- en MS-netvlak | minuten |  |  | 49.9336 | 81.2595 | 88.3715 | 87.7703 | 77.7636 | 64.2901 | 62.2416 |  | Formule (43)
Berekening kwaliteitsprestaties 2019
Berekeningen per netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector | # |  | 0.18037 | [8 empty] | Formule (46)
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS-netvlak | # |  |  | 0.032061 | 0.032276 | 0.051423 | 0.024965 | 0.046624 | 0.022913 | 0.065837 |  | Formule (42)
Gemiddelde onderbrekingsduur
Gemiddelde onderbrekingsduur LS- en MS-netvlak | minuten |  |  | 80.5249 | 76.8357 | 79.4757 | 92.8835 | 85.9984 | 53.111 | 64.4513 |  | Formule (43)
Berekening kwaliteitsprestaties 2020
Berekeningen per netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector | # |  | 0.18764 | [8 empty] | Formule (46)
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS-netvlak | # |  |  | 0.028421 | 0.035286 | 0.050393 | 0.018255 | 0.046462 | 0.026841 | 0.068352 |  | Formule (42)
Gemiddelde onderbrekingsduur
Gemiddelde onderbrekingsduur LS- en MS-netvlak | minuten |  |  | 65.4991 | 76.6205 | 75.8392 | 111.2007 | 117.31 | 128.5893 | 61.5264 |  | Formule (43)

## 5) Verrekening onder-boven
Berekening verrekening onder- en bovenliggende afnemers
Beschrijving berekening
In dit tabblad worden de gecorrigeerde onderbrekingsfrequenties berekend. Hierbij wordt de gemiddelde onderbrekingsfrequentie op het MS-netvlak gebruikt om de onderliggende getroffen afnemers te bepalen.
Nadat de onderliggende getroffen afnemers zijn berekend, wordt dit aantal vermenigvuldigd met het aandeel onderliggende/bovenliggende netbeheerders.
Vervolgens berekent de ACM de gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie voor het MS-netvlak.
De laatste stap in dit tabblad is om deze gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie op het MS-netvlak op te tellen bij de onderbrekingsfrequentie op het LS-netvlak, om tot de totaal gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie te komen.
Toelichting bij bijzonderheden
Endinet is in 2016 overgenomen door Enexis. De gegevens van Endinet worden voor 2016 nog apart meegenomen, maar vanaf 2017 zijn de gegevens van Endinet volledig verwerkt in de gegevens van Enexis.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Coteq | Enexis | Liander | RENDO | Stedin | Westland | Enduris | Endinet | Opmerking
Ophalen parameters
Aandeel onderliggende netbeheerders |  | 99%
Aandeel bovenliggende netbeheerders |  | 1%
Ophalen gegevens verrekening 2016
Aantal onderliggende LS-afnemers | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 53095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 111 |  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Liander | # |  |  | 0 | 16247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 23711 | 26513 | 0 |  | 15999 | 0 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Endinet | # |  |  | 0 | 111007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53206 | 2840608 | 3077471 | 32403 | 2155537 | 74002 | 214189 | 111021
Getroffen LS-afnemers | # |  |  | 1146 | 442930 | 606974 | 5396 | 317425 | 10664 | 33643 | 4993
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector (SAIFI) | # |  | 0.1719
LS-netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS | # |  |  | 0.015444 | 0.031835 | 0.046244 | 0.015986 | 0.039235 | 0.026257 | 0.079117 | 0.01463
Ophalen gegevens verrekening 2017
Aantal onderliggende LS-afnemers | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 53269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 114 |  | 469 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32551 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 32883 | 0 |  | 16042 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53383 | 2863833 | 3120655 | 32551 | 2162498 | 74674 | 212740
Getroffen LS-afnemers | # |  |  | 4729 | 307601 | 506537 | 12 | 299411 | 5364 | 44616
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector (SAIFI) | # |  | 0.1396
LS-netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS | # |  |  | 0.016107 | 0.031367 | 0.045959 | 0.024055 | 0.039606 | 0.019699 | 0.079703
Ophalen gegevens verrekening 2018
Aantal onderliggende LS-afnemers | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 53549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32546 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 26431 | 0 |  | 15781 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53549 | 2873514 | 3145128 | 32546 | 2111530 | 75437 | 214178
Getroffen LS-afnemers | # |  |  | 4752 | 457469 | 827312 | 4231 | 373042 | 10655 | 38598
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector (SAIFI) | # |  | 0.20525
LS-netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS | # |  |  | 0.019291 | 0.033628 | 0.048641 | 0.027069 | 0.044383 | 0.023418 | 0.064064
Ophalen gegevens verrekening 2019
Aantal onderliggende LS-afnemers | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 53898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 32966 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 26780 | 0 |  | 15827 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 53898 | 2902934 | 3209908 | 32966 | 2120286 | 75794 | 216139
Getroffen LS-afnemers | # |  |  | 1305 | 421924 | 640407 | 1211 | 419538 | 5246 | 37357
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector (SAIFI) | # |  | 0.18037
LS-netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS | # |  |  | 0.032061 | 0.032276 | 0.051423 | 0.024965 | 0.046624 | 0.022913 | 0.065837
Ophalen gegevens verrekening 2020
Aantal onderliggende LS-afnemers | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 467 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 16539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 33197 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 27195 | 0 |  | 15906 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS-netvlak
Totaal aantal LS-afnemers | # |  |  | 54255 | 2938523 | 3248893 | 33197 | 2136891 | 77937 | 217740
Getroffen LS-afnemers | # |  |  | 1099 | 388888 | 780268 | 2767 | 397023 | 721 | 35419
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie MS-netvlak gehele sector (SAIFI) | # |  | 0.18764
LS-netvlak
Gemiddelde onderbrekingsfrequentie LS | # |  |  | 0.028421 | 0.035286 | 0.050393 | 0.018255 | 0.046462 | 0.026841 | 0.068352
Berekening onderliggende getroffen afnemers o.b.v. gemiddelde onderbrekingsfrequentie sector 2016
Onderliggende netbeheerder | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 9126.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 19.0807 |  | 28.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4066
Liander | # |  |  | 0 | 2792.8233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 5570.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 4075.8684 | 4557.526 | 0 |  | 2750.1927 | 0 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Endinet | # |  |  | 0 | 19081.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening onderliggende getroffen afnemers o.b.v. gemiddelde onderbrekingsfrequentie sector 2017
Onderliggende netbeheerder | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 7436.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 15.914 |  | 65.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 2247.3638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 4544.0052 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 4590.3512 | 0 |  | 2239.4068 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening onderliggende getroffen afnemers o.b.v. gemiddelde onderbrekingsfrequentie sector 2018
Onderliggende netbeheerder | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 10990.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 96.6719 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 3327.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 6680.0109 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 5424.9176 | 0 |  | 3239.0233 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening onderliggende getroffen afnemers o.b.v. gemiddelde onderbrekingsfrequentie sector 2019
Onderliggende netbeheerder | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 9721.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 84.054 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 2937.0201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 5946.1895 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 4830.3997 | 0 |  | 2854.7698 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berekening onderliggende getroffen afnemers o.b.v. gemiddelde onderbrekingsfrequentie sector 2020
Onderliggende netbeheerder | [11 empty] | De onderliggende netbeheerder is weergegeven in kolom B, de bovenliggende netbeheerder is weergegeven in kolom L t/m T
Coteq | # |  |  |  | 10180.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enexis | # |  |  | 0 |  | 87.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
Liander | # |  |  | 0 | 3103.3967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rendo | # |  |  | 0 | 6229.1226 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stedin | # |  |  | 0 | 0 | 5102.9006 | 0 |  | 2984.6198 | 0
Westland | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enduris | # |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie 2016
MS-netvlak
Correctie getroffen LS-afnemers | # |  |  | 110.159 | 40241.4937 | 4568.2989 | 55.7 | 113.8359 | 2722.6908 | 0 | 193.2011 | Formule (47)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie MS | # |  |  | 0.023609 | 0.17009 | 0.19872 | 0.16825 | 0.14731 | 0.1809 | 0.15707 | 0.046714 | Formule (45)
Totaal
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.039053 | 0.20193 | 0.24496 | 0.18423 | 0.18655 | 0.20715 | 0.23619 | 0.061343 | Formule (48)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie 2017
MS-netvlak
Correctie getroffen LS-afnemers | # |  |  | 90.1165 | 14086.0727 | 4631.7374 | 45.4401 | 68.2976 | 2217.0127 | 0 |  | Formule (47)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie MS | # |  |  | 0.090274 | 0.11233 | 0.1638 | 0.0017646 | 0.13849 | 0.10152 | 0.20972 |  | Formule (45)
Totaal
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.10638 | 0.14369 | 0.20976 | 0.025819 | 0.17809 | 0.12122 | 0.28942 |  | Formule (48)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie 2018
MS-netvlak
Correctie getroffen LS-afnemers | # |  |  | 109.9084 | 20789.1171 | 5499.6464 | 66.8001 | 86.6394 | 3206.633 | 0 |  | Formule (47)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie MS | # |  |  | 0.090794 | 0.16644 | 0.26479 | 0.13205 | 0.17671 | 0.18375 | 0.18021 |  | Formule (45)
Totaal
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.11008 | 0.20006 | 0.31343 | 0.15912 | 0.22109 | 0.20717 | 0.24428 |  | Formule (48)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie 2019
MS-netvlak
Correctie getroffen LS-afnemers | # |  |  | 97.2177 | 18419.7659 | 4894.6793 | 59.4619 | 76.8517 | 2826.2221 | 0 |  | Formule (47)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie MS | # |  |  | 0.026016 | 0.15169 | 0.20103 | 0.038539 | 0.1979 | 0.1065 | 0.17284 |  | Formule (45)
Totaal
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.058077 | 0.18396 | 0.25246 | 0.063504 | 0.24453 | 0.12941 | 0.23868 |  | Formule (48)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie 2020
MS-netvlak
Correctie getroffen LS-afnemers | # |  |  | 101.8047 | 19318.7352 | 5169.6576 | 62.2912 | 80.8752 | 2954.7736 | 0 |  | Formule (47)
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie MS | # |  |  | 0.022133 | 0.13892 | 0.24176 | 0.085227 | 0.18583 | 0.047163 | 0.16267 |  | Formule (45)
Totaal
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.050554 | 0.1742 | 0.29215 | 0.10348 | 0.23229 | 0.074005 | 0.23102 |  | Formule (48)

## 6) Weert
Overdracht Weert
Op dit tabblad wordt het aandeel Q-bedrag 2016 dat van Stedin dat naar Enexis verschuift berekend. De kwaliteitsgegevens over 2017 zijn al gecorrigeerd voor de overdacht van Weert.
De ACM verwerkt deze wijzigingen door het q-bedrag dat bij de uit te wisselen gebieden hoort, met de afnemers mee te laten gaan naar de nieuwe regionale netbeheerder.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Opmerking
Ophalen gegevens
Weert 2016
Vastrecht kleinverbruikers t/m 3*80A op LS | EUR, pp 2016 | 21900.9839
Stedin 2016
Vastrecht kleinverbruikers t/m 3*80A op LS | EUR, pp 2016 | 2034640.2165
Totaal aantal afnemers LS, incl. Weert | # | 2155537
Berekening aandeel Q-bedrag van Stedin naar Enexis
Verhouding tussen TA en Kleinverbruikers Stedin |  | 1.0594
Totaal aantal afnemers LS Weert 2016 | # | 23202.3238
Aandeel Q-bedrag Stedin dat naar Enexis verschuift |  | 1.076%

## 7) Q-bedragen
Berekening kwaliteitsprestatie en het totale q-bedrag
Beschrijving berekening
In dit tabblad worden de waarderingen van huishoudens en bedrijven berekend. Verder wordt de kwaliteitsprestatie per jaar bepaald en wordt het totale q-factor bedrag berekend.
Toelichting bij bijzonderheden
Endinet is in 2016 overgenomen door Enexis. De gegevens van Endinet worden voor 2016 nog apart meegenomen, maar vanaf 2017 zijn de gegevens van Endinet volledig verwerkt in de gegevens van Enexis.
Enduris wordt vanaf 2022 onderdeel van Stedin. Het q-bedrag voor Enduris wordt om die reden opgeteld bij Stedin.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Coteq | Enexis | Liander | RENDO | Stedin | Westland | Enduris | Endinet | Opmerking
Ophalen gegevens
Kwaliteitsprestatie 2016
Aandeel q-bedrag Stedin dat naar Enexis verschuift |  | 1.076%
Aantal huishoudens | # | 7720787
Aantal bedrijven | # | 1560776.25
Gemiddelde onderbrekingsduur | Minuten |  |  | 28.0346 | 79.2334 | 85.6416 | 63.9501 | 90.7017 | 65.5348 | 61.7052 | 42.4224
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.039053 | 0.20193 | 0.24496 | 0.18423 | 0.18655 | 0.20715 | 0.23619 | 0.061343
Totaal aantal LS-afnemers | # |  | 8279170 | 53095 | 2604145 | 3050791 | 32403 | 2155537 | 58003 | 214189 | 111007
Kwaliteitsprestatie 2017
Aantal huishoudens | # | 7794075
Aantal bedrijven | # | 1618030
Gemiddelde onderbrekingsduur | Minuten |  |  | 49.218 | 98.349 | 84.476 | 121.4994 | 92.2197 | 95.3505 | 58.2847
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.10638 | 0.14369 | 0.20976 | 0.025819 | 0.17809 | 0.12122 | 0.28942
Totaal aantal LS-afnemers | # |  | 8368907 | 53269 | 2761914 | 3087303 | 32551 | 2162498 | 58632 | 212740
Kwaliteitsprestatie 2018
Aantal huishoudens | # | 7857914
Aantal bedrijven | # | 1693080
Gemiddelde onderbrekingsduur | Minuten |  |  | 49.9336 | 81.2595 | 88.3715 | 87.7703 | 77.7636 | 64.2901 | 62.2416
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.11008 | 0.20006 | 0.31343 | 0.15912 | 0.22109 | 0.20717 | 0.24428
Totaal aantal LS-afnemers | # |  | 8360893 | 53549 | 2771208 | 3118226 | 32546 | 2111530 | 59656 | 214178
Kwaliteitsprestatie 2019
Aantal huishoudens | # | 7924691
Aantal bedrijven | # | 1786961.25
Gemiddelde onderbrekingsduur | Minuten |  |  | 80.5249 | 76.8357 | 79.4757 | 92.8835 | 85.9984 | 53.111 | 64.4513
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.058077 | 0.18396 | 0.25246 | 0.063504 | 0.24453 | 0.12941 | 0.23868
Totaal aantal LS-afnemers | # |  | 8465705 | 53898 | 2799787 | 3182662 | 32966 | 2120286 | 59967 | 216139
Kwaliteitsprestatie 2020
Aantal huishoudens | # | 7997800
Aantal bedrijven | # | 1879731.25
Gemiddelde onderbrekingsduur | Minuten |  |  | 65.4991 | 76.6205 | 75.8392 | 111.2007 | 117.31 | 128.5893 | 61.5264
Gecorrigeerde onderbrekingsfrequentie | # |  |  | 0.050554 | 0.1742 | 0.29215 | 0.10348 | 0.23229 | 0.074005 | 0.23102
Totaal aantal LS-afnemers | # |  | 8559877 | 54255 | 2834532 | 3221231 | 33197 | 2136891 | 62031 | 217740
Parameters waarderingsfuncties
Parameters waardering huishoudens
Parameter b1 - invloed van onderbrekingsfrequentie |  | 0.1571
Parameter Fm - acceptabele waarde onderbrekingsfrequentie waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.2
Parameter b2 - invloed van onderbrekingsduur |  | 0.4899
Parameter - omzetten onderbrekingsduur in minuten naar uren |  | 60
Parameter D0 - acceptabele waarde onderbrekingsduur waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.083
Parameter GSR - gemiddelde gepercipieerde stroomrekening |  | 54
Parameters waardering bedrijven
Parameter b1 - invloed van onderbrekingsfrequentie |  | 0.2193
Parameter Fm - acceptabele waarde onderbrekingsfrequentie waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.2
Parameter b2 - invloed van onderbrekingsduur |  | 0.3112
Parameter - omzetten onderbrekingsduur in minuten naar uren |  | 60
Parameter D0 - acceptabele waarde onderbrekingsduur waarbij geen compensatie gewenst is |  | 0.083
Parameter GSR - gemiddelde gepercipieerde stroomrekening |  | 372
CPI
CPI 2013 | % | 2.3%
CPI 2014 | % | 2.8%
CPI 2015 | % | 1%
CPI 2016 | % | 0.8%
CPI 2017 | % | 0.2%
CPI 2018 | % | 1.4%
CPI 2019 | % | 2.1%
CPI 2020 | % | 2.8%
CPI 2021 | % | 0.7%
Q-bedragen
Totaal q-bedrag REG2017 | EUR, pp 2016 |  |  | 1591639.7619 | 3372452.2728 | 4847253.748 | 87909.9669 | -17593083.7881 | 1190131.3444 | 4995918.9438 | 1507777.7504
Aandeel q-bedrag
Q-bedrag REG2017 |  | 33.33%
Q-bedrag REG2022 |  | 100%
Berekeningen
Kwaliteitsprestatie 2016
Aandeel huishoudens |  | 83.18%
Aandeel bedrijven |  | 16.82%
Waardering Huishoudens | EUR, pp. 2012 |  |  | -7.1131 | -21.3225 | -22.9127 | -17.9741 | -23.3597 | -18.5194 | -17.9065 | -11.562 | Formule (49)
Waardering Bedrijven | EUR, pp. 2012 |  |  | -23.3262 | -93.3937 | -102.2222 | -77.9488 | -101.6209 | -81.3586 | -79.94 | -43.9603 | Formule (50)
Kwaliteitsprestatie | EUR, pp. 2012 |  |  | -9.8395 | -33.4419 | -36.2493 | -28.0594 | -36.52 | -29.0864 | -28.338 | -17.0101 | Formule (51) en (52)
Gewogen gemiddelde kwaliteitsprestatie sector | EUR, pp. 2012 |  | -34.7225 | [8 empty] | Formule (54)
Q-bedrag 2016 | EUR, pp. 2012 |  |  | 1321163.4184 | 3334897.3019 | -4657982.0173 | 215906.0142 | -3874591.5965 | 326912.4013 | 1367492.2536 | 1966202.2244
Q-bedrag 2016 na ruilverkaveling | EUR, pp. 2012 |  |  | 1321163.4184 | 3293190.976 | -4657982.0173 | 215906.0142 | -3832885.2705 | 326912.4013 | 1367492.2536 | 1966202.2244
Kwaliteitsprestatie 2017
Aandeel huishoudens |  | 82.81%
Aandeel bedrijven |  | 17.19%
Waardering Huishoudens | EUR, pp. 2012 |  |  | -13.7779 | -24.3361 | -22.4019 | -26.9232 | -23.5608 | -23.6093 | -17.5447 |  | Formule (49)
Waardering Bedrijven | EUR, pp. 2012 |  |  | -55.9226 | -103.9192 | -98.4635 | -109.3092 | -102.1185 | -99.6672 | -80.584 |  | Formule (50)
Kwaliteitsprestatie | EUR, pp. 2012 |  |  | -21.0229 | -38.0172 | -35.4776 | -41.0862 | -37.0657 | -36.6843 | -28.3818 |  | Formule (51) en (52)
Gewogen gemiddelde kwaliteitsprestatie sector | EUR, pp. 2012 |  | -36.484 | [8 empty] | Formule (54)
Q-bedrag 2017 | EUR, pp. 2012 |  |  | 823592.7143 | -4234594.7376 | 3106827.3959 | -149807.0468 | -1257924.7291 | -11749.1449 | 1723655.5481
Kwaliteitsprestatie 2018
Aandeel huishoudens |  | 82.27%
Aandeel bedrijven |  | 17.73%
Waardering Huishoudens | EUR, pp. 2012 |  |  | -13.9934 | -21.7029 | -23.9597 | -22.5829 | -21.192 | -18.245 | -18.0938 |  | Formule (49)
Waardering Bedrijven | EUR, pp. 2012 |  |  | -57.0473 | -94.9758 | -109.6254 | -96.9684 | -93.665 | -80.1584 | -81.1053 |  | Formule (50)
Kwaliteitsprestatie | EUR, pp. 2012 |  |  | -21.6255 | -34.6918 | -39.1454 | -35.7691 | -34.0391 | -29.2202 | -29.2637 |  | Formule (51) en (52)
Gewogen gemiddelde kwaliteitsprestatie sector | EUR, pp. 2012 |  | -35.9304 | [8 empty] | Formule (54)
Q-bedrag 2018 | EUR, pp. 2012 |  |  | 766012.9181 | 3432324.4968 | -10025262.9025 | 5250.1844 | 3993514.921 | 400301.2328 | 1427859.1494
Kwaliteitsprestatie 2019
Aandeel huishoudens |  | 81.6%
Aandeel bedrijven |  | 18.4%
Waardering Huishoudens | EUR, pp. 2012 |  |  | -20.2609 | -20.6922 | -21.7876 | -22.6227 | -22.9762 | -14.9608 | -18.542 |  | Formule (49)
Waardering Bedrijven | EUR, pp. 2012 |  |  | -81.8581 | -89.8315 | -97.6162 | -92.4738 | -102.4817 | -62.2147 | -82.8276 |  | Formule (50)
Kwaliteitsprestatie | EUR, pp. 2012 |  |  | -31.5949 | -33.414 | -35.7402 | -35.4755 | -37.6054 | -23.6556 | -30.3707 |  | Formule (51) en (52)
Gewogen gemiddelde kwaliteitsprestatie sector | EUR, pp. 2012 |  | -35.1879 | [8 empty] | Formule (54)
Q-bedrag 2019 | EUR, pp. 2012 |  |  | 193655.2121 | 4966560.2773 | -1757683.0696 | -9480.264 | -5125801.1499 | 691559.7763 | 1041189.2178
Kwaliteitsprestatie 2020
Aandeel huishoudens |  | 80.97%
Aandeel bedrijven |  | 19.03%
Waardering Huishoudens | EUR, pp. 2012 |  |  | -17.0779 | -20.5644 | -21.3765 | -26.0954 | -28.181 | -28.4461 | -17.8235 |  | Formule (49)
Waardering Bedrijven | EUR, pp. 2012 |  |  | -67.5377 | -88.8289 | -97.463 | -109.6825 | -124.7342 | -118.4944 | -79.3546 |  | Formule (50)
Kwaliteitsprestatie | EUR, pp. 2012 |  |  | -26.6806 | -33.5554 | -35.856 | -42.0024 | -46.5554 | -45.5826 | -29.5331 |  | Formule (51) en (52)
Gewogen gemiddelde kwaliteitsprestatie sector | EUR, pp. 2012 |  | -37.6405 | [8 empty] | Formule (54)
Q-bedrag 2020 | EUR, pp. 2012 |  |  | 594630.0351 | 11579397.4288 | 5748327.8837 | -144799.6998 | -19050203.6874 | -492656.8891 | 1765304.9287
Totale q-bedrag 2016 -2020
Totale q-bedrag 2016-2020 | EUR, pp. 2012 |  |  | 3699054.2981 | 19036878.4413 | -7585772.7099 | -82930.812 | -25273299.9159 | 914367.3764 | 7325501.0977 | 1966202.2244
Totale q-bedrag 2016-2020 na verschuivingen | EUR, pp. 2012 |  |  | 3699054.2981 | 21003080.6657 | -7585772.7099 | -82930.812 | -17947798.8182 | 914367.3764
Berekening q-bedragen
Totaal q-bedrag REG2017 | EUR, pp 2021 |  |  | 1709223.2189 | 5240760.2958 | 5205347.8761 | 94404.3748 | -13527788.863 | 1278053.0973 |  |  | Formule (53)
Totaal q-bedrag REG2022 | EUR, pp 2021 |  |  | 4252999.8209 | 24148360.9352 | -8721767.0725 | -95349.9733 | -20635540.6025 | 1051296.8923 |  |  | Formule (53)
Totale bedrag dat verrekend moet worden in q-factor REG2022 | EUR, pp 2021 |  |  | 4822740.8938 | 25895281.0338 | -6986651.1138 | -63881.8484 | -25144803.5569 | 1477314.5914