## 2a Tarieven
Bijlage 2a bij Tarievenbesluit Elektriciteit 2025 Stedin
Rekenvolumes 2022-2026 en tarieven | Eenheid | Indeling technische codes | Rekenvolume | Eenheid | Tarief
Rekenvolumes 2022-2026 en tarieven
A. NETVLAKKEN HS en TS
Afnemers HS (110-150 kV)
Vastrecht transportdienst | # |  | 0 | EUR/jaar
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 0 | EUR/kW/jaar
kW max per maand | # |  | 0 | EUR/kW/maand
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  | 0 | EUR/jaar
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 0 | EUR/kW/jaar
kW max per week | # |  | 0 | EUR/kW/week
Afnemers TS (25-50 kV)
Vastrecht transportdienst | # |  | 80.7177 | EUR/jaar | 2760
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 918170.9758 | EUR/kW/jaar | 37.54
kW max per maand | # |  | 8386921.9073 | EUR/kW/maand | 4.15
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  | 6.6667 | EUR/jaar | 2760
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 61882.9945 | EUR/kW/jaar | 18.77
kW max per week | # |  | 309277.1806 | EUR/kW/week | 1.4365
Afnemers Trafo HS+TS/MS
Vastrecht transportdienst | # |  | 224.0986 | EUR/jaar | 2760
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 734813.7528 | EUR/kW/jaar | 45.5
kW max per maand | # |  | 6194646.2709 | EUR/kW/maand | 5.3
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar
Vastrecht transportdienst | # |  | 3.0833 | EUR/jaar | 2760
kW gecontracteerd per jaar | # |  | 20551.0402 | EUR/kW/jaar | 22.75
kW max per week | # |  | 200606.0136 | EUR/kW/week | 1.8346
B. NETVLAKKEN MS
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport
Vastrecht transportdienst | # |  | 0 | EUR/jaar
kW gecontracteerd | # |  | 0 | EUR/kW/jaar
kW max per maand | # |  | 0 | EUR/kW/maand
kWh tarief normaal | # |  | 0 | EUR/kWh
Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie
Vastrecht transportdienst | # |  | 0 | EUR/jaar
kW gecontracteerd | # |  | 0 | EUR/kW/jaar
kW max per maand | # |  | 0 | EUR/kW/maand
kWh tarief normaal | # |  | 0 | EUR/kWh
Afnemers MS (1-20 kV)
Vastrecht transportdienst | # |  | 4501.2856 | EUR/jaar | 441
kW gecontracteerd | # |  | 1907545.7428 | EUR/kW/jaar | 24.3
kW max per maand | # |  | 14742153.0872 | EUR/kW/maand | 3.1
kWh tarief normaal | # |  | 4644401775.5319 | EUR/kWh | 0.0198
Afnemers Trafo MS/LS
Vastrecht transportdienst | # |  | 12979.2384 | EUR/jaar | 441
kW gecontracteerd | # |  | 1165516.0965 | EUR/kW/jaar | 47.22
kW max per maand | # |  | 8328167.9259 | EUR/kW/maand | 3.1
kWh tarief normaal | # |  | 2128615487.9463 | EUR/kWh | 0.0198
C. NETVLAKKEN LS (incl. kleinverbruikers)
Afnemers LS
Vastrecht transportdienst | # |  | 7160.5028 | EUR/jaar | 18
kW gecontracteerd | # |  | 396298.4678 | EUR/kW/jaar | 18.6
kWh tarief laag | # |  | 249200956.349 | EUR/kWh | 0.046
kWh tarief normaal | # |  | 354272598.0267 | EUR/kWh | 0.075
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS)
Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld | # |  | 675019.2535 | EUR/jaar | 0.54
Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS | # |  | 2315466.0114 | EUR/jaar | 18
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven
> 3*63A t/m 3*80A | # |  | 12377.3624 | EUR/jaar | 3650 | 50
> 3*50A t/m 3*63A | # |  | 16281.1602 | EUR/jaar | 2920 | 40
> 3*35A t/m 3*50A | # |  | 16809.7467 | EUR/jaar | 2190 | 30
> 3*25A t/m 3*35A | # |  | 45644.3553 | EUR/jaar | 1460 | 20
1-fase >1*10A en 3-fase t/m 3*25A | # |  | 2222443.6643 | EUR/jaar | 292 | 4
1-fase aansluitingen t/m 1*10A (1) | # |  | 1874.6224 | EUR/jaar | 36.5 | 0.5
t/m 1*6A geschakeld | # |  | 675019.2535 | EUR/jaar | 3.65 | 0.05
(1) Met uitzondering van aansluitingen t/m 1*6A geschakeld
kW tarief | # |  |  | EUR/rekencap./jaar | 73
D. BLINDVERMOGEN
kVArh blindvermogen MS en hoger | # |  | 209233569.5122 | EUR/kVArh | 0.017
kVArh blindvermogen lager dan MS | # |  | 24642354.878 | EUR/kVArh | 0.017
Rekenvolumes Aansluitdienst 2022-2026 en tarieven
Rekenvolumina Periodieke Aansluitvergoeding 2022-2026
PAV t/m 1*6A (per aansluiting) | # | A1 | 675019.2535 | EUR/jaar | 17.3
PAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
> 1*6A t/m 3*25A | # | A2.1 | 2224318.2868 | EUR/jaar | 44.5
> 3*25A t/m 3*80A | # | A2.2 | 95953.7192 | EUR/jaar | 74.44
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
PAV > 3*80A (per aansluiting)
> 3*80A t/m 175 kVA | # | A3 | 14248.6279 | EUR/jaar | 164.3
> 175kVA t/m 1750kVA | # | A3, A4, A5 | 5392.3683 | EUR/jaar | 1455.5
> 1.750 kVA t/m 5.000 kVA | # | A6 | 46.1941 | EUR/jaar | 3642
> 5.000 kVA t/m 10.000 kVA | # | A6 | 210.7101 | EUR/jaar | 16950
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
| # |  |  | EUR/jaar
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
3-10 MVA | # | PAV Meerlengte 3-10 MVA | 341582.4142 | EUR/jaar/meter | 13
| # |  |  | EUR/jaar/meter
| # |  |  | EUR/jaar/meter
Rekenvolumina Eenmalige Aansluitvergoeding 2022 - 2026
EAV t/m 1*6A (per aansluiting) | # | A1 | 4335.874 | EUR | 850
EAV > 1*6A en <= 3*80A (per aansluiting)
> 1*6A t/m 3*25A | # | A2.1 | 25616.3856 | EUR | 1650
> 3*25A t/m 3*35A | # | A2.2 | 1114.2543 | EUR | 2250
> 3*35A t/m 3*63A | # | A2.2 | 476.4969 | EUR | 2275
> 3*63A t/m 3*80A | # | A2.2 | 345.2909 | EUR | 2475
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
EAV > 3*80A (per aansluiting)
> 3*80 A t/m 3*125 A | # | A3 | 81.7485 | EUR | 7100.05
> 3*125 A t/m 175 kVA | # | A3 | 256.0766 | EUR | 8750
> 175 kVA t/m 630 kVA | # | A3, A5 | 7.6295 | EUR | 34002.1
> 630 kVA t/m 1.000 kVA | # | A4, A5 | 3.6418 | EUR | 36000
> 1.000 kVA t/m 1.750 kVA | # | A4, A5 | 56.6061 | EUR | 58000
> 1.750 kVA t/m 5.000 kVA | # | A6 | 3.1515 | EUR | 330000
> 5.000 kVA t/m 10.000 kVA | # | A6 | 7.6678 | EUR | 445000
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
| # |  |  | EUR
EUR
Eenmalige aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter
t/m 1*6A | # | A1 Meerlengte | 2582.4657 | EUR/meter | 43
> 1*6A t/m 3*25A | # | A2.1 Meerlengte | 12642.9177 | EUR/meter | 75
> 3*25A t/m 3*35A | # | A2.2 Meerlengte | 3036.6561 | EUR/meter | 80
> 3*35A t/m 3*63A | # | A2.2 Meerlengte | 4375.3975 | EUR/meter | 81.95
> 3*63A t/m 3*80A | # | A2.2 Meerlengte | 1603.4583 | EUR/meter | 86.2
> 3*80 A t/m 3*125 A | # | A3 Meerlengte | 9306.4002 | EUR/meter | 110
> 3*125 A t/m 175 kVA | # | A3 Meerlengte | 25613.4689 | EUR/meter | 115
> 175 kVA t/m 630 kVA | # | A3, A5 Meerlengte | 301.3432 | EUR/meter | 205
> 630 kVA t/m 1.000 kVA | # | A4, A5 Meerlengte | 166.9567 | EUR/meter | 210
> 1.000 kVA t/m 1.750 kVA | # | A4, A5 Meerlengte | 2576.8104 | EUR/meter | 403.5
> 1.750 kVA t/m 5.000 kVA | # | A6 Meerlengte | 3908.1257 | EUR/meter | 519.95
> 5.000 kVA t/m 10.000 kVA | # | A6 Meerlengte | 10160.4262 | EUR/meter | 585.1
| # |  |  | EUR/meter
| # |  |  | EUR/meter
| # |  |  | EUR/meter
| # |  |  | EUR/meter
| # |  |  | EUR/meter
| # |  | 0 | EUR/meter

## 2b Deelmarktgrenzen Transport
Bijlage 2b bij Tarievenbesluit Elektriciteit 2025 Stedin
Omschrijving | Deelmarktgrens
Deelmarkt en deelmarktgrenzen
Deelmarkt
Afnemers HS (110-150 kV) | NVT
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur p/jr | NVT
Afnemers TS (25-50 kV) | > 1,5 MW, fysieke aansluitwijze conform TS
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur p/jr | > 1,5 MW, fysieke aansluitwijze conform TS
Afnemers Trafo HS+TS/MS | > 1,5 MW, fysieke aansluitwijze conform Trafo HS+TS/MS
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur p/jr | > 1,5 MW, fysieke aansluitwijze conform Trafo HS+TS/MS
Afnemers MS (1-20 kV) MS-Transport | NVT
Afnemers MS (1-20 kV) MS en MS-Distributie | 151 t/m 1.500 kW
Afnemers Trafo MS/LS | 51 t/m 150 kW
Afnemers LS | > 3*80A , ≤ 50 kW

## 2c Elementen EAV tarieven
Bijlage 2c bij Tarievenbesluit Elektriciteit 2025 Stedin
Omschrijving | Tarief (EUR) | Knip | Beveiliging | Verbinding | Spanningsniveau
Eénmalige aansluitvergoeding t/m 25 meter
Eénmalige aansluitvergoeding t/m 25 meter
EAV t/m 1*6A (per aansluiting) | 850 | 323.36 | 228.37 | 298.27 | LS cf A1
> 1*6A t/m 3*25A | 1650 | 496.25 | 330 | 823.75 | LS cf A2
> 3*25A t/m 3*35A | 2250 | 675 | 563.7 | 1011.3 | LS cf A2
> 3*35A t/m 3*63A | 2275 | 682.5 | 569.75 | 1022.75 | LS cf A2
> 3*63A t/m 3*80A | 2475 | 742.5 | 619.85 | 1112.65 | LS cf A2
> 3*80 A t/m 3*125 A | 7100.05 | 1864.32 | 2485.73 | 2750 | LS cf A3
> 3*125 A t/m 175 kVA | 8750 | 2517.86 | 3357.14 | 2875 | LS cf A3
> 175 kVA t/m 630 kVA | 34002.1 | 3902.28 | 24974.82 | 5125 | MS cf A5
> 630 kVA t/m 1.000 kVA | 36000 | 4023.26 | 26726.74 | 5250 | MS cf A5
> 1.000 kVA t/m 1.750 kVA | 58000 | 5046.28 | 42866.22 | 10087.5 | MS cf A4
> 1.750 kVA t/m 5.000 kVA | 330000 | 226429.86 | 90571.39 | 12998.75 | MS cf A6
> 5.000 kVA t/m 10.000 kVA | 445000 | 307409.85 | 122962.65 | 14627.5 | MS cf A6
Eénmalige aansluitvergoeding > 25 meter
Eénmalige aansluitvergoeding > 25 meter
t/m 1*6A | 43 |  |  | 43
> 1*6A t/m 3*25A | 75 |  |  | 75
> 3*25A t/m 3*35A | 80 |  |  | 80
> 3*35A t/m 3*63A | 81.95 |  |  | 81.95
> 3*63A t/m 3*80A | 86.2 |  |  | 86.2
> 3*80 A t/m 3*125 A | 110 |  |  | 110
> 3*125 A t/m 175 kVA | 115 |  |  | 115
> 175 kVA t/m 630 kVA | 205 |  |  | 205
> 630 kVA t/m 1.000 kVA | 210 |  |  | 210
> 1.000 kVA t/m 1.750 kVA | 403.5 |  |  | 403.5
> 1.750 kVA t/m 5.000 kVA | 519.95 |  |  | 519.95
> 5.000 kVA t/m 10.000 kVA | 585.1 |  |  | 585.1