## Titelblad
Maximum tarieven warmte 2021
Over dit bestand
Zaaknummer | ACM/20/039419
Titel | Berekening leverings- en huurtarieven warmte 2021
Ondertitel
Hoort bij besluit(en): | Tarievenbesluit warmte 2021
Hoort bij onderzoek/publicatie ACM:
Kenmerk besluit(en) | ACM/UIT/545404
Samenhang met andere rekenbestanden | Intern rekenbestand ACM
Overig opmerkingen | Dit bestand betreft bijlage 1 van het tarievenbesluit warmte 2021
Over de status van dit bestand
Definitief? (j/n) | Ja
Publicatie? (j/n) | Ja
Juridisch integraal onderdeel van bovenstaande besluit(en) (j/n)? | Ja
Opmerkingen openbare versiegeschiedenis
Overig opmerkingen

## Toelichting
Toelichting bij dit bestand
Toelichting bij de werking van dit model
De input van de gewogen gemiddelde aanschaf- en installatiekosten komen uit een intern rekenbestand.
In dit rekenbestand is de aangeleverde kosteninformatie per warmteleveranciers verwerkt.
Schematische weergave en/of inhoudsopgave van de werking van dit model
Legenda voor gebruik van celkleuren en tabkleuren
Celkleur getallen | Beschrijving
123 | Data en input (vermeld de bron); bij een dataverzoek: in te vullen velden
123 | Waarde die zonder berekening wordt overgenomen uit een andere cel
246 | Berekende waarde
369 | Berekende waarde die wordt opgehaald op een ander tabblad, incl. eindresultaat van berekening
Cel is niet van toepassing (dus leeg, niet nul), maar er wordt door een formule wel naar verwezen
Bijzonderheden:
385 | Waarde of berekening die speciale aandacht vraagt (zet toelichting in opmerking)
386.4159 | Ingevoerde waarde of berekening die nog niet juist is (indien van toepassing)
Eventueel te gebruiken:
123 | Bij een dataverzoek zijn door ACM vóóringevulde velden (bijv. rekenvolume) in een wit veld geplaatst
124 | Een kader kan worden gebruikt om aan te geven dat een bepaald veld input bevat, maar dit deze input automatisch wordt ingeladen door middel van een macro (dus NIET handmatig in te vullen)
-123 | Grijze cijfers geven de uitkomt van een check berekening; dit is geen resultaat waarmee verder wordt gerekend
Tabkleur
Tabbladen die het model vormen
Resultaat | Tabblad met resultaten/output
Data | Tabblad met input
Berekening | Tabblad met berekeningen
Berekening | Tabblad dat als geheel nog onjuist of niet up to date is
Tabbladen ten behoeve van begrip
Input --> | Leeg tabblad dat wordt gebruikt als index/markering voor een serie tabbladen (kleur: licht grijs)
Toelichting | Gestandaardiseerde tabbladen, omvat tenminste: 'Titelblad', 'Toelichting' en 'Bronnen en functies' (kleur: ACM-lichtpaars)
Maximum tarieven warmteleveranciers
(dit bestand)
Intern rekenbestand ACM (kostengegevens 2016-2019)
Rapport Panteia (particuliere cv-ketel)
Rapport Europe Economics (WACC afleversets)
Benodigde externe gegevens (i.e. warmteregeling en -besluit)
Rapport DNV-GL (cv-ketel 1000kW)
Note on B37: In alle gevallen dient een (groep van) roze cel(len) voorzien te zijn van een opmerking die uitlegt wat er specifiek zo bijzonder is aan deze roze cellen

## Bronnen en toepassingen
Bronnenoverzicht en specifieke toepassingen
Bronnenoverzicht
Nr. | Verkorte naam | Naam bestand extern | Aanvullende gegevens bestand extern
| Zoals gebruikt in dit bestand | Exacte bestandsnaam | Datum ontvangst, versie nr., opmerkingen
1 | www.belastingdienst.nl
2 | CBS
3 | Warmtebesluit | Besluit van 26 maart 2019 tot wijziging van het Warmtebesluit (wijzigingen ter uitvoering van de wet tot wijziging van de Warmtewet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)
4 | Warmteregeling | Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 april 2019, nr. WJZ / 19065655, tot wijziging van de Warmteregeling (wegnemen knelpunten n.a.v. evaluatie Warmtewet)
5 | Intern rekenbestand ACM | n.v.t.
6 | Tarievenbesluiten gas 2021, www.acm.nl. | Tarievenbesluit "netbeheerder" gas 2021
7 | Besluit meettarieven gas 2021: www.acm.nl. | Tarievenbesluit meters RNB gas 2021
8 | Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord | Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)
9 | Rapport Panteia | Panteia, “Inzicht in de kosten voor aanschaf en installatie nieuwe cv-combiketel: Een onderzoek onder Nederlandse consumenten.” Zoetermeer, 18 november 2019.
10 | Rapport DNV-GL | DNV-GL, "Onderzoek naar de aanschaf- en installatiekosten van een 1000 kW cv-ketel." November 2020
11 | Rapport Europe Economics | Europe Economics, “WACC calculation for heat exchangers in The Netherlands,” December 2019
12 | Rapport Brattle | Brattle, "The WACC for heating companies in the Netherlands", 7 augustus 2023
Duiding van specifieke Excel-toepassingen en overige bijzonderheden
In rekenmodellen probeert ACM zoveel mogelijk eenvoudige navolgbare berekeningen te maken en geen ingewikkelde functies of toepassingen te gebruiken.
Wanneer toch gebruik wordt gemaakt van cel- en rangenamen, macro's of andere bijzondere functies in Excel wordt de werking ervan hier toegelicht

## Resultaat huurtarieven
Resultaat huurtarieven
Beschrijving resultaat
Dit tabblad geeft de basis huurtarieven weer voor een gecombineerde afleverset en een afleverset voor enkel ruimteverwarming of warm tapwater.
De op- of afslag voor de aanvullende functionaliteiten zijn significant wanneer deze meer dan één euro per maand bedragen.
Op basis van bovenstaand criterium wordt de elektronische regeling niet als een aanvullende functionaliteit vastgesteld.
Gezien voor enkel warm tapwater geen waarnemingen zijn ten behoeve van een op- of afslag per CW waarde, worden deze op- of afslagen gelijk gesteld aan die van een gecombineerde afleverset
Omschrijving | Eenheid
Maximum huurtarieven |  | Constante | Opmerking
Basistarief gecombineerde afleverset | EUR, excl BTW | 106.5444
Basistarief enkel ruimteverwarming | EUR, excl BTW | 95.1665
Basistarief enkel warm tapwater | EUR, excl BTW | 95.1665
Teruggave of bijdrage/ op- of afslag |  |  | Opmerking
Afleverset gecombineerd en enkel warm tapwater
Teruggave CW3 | EUR, excl BTW | -14.0135 | De opslagen voor afwijkende CW-waarden zijn niet significant op basis van 1 EUR per maand, deze worden daarom niet aangemerkt als aanvullende functionaliteit.
Afslag CW3 | EUR, excl BTW | -1.2012
Bijdrage CW5 | EUR, excl BTW | 56.7179
Opslag CW5 | EUR, excl BTW | 4.8617
Bijdrage CW5 | EUR, excl BTW | 56.7179
Opslag CW6 | EUR, excl BTW | 4.8617
Afleverset enkel ruimteverwarming
Bijdrage per kW > 25kW | EUR, excl BTW | 22.5038
Opslag per kW > 25kW | EUR, excl BTW | 1.929
Overige functionaliteiten
Bijdrage elektronische regeling | EUR, excl BTW | 74.0028 | De elektronische regeling is niet significant op basis van 1 EUR per maand, deze wordt daarom niet aangemerkt als aanvullende functionaliteit.
Opslag elektronische regeling | EUR, excl BTW | 6.3433
Bijdrage warmtewisselaar | EUR, excl BTW | 313.1772
Opslag warmtewisselaar | EUR, excl BTW | 26.8445

## Gegevens t.b.v. huurtarieven
Inputgegevens ten behoeve van huurtarieven afleversets
Beschrijving resultaat
Dit tabblad geeft de aanschaf- en installatiekosten van een afleverset weer die voortkomen uit de aangeleverde informatie van warmteleveranciers. Daarnaast worden de kosten voor de warmtewisselaar en elektronische regeling weergegeven.
Toelichting bij bijzonderheden
De maximumprijs wordt opgebouwd uit het basistarief en opslagen
Omschrijving | Eenheid
Aanschaf- en installatiekosten gecombineerde afleverset |  | Constante | CW3 | CW4 | CW5 | CW6 | Bronverwijzing | Opmerking
Gecombineerde afleverset
Aanschaf- en installatiekosten | EUR, excl BTW |  | 911.5538 | 925.5673 | 982.2852 | 982.2852 | Intern rekenbestand ACM | Vanwege een onlogisch verloop in de kosten van CW5 en CW6 worden deze categorieën samengevoegd op basis van een gewogen gemiddelde
Onderhoudskosten | EUR, excl BTW | 27.2079 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Aanschaf- en installatiekosten I, RV en I,WTW | [6 empty] | Bronverwijzing | Opmerking
Enkel ruimteverwarming (25kW)
Aanschaf- en installatiekosten | EUR, excl BTW | 925.5673 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Onderhoudskosten | EUR, excl BTW | 15.8299 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Opslag per kW > 25kW | EUR, excl BTW | 22.5038 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Enkel warm tapwater (CW4)
Aanschaf- en installatiekosten | EUR, excl BTW | 925.5673 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Onderhoudskosten | EUR, excl BTW | 15.8299 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Kosten overige aanvullende functionaliteiten | [6 empty] | Bronverwijzing | Opmerking
Kosten per component
Elektronische regeling (ER) | EUR, excl BTW | 74.0028 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM
Warmtewisselaar (WW) | EUR, excl BTW | 313.1772 |  |  |  |  | Intern rekenbestand ACM

## Berekening huurtarieven
Berekening huurtarieven afleversets en op- of afslagen
Beschrijving resultaat
Dit tabblad geeft de tariefopbouw weer voor de gecombineerde afleverset, de afleverset voor enkel ruimteverwarming (I, RV) en de afleverset voor enkel warm tapwater (I, WTW).
Voor zowel de gecombineerde afleverset als de afleverset voor enkel warm tapwater worden kosten per CW waarde opgenomen, voor een afleverset enkel ruimteverwarming geldt een opslag per kW.
Op dit tabblad zijn ook de kosten voor een elektronische regeling (ER) en een warmtewisselaar (WW) opgenomen, van deze functionaliteiten worden vervolgens een huurtarief bepaald.
Toelichting bij bijzonderheden
De maximumprijs wordt opgebouwd uit het basistarief en opslagen.
Omschrijving | Eenheid
Aanschaf- en installatiekosten |  | Constante | CW3 | CW4 | CW5 | CW6
Gecombineerde afleverset | EUR, excl BTW |  | 911.5538 | 925.5673 | 982.2852 | 982.2852
Enkel ruimteverwarming (25kW) | EUR, excl BTW | 925.5673
Enkel warm tapwater (CW4) | EUR, excl BTW | 925.5673
Kosten per aanvullende functionaliteit
Elektronische regeling | EUR, excl BTW | 74.0028
Warmtewisselaar | EUR, excl BTW | 313.1772
Opslag per kW > 25kW | EUR, excl BTW | 22.5038
Overige parameters benodigd voor berekening huurtarieven
Gemiddelde levensduur afleverset | # | 15
Nominale vermogenskostenvoet | % | 3.81%
Jaarlijkse operationele kosten gecombineerde afleverset | EUR, excl BTW | 27.2079
Jaarlijkse operationele kosten I, RV en I, WTW | EUR, excl BTW | 15.8299
Huurtarieven |  |  | CW3 | CW4 | CW5 | CW6 | I, RV (25kW) | I, WTW (CW4) | Opslag ER | Opslag WW | Opslag kW
Aanschafwaarde afleverset | EUR, excl BTW |  | 911.5538 | 925.5673 | 982.2852 | 982.2852 | 925.5673 | 925.5673 | 74.0028 | 313.1772 | 22.5038
Jaarlijkse afschrijvingslasten | EUR, excl BTW |  | 60.7703 | 61.7045 | 65.4857 | 65.4857 | 61.7045 | 61.7045 | 4.9335 | 20.8785 | 1.5003
Gemiddelde resterende levensduur afleverset (in jaren) | # | 7.5
Gemiddelde restwaarde afleverset | EUR, excl BTW |  | 455.7769 | 462.7837 | 491.1426 | 491.1426 | 462.7837 | 462.7837 | 37.0014 | 156.5886 | 11.2519
Vermogenskostenvergoeding | EUR, excl BTW |  | 17.3651 | 17.6321 | 18.7125 | 18.7125 | 17.6321 | 17.6321 | 1.4098 | 5.966 | 0.4287
GKw onderdeel a: kapitaalslasten afleverset | EUR, excl BTW |  | 78.1354 | 79.3365 | 84.1982 | 84.1982 | 79.3365 | 79.3365 | 6.3433 | 26.8445 | 1.929
Jaarlijkse operationele kosten | EUR, excl BTW |  | 27.2079 | 27.2079 | 27.2079 | 27.2079 | 15.8299 | 15.8299
Huurtarief afleverset | EUR, excl BTW |  | 105.3432 | 106.5444 | 111.4061 | 111.4061 | 95.1665 | 95.1665
Op- of afslagen functionaliteiten |  |  | CW3 | CW4 | CW5 | CW6 |  |  | Opslag ER | Opslag WW | Opslag kW
Gecombineerd en enkel warm tapwater
Teruggave of bijdrage voor een aanvullende functionaliteit | EUR, excl BTW |  | -14.0135 |  | 56.7179 | 56.7179 |  |  | 74.0028 | 313.1772 | 22.5038
Af- of opslag aanvullende functionaliteit | EUR, excl BTW |  | -1.2012 |  | 4.8617 | 4.8617 |  |  | 6.3433 | 26.8445 | 1.929

## Resultaat levering
Resultaat leveringstarieven
Beschrijving resultaat
Dit tabblad geeft de tariefopbouw weer voor de verschillende categorieen.
Toelichting bij bijzonderheden
De maximumprijs wordt opgebouwd uit het basistarief en opslagen.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Rijtotaal | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Opmerking
Vaste kosten van de maximumprijs Vk 2021
De gemiddelde jaarlijkse vaste kosten van het transport
Jaarlijkse vaste kosten transport, levering en aansluiting | EUR, excl BTW per jaar |  |  | 192.1184 | 96.0592 |  | 96.0592
Verschil gebruikskosten
ΔGK: verschil in gebruikskosten | EUR, excl BTW per jaar |  |  | 205.3153 | 102.6576 |  | 102.6576
Vaste kosten | EUR, excl BTW per jaar |  |  | 397.4336 | 198.7168 | 217.2428 | 198.7168
Opslag extra vermogen >3 kW | EUR, excl BTW per jaar |  |  |  |  | 54.9683
Variabele kosten van de maximumprijs Pw 2021
Kosten per Gigajoule | EUR, excl BTW per Gj |  |  | 21.0753 | 21.0753 |  | 21.0753
Kosten koudeprijs 2021
Jaarlijkse vaste kosten van transport, de levering en de aansluiting | EUR, excl BTW per jaar | 197.0747
Opslag kosten >2kW: verschil in gebruikskosten | EUR, excl BTW per jaar | 47.9268
Vaste kosten van een aansluiting levering van warmte met een vermogen tot 1000 kW
VKg = de gemiddelde jaarlijkse vaste kosten van het transport
Gemiddelde jaarlijkse vaste kosten 1000kW aansluiting | EUR, excl BTW | 4151.8906
Verschil gebruikskosten 1000 kW
ΔGK: verschil in gebruikskosten | EUR, excl BTW | 7678.7886
Vaste kosten van een aansluiting levering van warmte met een vermogen tot 1000 kW
Aandeel vaste kosten categorie B en D |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
Vaste kosten | EUR, excl BTW |  |  | 11830.6792 | 5915.3396 |  | 5915.3396
Opslag vaste kosten aansluiting levering van warmte met een vermogen tot 1000Kw
Verschil vaste kosten van een aansluiting levering van warmte particulier en collectief |  |  |  | 11433.2456 | 5716.6228 |  | 5716.6228
Opslag per kW | EUR, excl BTW per kW |  |  | 12.7036 | 6.3518 |  | 6.3518 | Warmtebesluit artikel 3, lid 5

## Gegevens warmteregeling & ACM
Inputgegevens warmteregeling & ACM voor kosten cv-ketel en afleverset
Beschrijving gegevens
In dit tabblad wordt alle input ingevoerd ten behoeve van de berekening gebruikskosten cv-ketel en afleverset voor een particulier tot en met een vermogen van 100kW.
De gegevens dienen als input voor de berekening van het gebruiksafhankelijk deel van de maximumprijs.
In dit tabblad wordt alle input ingevoerd ten behoeve van de berekening gebruikskosten cv-ketel en afleverset voor een particulier tot en met een vermogen van 1000kW.
De gegevens dienen als input voor de berekening van de opslag voor collectieve systemen met een vermogen tussen de 100kW en 1000 kW.
Omschrijving | Eenheid | Prijspeil |  | Bronverwijzing | Opmerking
Algemene parameters en parameters uit Warmteregeling (artikel 2 en 3) |  |  | Constante
Algemene parameters
BTW | % |  | 21% | www.belastingdienst.nl.
Energiebelasting per m3 0-170.000 m3 | EUR, excl BTW | pp 2021 | 0.34856 | Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Opslag duurzame energie per m3 0-170.000 m3 | EUR, excl BTW | pp 2021 | 0.0851 | Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Consumentenprijsindex (CPI)
CPI 2018 | % |  | 1.4% | CBS
CPI 2019 | % |  | 2.1% | CBS
CPI 2020 | % |  | 2.8% | CBS
CPI 2021 | % |  | 0.7% | CBS
Factor prijspeil 2017 - 2021 | # |  | 1.0717
Vermogenskostenvoet 2021 (WACC) | % |  | 3.81% | Rapport Europe Economics en rapport Brattle | Als gevolg van de einduitspraak van het CBb van 11 juli 2023 (ECLI:NL:CBB:2023:348) heeft de ACM de WACC voor 2021 herberekend door de kostenvoet vreemd vermogen (inclusief transactiekosten) te baseren op de daadwerkelijke (gewogen) gemiddelde kosten vreemd vermogen van warmteleveranciers in 2021.
CVg: de bovenwaarde van de verbrandingswaarde van aardgas |  |  | 0.03517 | Warmteregeling artikel 3, lid 2.
Parameters voor de berekening van de energetische waarde van aardgasgebruik in de gaswoning uit Warmteregeling (artikel 3)
VR | # |  | 0.79 | Warmteregeling artikel 3, lid 1.
VT | # |  | 0.21 | Warmteregeling artikel 3, lid 1.
η ruimte | # |  | 0.94 | Warmteregeling artikel 3, lid 1.
η tap | # |  | 0.68 | Warmteregeling artikel 3, lid 1.
Factor ten behoeve van opslag categorie B en D | # |  | 0.5 | Warmtebesluit artikel 3, lid 2.
Inputgegevens particuliere verbruikskosten cv-ketel en afleverset tot en met 100kw
Aanschafwaarde meest voorkomende cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 | 1547.5 | Rapport Panteia
Jaarlijkse operationele kosten cv ketel | EUR, excl BTW | pp 2019 | 173.12 | Rapport Panteia
Aanschafwaarde bij vervanging meest voorkomende afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 | 925.5673 | Intern rekenbestand ACM
Jaarlijkse operationele kosten afleverset | EUR, excl BTW | pp 2021 | 27.2079 | Intern rekenbestand ACM
Gemiddelde levensduur cv-ketel (in jaren) | jaren |  | 15 | Warmteregeling ACM, memorie van toelichting paragraaf 2.1.1
Gemiddelde levensduur afleverset (in jaren) | jaren |  | 15 | Warmteregeling ACM, memorie van toelichting paragraaf 2.1.1
Meetkosten op basis van meettarieven
Gemiddelde meettarieven voor G6 aansluiting | EUR, excl BTW | pp 2021 | 22.17 | Besluit meettarieven gas 2021: www.acm.nl.
Inputgegevens collectieve verbruikskosten cv-ketel en afleverset 100 kW en 1000kw
Aanschafwaarde meest voorkomende cv-ketel van 1.000Kw | EUR | pp 2020 | 100429 | Rapport DNV-GL
Jaarlijkse operationelekosten cv-ketel van 1.000Kw | % |  | 3% | Warmteregeling artikel 2 lid 3b
Aanschafwaarde meest voorkomende afleverset van 1.000Kw | EUR | pp 2016-2019 | 37642.6102 | Intern rekenbestand ACM
Jaarlijkse operationelekosten afleverset van 1.000Kw | % |  | 2% | Warmteregeling artikel 2 lid 3d
Gemiddelde levensduur cv-ketel van 1000Kw (in jaren) | jaren |  | 15 | Warmteregeling ACM, memorie van toelichting paragraaf 2.1.1
Gemiddelde levensduur afleverset (in jaren) | jaren |  | 15 | Warmteregeling ACM, memorie van toelichting paragraaf 2.1.1
Gemiddelde jaarlijkse vaste kosten 1000kW aansluiting | EUR, excl BTW | pp 2017 | 3874 | Warmteregeling artikel 2 lid 3a
Specifieke input vaste kosten categorie C
Warmte
Tot en met een vermogen van 3 kilowatt | EUR, incl BTW/jaar | pp 2017 | 245.27 | Warmteregeling artikel 2 lid 2a
Opslag per kilowatt >3 kilowatt | EUR, incl BTW/kW/jaar | pp 2017 | 62.06 | Warmteregeling artikel 2 lid 2b
Specifieke input levering koude
Koude
Basistarief voor aansluitingen voor de levering van koude | EUR, incl BTW/jaar | pp 2017 | 222.5 | Warmteregeling (paragraaf 2.3; artikel 3a)
Opslag per kilowatt voor aansluiting boven 2 kilowatt | EUR, incl BTW/kW/jaar | pp 2017 | 54.11 | Warmteregeling (paragraaf 2.3; artikel 3a)

## Gasleveranciers
Inputgegevens vaste deel van de particuliere maximumprijs (VKw) zoals bedoeld in het Warmtebesluit (artikel 3, lid 1)
Beschrijving gegevens
In dit tabblad wordt alle input ingevoerd die afkomstig zijn van de tien grootste gasleveranciers.
De gegevens dienen als input voor de berekening van het gemiddelde van de vaste G1-tarieven voor gaslevering 2021 en als input voor de berekening van het gebruiksafhankelijk deel van de maximumprijs.
Toelichting bij bijzonderheden
Alle tarieven zijn excl BTW.
De tarieven van de gasleveranciers worden niet openbaar gemaakt.
Omschrijving | Eenheid | Constante | Gemiddelde | Delta | Eneco | Energiedirect | ENGIE | Essent | Greenchoice | NutsServices | Oxxio | VandeBron | Vattenfall | Bronverwijzing | Opmerking
VKg = de gemiddelde jaarlijkse vaste kosten van het transport 2021
Particulier
Vaste G1-tarieven gaslevering éénjaarscontracten | EUR per jaar |  |  | VERTROUWELIJK | [10 empty] | Gegevens die door ACM zijn ontvangen van gasleveranciers in het kader van artikel 44, tweede lid van de Gaswet.
Totale aansluitingen vaste G1-tarieven gaslevering éénjaarscontracten | Aansluitingen |  | 55.6399 | VERTROUWELIJK
Input voor het variabele deel van de maximumprijs (Pw) zoals bedoeld in het Warmtebesluit (artikel 4)
Gebruiksafhankelijke G1-tarieven met vaste prijs gaslevering 2021 éénjaarscontracten van 10 grootste Nederlandse gasleveranciers
Gemiddelde per gasleverancier | EUR per jaar per m3 |  | 0.2113 | VERTROUWELIJK

## Netbeheer
Inputgegevens vaste deel van de particuliere maximumprijs (VKw) zoals bedoeld in het Warmtebesluit (artikel 3, lid 1)
Beschrijving gegevens
In dit tabblad wordt alle input ingevoerd die afkomstig zijn van de netbeheerders.
De gegevens dienen als input voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse vaste kosten van het transport, de levering en de aansluiting van gas.
Toelichting bij bijzonderheden
Bedragen zijn exclusief BTW
Omschrijving | Eenheid | Constante | Gemiddelde | Coteq | Enduris | Enexis | Liander N.V. | N.V. Rendo | Stedin | Westland | Bronverwijzing | Opmerking
VKg = de gemiddelde jaarlijkse vaste kosten van het transport 2021
Particulier
Transportonafhankelijke verbruikerstarieven (TOVT) voor G6 aansluitingen | EUR, pp 2021 |  |  | 18 | 18 | 18 | 17.9945 | 18 | 18 | 18 | Tarievenbesluiten gas 2021, www.acm.nl.
Rekenvolumes TOTV voor G6 aansluitingen | # |  | 17.9981 | 138211.3806 | 188011.0472 | 2236998.1643 | 2463085.7065 | 102272.38 | 1883064.4949 | 51296.6871 | Rekencapaciteit: Tarievencode Gas
Transportafhankelijke verbruikerstarieven (TAVT) | EUR, pp 2021 |  |  | 25.8789 | 26.5164 | 26.2759 | 32.047 | 31.456 | 29.0306 | 22.046
Rekencapaciteit voor G6 aansluitingen | # |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Rekenvolumes (RV) voor transportafhankelijke verbruikerstarieven G6 aansluitingen | # |  | 87.1051 | 468922.3363 | 603938.8878 | 7287448.7223 | 7787861.7506 | 338952.2036 | 5732172.2473 | 163677.2271
Periodieke aansluittarieven (PA) voor G6 aansluitingen | EUR, pp 2021 |  |  | 30.7803 | 30.6012 | 31.05 | 32.8865 | 31.1 | 30 | 28.54
Rekenvolumes (RV) voor periodieke aansluittarieven G6 aansluitingen | # |  | 31.3753 | 135413.5385 | 184701.589 | 2193850.4095 | 2420637.6595 | 100226.2467 | 1854844.0429 | 50268.1013

## Vaste kosten verbruik
Vaste kosten verbruik
Beschrijving berekening
Op dit tabblad wordt de jaarlijkse vaste kosten van gas en het verschil in gebruikskosten berekend.
ΔGK = het verschil in gebruikskosten, bestaande uit het verschil tussen de gebruikskosten bij het gebruik van gas als energiebron en de gebruikskosten bij het gebruik van warmte als energiebron;
Op dit tabblad worden de gebruiksonafhankelijke collectieve maximumprijzen berekend voor zowel de cv-ketel en de afleverset bij een vermogen van 1000Kw.
Op dit tabblad worden de waarden uit de warmteregeling omgezet naar het juiste prijspeil.
Omschrijving | Eenheid | Prijspeil | Constante | Rijtotaal | =< 100 kW | 100 kW=<1000 kW | Opmerking
Ophalen gegevens voor berekening
Algemene parameters
Nominale vermogenskostenvoet (WACC) | % |  | 3.81%
CPI 2018 | % |  | 1.4%
CPI 2019 | % |  | 2.1%
CPI 2020 | % |  | 2.8%
CPI 2021 | % |  | 0.7%
Factor prijspeil 2017 - 2021 | # |  | 1.0717
BTW | % |  | 21%
Factor particulier indien enkel WTW of RV | # |  | 0.5
Vaste kosten van transport, de levering en de aansluiting 2021
Gewogen gemiddelde vaste G1-tarieven gaslevering | EUR, excl BTW /jaar | pp 2021 |  |  | 55.6399
Vaste kosten van transport, de levering en de aansluiting 2021
Gewogen gemiddelde TOVT G6 aansluiting | EUR, excl BTW /jaar | pp 2021 |  |  | 17.9981
Gewogen gemiddelde TAVT G6 aansluiting | EUR, excl BTW /jaar | pp 2021 |  |  | 87.1051
Gewogen gemiddelde PA G6 aansluiting | EUR, excl BTW /jaar | pp 2021 |  |  | 31.3753
Gebruikskosten Gas
Aanschafwaarde cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 1547.5
Jaarlijkse operationele kosten cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2019 |  |  | 173.12
Aanschafwaarde cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2020 |  |  |  | 100429
Jaarlijkse operationele kosten cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2020 |  |  |  | 3%
Gemiddelde levensduur cv-ketel | jaar |  | 15
Gemiddelde resterende levensduur waarde | # |  | 0.5
Gebruikskosten Warmte
Aanschafwaarde afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 925.5673
Jaarlijkse operationele kosten afleverset | EUR, excl BTW | pp 2021 |  |  | 27.2079
Aanschafwaarde afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  |  | 37642.6102
Jaarlijkse operationele kosten afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  |  | 2%
Gemiddelde levensduur afleverset | jaar |  | 15
Gemiddelde resterende levensduur waarde | # |  | 0.5
Gemiddelde meettarieven voor G6 aansluiting | EUR, excl BTW | pp 2021 |  |  | 22.17 | 22.17
Gemiddelde jaarlijkse vaste kosten 1000kW aansluiting | EUR, excl BTW | pp 2017 |  |  |  | 3874
Warmte
Tot en met een vermogen van 3 kilowatt | EUR, incl BTW | pp 2017 |  |  | 245.27
Opslag per kilowatt >3 kilowatt | EUR, incl BTW | pp 2017 |  |  | 62.06
Koude
Basistarief voor aansluitingen voor de levering van koude | EUR, incl BTW | pp 2017 |  |  | 222.5
Opslag per kilowatt voor aansluiting boven 2 kilowatt | EUR, incl BTW | pp 2017 |  |  | 54.11
Berekening van de jaarlijkse vaste kosten van transport
Vaste kosten van transport, levering en de aansluiting 2021
Gewogen gemiddelde vaste G1-tarieven gaslevering | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 55.6399
Vaste kosten van transport, levering en de aansluiting 2021
Gewogen gemiddelde TOVT G6 aansluiting | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 17.9981
Gewogen gemiddelde TAVT G6 aansluiting | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 87.1051
Gewogen gemiddelde PA G6 aansluiting | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 31.3753
Jaarlijkse vaste kosten transport, levering en aansluiting | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 192.1184
Vaste kosten categorie B en D
Jaarlijkse vaste kosten transport, levering en aansluiting | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 96.0592
Verbruikskosten gas
Gebruikskosten cv-ketel Gas
Aanschafwaarde cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 1547.5 | 95021.3736
Jaarlijkse afschrijving | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 103.1667 | 6695.2667
Restwaarde cv-ketel gemiddelde levensduur | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 773.75 | 47510.6868
Jaarlijkse vermogenskosten | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 29.4799 | 1810.1572
Kapitaalslasten cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 132.6465 | 8505.4238
Jaarlijkse operationele kosten cv-ketel | EUR, excl BTW | pp 2021 |  |  | 179.2131 | 3228.9898
Vaste kosten
Gemiddelde jaarlijkse vaste kosten 1000kW aansluiting | EUR, excl BTW | pp 2021 |  |  |  | 4151.8906
Verbruikskosten warmte
Gebruikskosten afleverset warmte
Aanschafwaarde afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 925.5673 | 37642.6102
Jaarlijkse afschrijving | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 61.7045 | 2509.5073
Restwaarde afleverset gemiddelde levensduur | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 462.7837 | 18821.3051
Jaarlijkse vermogenskosten | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 17.6321 | 717.0917
Kapitaalslasten afleverset | EUR, excl BTW | pp 2016-2019 |  |  | 79.3365 | 3226.5991
Jaarlijkse operationele kosten afleverset | EUR, excl BTW | pp 2021 |  |  | 27.2079 | 806.856
Verschil in verbruikskosten
Verbruikskosten
Gas cv-ketel | EUR, excl BTW/ jaar |  |  |  | 334.0297 | 11734.4136
Warmte afleverset | EUR, excl BTW/ jaar |  |  |  | 128.7144 | 4055.625
Verschil verbruikskosten | EUR, excl BTW/ jaar |  |  |  | 205.3153 | 7678.7886 | Voor 100 kW=<1000 kW is er voor gas geen meettarief meegenomen, omdat dit al in de vaste kosten voor gas zit.
Verschil verbruikskosten categorie B en D | EUR, excl BTW/ jaar |  |  |  | 102.6576 | 3839.3943
Specifieke input vaste kosten categorie C
Warmte
Tot en met een vermogen van 3 kilowatt | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 217.2428
Opslag per kilowatt >3 kilowatt | EUR, excl BTW/ kW/ jaar | pp 2021 |  |  | 54.9683
Specifieke input levering koude
Koude
Basistarief voor aansluitingen voor de levering van koude | EUR, excl BTW/ jaar | pp 2021 |  |  | 197.0747
Opslag per kilowatt voor aansluiting boven 2 kilowatt | EUR, excl BTW/ kW/ jaar | pp 2021 |  |  | 47.9268

## Variabele kosten verbruik
Variabele kosten verbruik
Beschrijving berekening
In dit tabblad worden de onderdelen van het gebruiksafhankelijke deel van het maximumprijs voor de klanten berekend.
Toelichting bij bijzonderheden
Omschrijving | Eenheid | Prijspeil | Constante | Totaal | Opmerking
Ophalen gegevens voor berekening
Algemene parameters
Energiebelasting per m3 0-5000 m3 | EUR, excl BTW per m3 | pp 2021 |  | 0.34856
Opslag duurzame energie per m3 0-170.000 m3 | EUR, excl BTW per m3 | pp 2021 |  | 0.0851
Gewogen gemiddelde gebruiksafhankelijke G1-tarieven | EUR, excl BTW per m3 | pp 2021 |  | 0.2113
VR | # |  |  | 0.79
VT | # |  |  | 0.21
η ruimte | # |  |  | 0.94
η tap | # |  |  | 0.68
CVg: de bovenwaarde van de verbrandingswaarde van aardgas | # |  |  | 0.03517
Gemiddelde gebruiksafhankelijke G1-tarief 2021
Berekening gemiddelde gebruiksafhankelijke G1-tarief (Pg) 2021
Pg: gemiddelde gebruiksafhankelijke G1-tarief | EUR, excl BTW per m3 | pp 2021 |  | 0.64496
Energetische waarde van aardgasgebruik in de gaswoning (energie g) |  |  |  | 1.1492
Brandstofrendement van het warmteproces (η) |  |  |  | 0.87013
Variabele kosten van de maximumprijs 2021
Variabele kosten | EUR, excl BTW per GJ | pp 2021 |  | 21.0753

## Resultaat huur collectief
Resultaat huurtarieven collectieve afleverset
Beschrijving berekening
Op dit tabblad berekent de ACM de maximale huurtarieven voor collectieve afleversets.
Voor een toelichting op de berekeningswijze van de maximum huurtarieven, zie paragraaf 6.6 van het tarievenbesluit.
Ophalen gegevens collectieve afleverset |  |  |  |  | Eenheid | Constante | Bronverwijzing
a | Constante |  |  |  |  | 8.2772 | Intern rekenbestand ACM
b | Vermogen (kW, log) |  |  |  |  | 0.327 | Intern rekenbestand ACM
c | WACC nominaal 2021 |  |  |  | % | 3.81% | Rapport Europe Economics en rapport Brattle | Als gevolg van de einduitspraak van het CBb van 11 juli 2023 (ECLI:NL:CBB:2023:348) heeft de ACM de WACC voor 2021 herberekend door de kostenvoet vreemd vermogen (inclusief transactiekosten) te baseren op de daadwerkelijke (gewogen) gemiddelde kosten vreemd vermogen van warmteleveranciers in 2021.
d | Afschrijvingstermijn |  |  |  | jaar | 15
| Onderhoudskosten afleverset 1000kW |  |  |  | % | 2% | Ingevolge artikel 2, derde lid, van de warmteregeling
NB: functie voor kosten: EXP(a+b*LN(kW))
Onderhoudskosten
| Onderhoudskosten RV+WTW |  |  |  | EUR/jr pp2021 excl. btw | 1244.4546 | Intern rekenbestand ACM
| Onderhoudskosten RV |  |  |  | EUR/jr pp2021 excl. btw | 641.1092 | Intern rekenbestand ACM
| Onderhoudskosten WTW |  |  |  | EUR/jr pp2021 excl. btw | 641.1092 | Intern rekenbestand ACM
Berekening capaciteitscategorieën aanschaf- en installatiekosten | [6 empty] | Bronverwijzing
| categorie vermogen |  |  | kosten (pp 2016-2019) | af-/opslag
| van | t/m | referentie
| kW | kW | kW | EUR pp2016-2019 ex | EUR pp2021 ex
| 0 | 50 | 25 | 11268.5664 | -6491.7455
| 51 | 75 | 63 | 15244.9725 | -2515.3394
| 76 | 125 | 100.5 | 17760.3119 | - | = basistarief 100kW
| 126 | 200 | 163 | 20803.0797 | 3042.7678
| 201 | 400 | 300.5 | 25409.5767 | 7649.2648
| 401 | 750 | 575.5 | 31425.1318 | 13664.8199
| 751 | 1250 | 1000.5 | 37654.187 | 19893.8751 | = tevens waarde voor 1000kW combi cv-ketel
| 1251 | 2000 | 1625.5 | 44130.1116 | 26369.7998
| 2001 | 4000 | 3000.5 | 53924.3108 | 36163.9989
| 4001 | 8000 | 6000.5 | 67640.9313 | 49880.6194
Berekening capaciteitscategorieën tarieven | [6 empty] | Bronverwijzing
| basistarief 100kW excl onderhoud |  |  |  |  | 1522.3547
| Collectieve afleverset |  |  |  |  | huurtarief
EUR/jr
| basistarief 100kW RV+WTW |  |  |  |  | 2766.8093
| basistarief 100kW RV |  |  |  |  | 2163.4639
| basistarief 100kW WTW |  |  |  |  | 2163.4639
| Afwijkend vermogen ≤75kW |  |  |  | eenmalige teruggave | huurtarief
| van | t/m |  |  | EUR | EUR/jr
| 0 | 50 |  |  | -6491.7455 | -556.4508
| 51 | 75 |  |  | -2515.3394 | -215.6065
| Afwijkend vermogen >125kW |  |  |  | eenmalige | óf opslag
[5 empty] | bijdrage | huurtarief
| van | t/m |  |  | EUR | EUR/jr
| 126 | 200 |  |  | 3042.7678 | 260.8159
| 201 | 400 |  |  | 7649.2648 | 655.6695
| 401 | 750 |  |  | 13664.8199 | 1171.3028
| 751 | 1250 |  |  | 19893.8751 | 1705.2367
| 1251 | 2000 |  |  | 26369.7998 | 2260.3313
| 2001 | 4000 |  |  | 36163.9989 | 3099.8574
| 4001 | 8000 |  |  | 49880.6194 | 4275.6004